## L190562.2
L190562.2 | L190562.2 | L190562.2 | L190562.2 | L190562.2 | L190562.2 | L190562.2
Razão social
CNPJ/CPF
Responsável
BDI do Projeto | 1
Leis Sociais | 1
Total do Projeto | 0
PARQUE PROFESSOR GUILHERME LAGE - PLANILHA CAIXA - Licitação | PARQUE PROFESSOR GUILHERME LAGE - PLANILHA CAIXA - Licitação | PARQUE PROFESSOR GUILHERME LAGE - PLANILHA CAIXA - Licitação | PARQUE PROFESSOR GUILHERME LAGE - PLANILHA CAIXA - Licitação | PARQUE PROFESSOR GUILHERME LAGE - PLANILHA CAIXA - Licitação | PARQUE PROFESSOR GUILHERME LAGE - PLANILHA CAIXA - Licitação
3
Código da Tarefa | Descrição da Tarefa | Quantidade | Unidade | Valor Cotado | Total | 56929
01 | INSTALAÇAO DA OBRA | 1 |  |  | 0 | 0
01.03 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM |  |  |  | 0 | 0
01.03.10 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2.88 | M2 |  | 0 | 1
01.04 | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III) |  |  |  | 0 | 0
01.04.02 | COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH | 187.73 | M |  | 0 | 1
01.08 | REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO |  |  |  | 0 | 0
01.08.01 | TUBO PVC D= 100 MM | 10 | M |  | 0 | 1
01.08.21 | TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4") | 10 | M |  | 0 | 1
01.09 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO |  |  |  | 0 | 0
01.09.01 | MOBILIZACAO DE CONTAINER | 5 | UN |  | 0 | 1
01.09.02 | ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO | 4 | MES |  | 0 | 1
01.09.07 | VESTIARIO 4 CHUV. 3 SANIT. 1LAVAT. 1 MICT. | 2 | MES |  | 0 | 1
01.09.09 | REFEITORIO | 2 | MES |  | 0 | 1
01.09.10 | DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | 2 | MES |  | 0 | 1
01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | 5 | UN |  | 0 | 1
01.09.12 | INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO | 2 | UN |  | 0 | 1
01.09.13 | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMÁRIO | 1 | UN |  | 0 | 1
01.09.14 | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITORIO | 1 | UN |  | 0 | 1
01.09.15 | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | 1 | UN |  | 0 | 1
01.09.16 | CAIXA DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS | 2 | UN |  | 0 | 1
01.17 | LOCAÇAO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0
01.17.01 | GABARITO | 35.2 | M |  | 0 | 1
01.28 | ANDAIME METÁLICO TUBULAR |  |  |  | 0 | 0
01.28.01 | ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, (1,00 X 1,50M) INCLUINDO ASSOALHO, GUARDA CORPO E RODAPÉ | 36 | MXMES |  | 0 | 1
01.28.02 | ESCADA DE ACESSO COMP. = 2,00M, PARA ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE | 1 | UN |  | 0 | 1
01.30 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME |  |  |  | 0 | 0
01.30.05 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR | 48 | M |  | 0 | 1
02 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
02.01 | REMOÇAO DE TELHA INCLUSIVE EMPILHAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.01.08 | TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO | 9.4 | M2 |  | 0 | 1
02.01.09 | ONDULADA DE FIBROCIMENTO | 34.81 | M2 |  | 0 | 1
02.03 | REMOÇAO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL.EMPILHAM. |  |  |  | 0 | 0
02.03.08 | DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | 34.81 | M2 |  | 0 | 1
02.06 | REMOÇAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCL. EMPILHAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.06.04 | DE MARCO | 1 | UN |  | 0 | 1
02.07 | REMOÇAO DE ESQUADRIA METALICA |  |  |  | 0 | 0
02.07.01 | DE PORTA OU JANELA | 9.68 | M2 |  | 0 | 1
02.09 | DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.09.03 | CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO | 58.8 | M2 |  | 0 | 1
02.10 | DEMOLIÇAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.10.03 | CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO | 21.38 | M2 |  | 0 | 1
02.13 | DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.13.03 | SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO | 6 | M3 |  | 0 | 1
02.13.04 | ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO | 7.29 | M3 |  | 0 | 1
02.14 | DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.14.05 | DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS | 2.39 | M3 |  | 0 | 1
02.21 | REMOÇAO DE PEÇAS DIVERSAS |  |  |  | 0 | 0
02.21.02 | FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURAS, MAÇANETAS) | 24 | UN |  | 0 | 1
02.21.04 | METAIS ESPECIAIS(VALVULA DE DESCARGA, CAIXA SILEN) | 7 | UN |  | 0 | 1
02.21.07 | LOUÇAS | 10 | UN |  | 0 | 1
02.21.08 | METAIS COMUNS(CONDUITE,SIFAO, REGISTRO, TORNEIRA) | 3 | UN |  | 0 | 1
02.21.09 | REMOÇÃO DE DISPENSER (PAPEL TOALHA, ROLÃO E SABONETE LIQUIDO), INCLUSIVE AFASTAMENTO | 4 | UN |  | 0 | 1
02.21.10 | RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC, INCLUISIVE CORTES E DESVIOS | 30 | M |  | 0 | 1
02.21.11 | REMOÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | 2 | UN |  | 0 | 1
02.21.12 | REMOÇÃO DE PEÇA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | 9 | UN |  | 0 | 1
02.21.13 | REMOÇÃO DE TRELIÇA DE MADEIRA ANGELIM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | 4.73 | M |  | 0 | 1
02.21.14 | REMOÇÃO DE MASTRO EM TUBO GALVANIZADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | 5 | UN |  | 0 | 1
02.23 | REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO |  |  |  | 0 | 0
02.23.03 | ALAMBRADO | 25.7 | M2 |  | 0 | 1
02.26 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO |  |  |  | 0 | 0
02.26.01 | DMT <= 50,0 M | 52.09 | M3 |  | 0 | 1
02.29 | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA |  |  |  | 0 | 0
02.29.01 | CAÇAMBA 5m³ | 10 | VG |  | 0 | 1
03 | TRABALHOS EM TERRA | 1 |  |  | 0 | 0
03.03 | ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M |  |  |  | 0 | 0
03.03.05 | EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM MINI ESCAVADEIRA | 50.9 | M3 |  | 0 | 1
03.12 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
03.12.01 | MANUAL | 50.9 | M3 |  | 0 | 1
03.15 | ATERRO COMPACTADO |  |  |  | 0 | 0
03.15.02 | COM PLACA VIBRATORIA | 37.71 | M3 |  | 0 | 1
03.17 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS |  |  |  | 0 | 0
03.17.01 | H <= 1,5 M | 25.9 | M3 |  | 0 | 1
03.23 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO |  |  |  | 0 | 0
03.23.01 | MANUAL, COM SOQUETE | 16.12 | M2 |  | 0 | 1
03.23.03 | COM PLACA VIBRATORIA | 51.55 | M2 |  | 0 | 1
03.23.06 | COMPACTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA MANUAL, COM SOQUETE | 1.67 | M2 |  | 0 | 1
03.24 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO |  |  |  | 0 | 0
03.24.01 | DMT <= 50,00 M | 39.09 | M3 |  | 0 | 1
03.25 | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA |  |  |  | 0 | 0
03.25.01 | CAÇAMBA 5m³ | 8 | VG |  | 0 | 1
04 | FUNDAÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
04.03 | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL |  |  |  | 0 | 0
04.03.04 | PERFURAÇAO DE ESTACA TRADO D= 30 CM | 117 | M |  | 0 | 1
04.13 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.13.06 | DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM | 29 | M2 |  | 0 | 1
04.15 | ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.15.10 | AÇO CA-50/60 | 866 | KG |  | 0 | 1
04.21 | CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.21.10 | FCK >= 10.0 MPA, BRITA CALCAREA | 1.31 | M3 |  | 0 | 1
04.21.26 | FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA | 8.3 | M3 |  | 0 | 1
04.21.27 | FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA | 3.98 | M3 |  | 0 | 1
05 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
05.05 | ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO |  |  |  | 0 | 0
05.05.05 | AÇO CA-50 OU CA-60 | 439 | KG |  | 0 | 1
05.07 | CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E ADENSAMENTO |  |  |  | 0 | 0
05.07.03 | FCK >= 25,0 MPA, USINADO | 9.5 | M3 |  | 0 | 1
06 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA | 1 |  |  | 0 | 0
06.20 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DOS BANCOS |  |  |  | 0 | 0
06.20.01 | LIMPEZA SUPERFICIE E AREA PARA RECUPERACAO DE ESTRUTURAS COM MAQUINA DE HIDROJATEAMENTO MOTOR ELETRICO TRIFASICO,220/380/440 V, 10 HP, ALTA PRESSAO, COM JATO DE AR E AGUA | 991.12 | M2 |  | 0 | 1
06.20.02 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL , CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE | 4.64 | M2 |  | 0 | 1
06.20.03 | LIXAMENTO ELÉTRICO DA ARMADURA COM ESCOVA CIRCULAR | 46.34 | M |  | 0 | 1
06.20.04 | PROTEÇÃO DE ARMADURA CORROÍDA POR AÇÃO DE CLORETOS, COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO | 46.34 | M |  | 0 | 1
06.20.05 | REFORÇO ESTRUTURAL COM EMENDA POR SOLDA , PARA RECONSTITUIÇÃO DA SEÇÃO DA ARMADURA | 186 | UN |  | 0 | 1
06.20.06 | REFORÇO ESTRUTURAL COM EMENDA POR TRANSPASSE , PARA RECONSTITUIÇÃO DA SEÇÃO DA ARMADURA | 55.2 | KG |  | 0 | 1
06.20.07 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GROUT PARA ANCORAGENS, RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS E USO EM GERAL | 0.46 | M3 |  | 0 | 1
07 | ALVENARIAS E DIVISOES | 1 |  |  | 0 | 0
07.01 | ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO |  |  |  | 0 | 0
07.01.20 | E= 10 CM, APARENTE | 21.48 | M2 |  | 0 | 1
07.03 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO) |  |  |  | 0 | 0
07.03.20 | E= 15 CM, A REVESTIR | 55.37 | M2 |  | 0 | 1
07.11 | ALVENARIA DE COBOGO CERAMICO |  |  |  | 0 | 0
07.11.20 | 18 X 18 X 7 CM, E= 7 CM | 3.54 | M2 |  | 0 | 1
07.32 | DIVISORIA EM PEDRA (PANEIS FIXOS) |  |  |  | 0 | 0
07.32.10 | DIV.GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM FERRAGEM LATAO C | 7.92 | M2 |  | 0 | 1
07.35 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS |  |  |  | 0 | 0
07.35.02 | 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) | 2.4 | M |  | 0 | 1
08 | COBERTURAS E FORROS | 1 |  |  | 0 | 0
08.01 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU |  |  |  | 0 | 0
08.01.15 | PARA COBERTURA EM TELHA ONDULADA | 34.81 | M2 |  | 0 | 1
08.09 | COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO (CIMENTO AMIANTO) |  |  |  | 0 | 0
08.09.08 | ONDULADA E= 8,00 MM | 34.81 | M2 |  | 0 | 1
08.09.10 | TIPO KALHETAO, CANALETE 90 OU EQUIVALENTE - COMPRIMENTO 6000MM, LARGURA 1000MM, ESPESSURA 8MM | 9.4 | M2 |  | 0 | 1
09 | IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS | 1 |  |  | 0 | 0
09.12 | PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | 0 | 0
09.12.01 | PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | 6.92 | M2 |  | 0 | 1
10 | INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS | 1 |  |  | 0 | 0
10.03 | TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES |  |  |  | 0 | 0
10.03.02 | D= 25 MM (3/4") | 14 | M |  | 0 | 1
10.03.05 | D= 50 MM (1 1/2") | 10.5 | M |  | 0 | 1
10.03.07 | D= 75 MM (2 1/2") | 21 | M |  | 0 | 1
10.10 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES |  |  |  | 0 | 0
10.10.02 | D= 50 MM | 10.5 | M |  | 0 | 1
10.10.04 | D= 100 MM | 24 | M |  | 0 | 1
10.12 | TUBO PVC ESGOTO PONTA/BOLSA, SOLDA, INCL.CONEXOES |  |  |  | 0 | 0
10.12.01 | D= 40 MM | 22 | M |  | 0 | 1
10.20 | REGISTRO DE PRESSAO |  |  |  | 0 | 0
10.20.01 | COM CANOPLA DL-1416 D= 1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE | 1 | UN |  | 0 | 1
10.22 | REGISTRO DE GAVETA |  |  |  | 0 | 0
10.22.04 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/4" FABRIMAR/ EQUIVALENTE | 2 | UN |  | 0 | 1
10.22.05 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/2" FABRIMAR/ EQUIVALENTE | 3 | UN |  | 0 | 1
10.22.10 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1/2"FABRIMAR /EQUIVALENTE | 4 | UN |  | 0 | 1
10.24 | TORNEIRA |  |  |  | 0 | 0
10.24.20 | TORNEIRA DE PRESSAO PRESMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE | 7 | UN |  | 0 | 1
10.24.60 | P/TANQUE 1153-MY FABRIMAR/EQUIVALENTE | 4 | UN |  | 0 | 1
10.25 | VALVULA |  |  |  | 0 | 0
10.25.20 | P/ MICTORIO C/ FECHAM AUTOM. D= 1/2" DOCOL/EQUIVALENTE | 2 | UN |  | 0 | 1
10.25.26 | VALV. DESCARGA E ACAB. ANTIVANDALISMO 1 1/2" DOCOL OU EQUIVALENTE | 6 | UN |  | 0 | 1
10.26 | GRELHA E RALO METALICO |  |  |  | 0 | 0
10.26.12 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX.FECHO GIRAT.150X150MM | 4 | UN |  | 0 | 1
10.26.35 | RALO GRELHA CROMADA 10X10CM CROMADO MOLDENOX /EQUIVALENTE | 1 | UN |  | 0 | 1
10.35 | CAIXA E RALO |  |  |  | 0 | 0
10.35.02 | CX. SIFONADA PVC C/GRELHA REDONDA 100X100X50 MM | 4 | UN |  | 0 | 1
10.35.04 | CX. SIFONADA PVC C/ TAMPA CEGA 100X100X50 MM | 2 | UN |  | 0 | 1
10.40 | LAVATORIO |  |  |  | 0 | 0
10.40.13 | CUBA EMBUTIR OVAL (51X35CM) CELITE/EQUIVALENTE. COMPLETO | 4 | UN |  | 0 | 1
10.40.14 | LAV.SUSP.(41X29,5CM)AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO | 1 | UN |  | 0 | 1
10.40.27 | LAVATORIO PEQUENO BRANCO GELO L915 RAVENA/EQUIVALENTE | 2 | UN |  | 0 | 1
10.41 | VASO SANITARIO |  |  |  | 0 | 0
10.41.02 | CONVENCIONAL BRANCA,AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO | 5 | UN |  | 0 | 1
10.41.07 | VASO SANITARIO ESP. DECA P510 S/ABERTURA E ASSENTO OU EQUIVALENTE | 2 | UN |  | 0 | 1
10.43 | MICTORIO |  |  |  | 0 | 0
10.43.07 | SIFONADO-LOUÇA BRANCA CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO | 2 | UN |  | 0 | 1
10.47 | BEBEDOURO E FILTRO |  |  |  | 0 | 0
10.47.20 | BEBEDOURO UNITARIO SUSPENSO EM AÇO INOX, REF. PDF100 IBBL OU DE MESMA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA | 2 | UN |  | 0 | 1
10.48 | COMPLEMENTO |  |  |  | 0 | 0
10.48.02 | PORTA TOALHA DE PAPEL CROMADO NOVOMOY OU EQUIVALENTE | 5 | UN |  | 0 | 1
10.48.06 | PAPELEIRA EM GANCHO CROMADO | 1 | UN |  | 0 | 1
10.48.09 | PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS OU EQUIVALENTE | 4 | UN |  | 0 | 1
10.48.17 | ASSENTO PLASTICO BRANCO P/VASO, MACIO CIPLA/EQUIVALENTE | 7 | UN |  | 0 | 1
10.48.20 | PORTA-SABÃO LÍQUIDO CROMADO LINHA LAS VEGAS, REF. LALEKLA OU DE MESMA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA | 1 | UN |  | 0 | 1
10.70 | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
10.70.11 | 40 X 40 X 40 CM | 4 | UN |  | 0 | 1
10.90 | PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 0 | 0
10.90.86 | BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA | 2 | UN |  | 0 | 1
10.90.87 | AVISADOR SONORO E VISUAL | 2 | UN |  | 0 | 1
11 | INSTALAÇA0 ELETRICA E TELEFONICA | 1 |  |  | 0 | 0
11.01 | ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES |  |  |  | 0 | 0
11.01.03 | D= 1" | 102 | M |  | 0 | 1
11.01.04 | D= 1 1/4" | 21 | M |  | 0 | 1
11.02 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE |  |  |  | 0 | 0
11.02.04 | D= 25MM (3/4") | 46 | M |  | 0 | 1
11.04 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES |  |  |  | 0 | 0
11.04.12 | D= 25MM (3/4") LEVE | 18 | M |  | 0 | 1
11.14 | CAIXA E ACESSORIOS |  |  |  | 0 | 0
11.14.20 | DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE | 23 | UN |  | 0 | 1
11.14.60 | TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR. | 8 | UN |  | 0 | 1
11.15 | QUADRO DISTRIBUIÇAO DE CIRCUITOS |  |  |  | 0 | 0
11.15.02 | ATE 12 CIRCUITOS | 1 | UN |  | 0 | 1
11.17 | CONDULETE |  |  |  | 0 | 0
11.17.02 | CONDULETE D= 3/4" | 7 | UN |  | 0 | 1
11.17.17 | CONJ. TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES P/ COND. 3/4" | 2 | UN |  | 0 | 1
11.17.28 | CONJ. TAMPA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO EM CONDULETE | 2 | UN |  | 0 | 1
11.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (200V-60HRZ)-PADRAO DIN |  |  |  | 0 | 0
11.19.25 | MONOPOLAR 5KA 10A | 2 | UN |  | 0 | 1
11.19.26 | MONOPOLAR 5KA 16A | 1 | UN |  | 0 | 1
11.19.27 | BIPOLAR 10KA 63A | 1 | UN |  | 0 | 1
11.20 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL |  |  |  | 0 | 0
11.20.05 | BIPOLAR 10A-30MA ELETROMAR/EQUIVALENTE | 1 | UN |  | 0 | 1
11.24 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO |  |  |  | 0 | 0
11.24.60 | # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V (PRETO) | 25 | M |  | 0 | 1
11.24.61 | # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V (AZUL) | 20 | M |  | 0 | 1
11.24.62 | # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V (VERDE) | 15 | M |  | 0 | 1
11.24.63 | # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V (BRANCO) | 15 | M |  | 0 | 1
11.24.64 | # 6 MM2, ISOLAMENTO 750V (PRETO) | 41 | M |  | 0 | 1
11.24.65 | # 6 MM2, ISOLAMENTO 750V (AZUL) | 36 | M |  | 0 | 1
11.24.66 | # 6 MM2, ISOLAMENTO 750V (VERDE) | 41 | M |  | 0 | 1
11.24.67 | # 6 MM2, ISOLAMENTO 750V (BRANCO) | 45 | M |  | 0 | 1
11.24.68 | C/1 CONDUTOR # 1 X 6 MM2, ISOLAMENTO 1KV (PRETO) | 120 | M |  | 0 | 1
11.24.69 | C/1 CONDUTOR # 1 X 6 MM2, ISOLAMENTO 1KV (AZUL) | 120 | M |  | 0 | 1
11.24.70 | C/1 CONDUTOR # 1 X 6 MM2, ISOLAMENTO 1KV (VERDE) | 120 | M |  | 0 | 1
11.24.71 | C/1 CONDUTOR # 1 X 16,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV (PRETO) | 50 | M |  | 0 | 1
11.24.72 | C/1 CONDUTOR # 1 X 16,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV (AZUL) | 25 | M |  | 0 | 1
11.24.73 | C/1 CONDUTOR # 1 X 16,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV (VERDE) | 25 | M |  | 0 | 1
11.31 | INTERRUPTOR, TOMADA E ACESSORIO-LINHA DECORATIVA |  |  |  | 0 | 0
11.31.01 | INTER. SIMPLES (1MOD) 10A-250V-R.6110 00 PIAL/EQUIVALENTE | 4 | UN |  | 0 | 1
11.31.06 | TOM. 2P UNIV. (1 MOD) 10A-250V R .6150 40 PIAL/EQUIVALENTE | 2 | UN |  | 0 | 1
11.45 | ARANDELA |  |  |  | 0 | 0
11.45.46 | TIPO TARTARUGA - LUMIFOR OU EQUIVALENTE | 6 | UN |  | 0 | 1
11.60 | LAMPADAS - 127V/220V |  |  |  | 0 | 0
11.60.26 | FLUORESCENTE UNIVERSAL 60W-127V-AFP | 6 | UN |  | 0 | 1
11.61 | PADRAO CEMIG AEREO EM MURETA |  |  |  | 0 | 0
11.61.15 | TIPO B2, DEMANDA 10,1 A 15 KVA (2F+N) - DISJUNTOR BIFÁSICO 63 A - LADO A FAVOR DA REDE | 1 | UN |  | 0 | 1
11.93 | PROTECAO INTERNA - CONTRA SURTO |  |  |  | 0 | 0
11.93.04 | SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V 40KA CLAMPER/EQUIVALENTE | 3 | UN |  | 0 | 1
12 | ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA) | 1 |  |  | 0 | 0
12.03 | PORTA ABRIR MAD. LEI, PRANCHETA COMPLETA / TARJETA |  |  |  | 0 | 0
12.03.12 | 60X165CM C/FERRAGEM LATAO CROM.TARJETA LIVRE-OCUP. | 4 | UN |  | 0 | 1
13 | SERRALHERIA | 1 |  |  | 0 | 0
13.40 | GUARDA-CORPO E CORRIMAO |  |  |  | 0 | 0
13.40.40 | GUARDA CORPO (H = 130CM) EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO D=1.1/2”, CH.#16 | 7.49 | M2 |  | 0 | 1
13.40.41 | CORRIMÃO DUPLO (H1 = 92CM E H2 = 70CM) EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO D=1.1/2”, CH.#16 | 50.44 | M |  | 0 | 1
13.40.42 | BARRA APOIO P/ PAREDE, 40 CM | 4 | UN |  | 0 | 1
13.40.56 | BARRA APOIO INOX P/ VASO SANITARIO D=11/2" L=80 CM | 4 | UN |  | 0 | 1
13.41 | PORTA METALICA |  |  |  | 0 | 0
13.41.01 | PFX1- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 0,8 X 2,1 M COM BARRA DE APOIO, CONFORME PROJETO | 2 | UN |  | 0 | 1
13.41.02 | PFX2- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 0,9 X 2,1 M COM BARRA DE APOIO, CONFORME PROJETO | 2 | UN |  | 0 | 1
14 | REVESTIMENTOS | 1 |  |  | 0 | 0
14.05 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 0 | 0
14.05.04 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER | 156.64 | M2 |  | 0 | 1
14.05.21 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA | 18.86 | M2 |  | 0 | 1
14.05.34 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 | 137.8 | M2 |  | 0 | 1
14.15 | REVESTIMENTO COM AZULEJO |  |  |  | 0 | 0
14.15.10 | BRANCO 15X15 CM, EXTRA | 18.86 | M2 |  | 0 | 1
15 | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | 1 |  |  | 0 | 0
15.04 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA |  |  |  | 0 | 0
15.04.10 | E= 3,0 CM | 33.2 | M2 |  | 0 | 1
15.17 | PISO CERAMICO |  |  |  | 0 | 0
15.17.22 | PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE | 20.7 | M2 |  | 0 | 1
15.17.23 | PISO EM CERÂMICA ANTIDERRAPANTE D=30X30CM, PEI 5, E=8MM, COR BRANCO, LINHA CARGA PESADA, REF. PORTOBELLO | 6.6 | M2 |  | 0 | 1
15.20 | PISO DE PEDRA EM PLACAS |  |  |  | 0 | 0
15.20.15 | PEDRA OURO PRETO 20 X 40 CM | 12.5 | M2 |  | 0 | 1
15.33 | PISO DE TIJOLO |  |  |  | 0 | 0
15.33.05 | CERAMICO MACIÇO PRENSADO, TIPO MORGAN OU EQUIVALENTE | 4.9 | M2 |  | 0 | 1
15.54 | SOLEIRA DE PEDRA |  |  |  | 0 | 0
15.54.07 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM | 0.85 | M2 |  | 0 | 1
17 | PINTURA | 1 |  |  | 0 | 0
17.15 | PINTURA ACRILICA |  |  |  | 0 | 0
17.15.02 | FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO C/ SELADOR ACRILICO | 73.71 | M2 |  | 0 | 1
17.15.07 | FOSCA, C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/FUNDO PREPARAD | 24.61 | M2 |  | 0 | 1
17.15.25 | REMOÇÃO/LIMPEZA DE PICHAÇÃO COM REMOVEDOR | 212.93 | M2 |  | 0 | 1
17.15.26 | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO ACQUA HYDRONORTH INCOLOR BRILHANTE SOB BASE PROTETORA PARA TELHAS SELADOR ACRÍLICO HYDRONORTH, OU EQUIVALENTE. | 252.44 | M2 |  | 0 | 1
17.25 | PINTURA ESMALTE SINTETICO |  |  |  | 0 | 0
17.25.24 | ACETINADO C/MASSA OLEO FUNDO BR. ESQUADRIA MADEIRA | 9.72 | M2 |  | 0 | 1
17.25.33 | ACETINADO E FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA | 20.05 | M2 |  | 0 | 1
17.25.34 | ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM PEÇAS METALICAS | 14.98 | M2 |  | 0 | 1
17.25.40 | ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM PEÇAS METALICAS LONGILÍNEAS | 51.66 | M |  | 0 | 1
17.41 | ENVERNIZAMENTO POLIURETANO MADEIRA RESINOSA |  |  |  | 0 | 0
17.41.30 | LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA | 86.39 | M2 |  | 0 | 1
17.41.31 | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS | 86.39 | M2 |  | 0 | 1
17.50 | PINTURA DE QUADRAS, PATIOS E ESTACIONAMENTO |  |  |  | 0 | 0
17.50.01 | PINTURA DE DEMARCAÇAO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO | 283.82 | M |  | 0 | 1
17.50.11 | C/LATEX ACRILICA INCL.PINT.DE LIGACAO EMULSIONADA | 378 | M2 |  | 0 | 1
18 | SERVICOS DIVERSOS | 1 |  |  | 0 | 0
18.02 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  |  | 0 | 0
18.02.05 | TRAVE FUTEBOL SALAO F.G. D=76MM C/REDE NYLON DUPLO | 2 | UN |  | 0 | 1
18.02.23 | TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO | 2 | UN |  | 0 | 1
18.05 | PLACAS |  |  |  | 0 | 0
18.05.22 | PLACA ALUM.ANODIZADO NATURAL 25X25CM,E=1,5MM IDENT | 4 | UN |  | 0 | 1
18.06 | SINALIZAÇÃO TÁTIL E PLACAS EM BRAILLE |  |  |  | 0 | 0
18.06.06 | PLACA EM BRAILLE ALUM. 10X3 CM CORRIMAO (EX:INICIO/FIM) | 14 | UN |  | 0 | 1
18.06.22 | ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PRETO PARA CORRIMAO | 14 | UN |  | 0 | 1
18.08 | BANCADA |  |  |  | 0 | 0
18.08.41 | DE GRANITO CINZA CORUMBA 2CM APOIADA EM PAREDES | 3.18 | M2 |  | 0 | 1
18.08.97 | RODABANCA EM GRANITO CINZA CORUMBA E=2CM H=10CM | 7.97 | M |  | 0 | 1
18.08.98 | FURAÇÃO PARA CUBA E TORNEIRA EM BANCADA DE GRANITO E=2 CM | 4 | UN |  | 0 | 1
18.08.99 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA E=2CM H=10CM | 6.77 | M |  | 0 | 1
21 | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1 |  |  | 0 | 0
21.12 | CHAPEU DE MURO |  |  |  | 0 | 0
21.12.01 | CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP | 6.6 | M |  | 0 | 1
21.20 | ALAMBRADO |  |  |  | 0 | 0
21.20.01 | EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12 | 150.11 | M2 |  | 0 | 1
22 | SERVIÇOS TECNICOS | 1 |  |  | 0 | 0
22.01 | TOPOGRAFIA |  |  |  | 0 | 0
22.01.01 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | 0.03 | MES |  | 0 | 1
23 | ADMINISTRACAO DA OBRA | 1 |  |  | 0 | 0
23.01 | ADMINISTRACAO DA OBRA |  |  |  | 0 | 0
23.01.01 | ADMINISTRACAO LOCAL | 100 | UN |  | 0 | 1