## L200101.1
L200101.1 | L200101.1 | L200101.1 | L200101.1 | L200101.1 | L200101.1 | L200101.1
Razão social
CNPJ/CPF
Responsável
BDI do Projeto | 1
Leis Sociais | 1
Total do Projeto | 0
ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ESCOAMENTOS SUPERFICIAIS - EMBOQUE DO RIBEIRÃO ISIDORO - Licitação | ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ESCOAMENTOS SUPERFICIAIS - EMBOQUE DO RIBEIRÃO ISIDORO - Licitação | ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ESCOAMENTOS SUPERFICIAIS - EMBOQUE DO RIBEIRÃO ISIDORO - Licitação | ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ESCOAMENTOS SUPERFICIAIS - EMBOQUE DO RIBEIRÃO ISIDORO - Licitação | ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ESCOAMENTOS SUPERFICIAIS - EMBOQUE DO RIBEIRÃO ISIDORO - Licitação | ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ESCOAMENTOS SUPERFICIAIS - EMBOQUE DO RIBEIRÃO ISIDORO - Licitação
3
Código da Tarefa | Descrição da Tarefa | Quantidade | Unidade | Valor Cotado | Total | 57399
01 | INSTALAÇAO DA OBRA | 1 |  |  | 0 | 0
01.03 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM |  |  |  | 0 | 0
01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | 25 | M2 |  | 0 | 1
01.04 | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III) |  |  |  | 0 | 0
01.04.02 | COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH | 262 | M |  | 0 | 1
01.04.05 | INFORME PUBLIC.LONA IMP.DIGITAL APLICADO EM TAPUME | 144.1 | M2 |  | 0 | 1
01.04.09 | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | 768 | M |  | 0 | 1
01.04.10 | PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7 | 1600 | M |  | 0 | 1
01.06 | INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA |  |  |  | 0 | 0
01.06.01 | PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA | 1 | UN |  | 0 | 1
01.06.05 | PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" | 1 | UN |  | 0 | 1
01.08 | REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO |  |  |  | 0 | 0
01.08.01 | TUBO PVC D= 100 MM | 200 | M |  | 0 | 1
01.08.20 | TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") | 200 | M |  | 0 | 1
01.09 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO |  |  |  | 0 | 0
01.09.01 | MOBILIZACAO DE CONTAINER | 20 | UN |  | 0 | 1
01.09.03 | ESCRITORIO C/ AR CONDIC. E SANITARIO COMPLETO | 32 | MES |  | 0 | 1
01.09.05 | VESTIARIO C/ 7 CHUVEIROS E 2 LAVATORIOS COMPLETO | 32 | MES |  | 0 | 1
01.09.06 | VESTIARIO BOX 7 SANIT. 2 LAVAT. 1 MICTORIO COMPLET | 160 | MES |  | 0 | 1
01.09.09 | REFEITORIO COMPLETO | 64 | MES |  | 0 | 1
01.09.10 | DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | 16 | MES |  | 0 | 1
01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | 20 | UN |  | 0 | 1
01.09.12 | INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO | 2 | UN |  | 0 | 1
01.09.13 | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMÁRIO | 12 | UN |  | 0 | 1
01.09.14 | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITORIO | 4 | UN |  | 0 | 1
01.09.15 | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | 1 | UN |  | 0 | 1
01.09.16 | CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS | 20 | UN |  | 0 | 1
01.10 | BANHEIRO QUIMICO |  |  |  | 0 | 0
01.10.10 | BANHEIRO QUÍMICO COM PIA E RESERVATÓRIO PARA ÁGUA, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 64 | MÊS |  | 0 | 1
01.10.11 | AMBULATÓRIO MÉDICO EM CONTAINER 6,0X2,30X2,82M COM ISOLAMENTO TERMICO E AR CONDICIONADO, EQUIPADO COM KIT DE PRIMEIROS SOCORROS E MOBILIÁRIO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES HIRÁULICAS E ELÉTRICAS | 16 | MÊS |  | 0 | 1
01.11 | SINALIZAÇAO |  |  |  | 0 | 0
01.11.04 | PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 | 320 | UNXMÊ |  | 0 | 1
01.11.06 | CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILEN | 100 | UN |  | 0 | 1
01.11.07 | CONE EM PVC H= 75 CM | 200 | UN |  | 0 | 1
01.11.08 | SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN | 20 | UN |  | 0 | 1
01.17 | LOCAÇAO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0
01.17.01 | GABARITO | 52.47 | M |  | 0 | 1
01.29 | ANDAIME FACHADEIRO |  |  |  | 0 | 0
01.29.02 | GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO | 200 | M2 |  | 0 | 1
01.29.03 | MONTAGEM E DSMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO | 200 | M2 |  | 0 | 1
01.29.05 | ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO | 1000 | M2MES |  | 0 | 1
01.31 | GUARITA PARA VIGILÂNCIA |  |  |  | 0 | 0
01.31.01 | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 4 | M2 |  | 0 | 1
01.50 | VEÍCULO |  |  |  | 0 | 0
01.50.10 | VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE ETANOL (200 LITROS) | 32 | MES |  | 0 | 1
02 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
02.11 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.11.02 | PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO | 1620 | M2 |  | 0 | 1
02.11.07 | DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | 8548 | M2 |  | 0 | 1
02.11.10 | REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | 3130 | M3 |  | 0 | 1
02.11.11 | CHP/RETROESCAVADEIRA ACOPLADA, COM ROMPEDOR HIDRÁULICO 350-420KG INCLUSIVE KIT HIDRÁULICO | 44 | H |  | 0 | 1
02.11.12 | CHI/RETROESCAVADEIRA ACOPLADA, COM ROMPEDOR HIDRÁULICO 350-420KG INCLUSIVE KIT HIDRÁULICO | 8 | H |  | 0 | 1
02.12 | CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO |  |  |  | 0 | 0
02.12.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 252 | M |  | 0 | 1
02.13 | DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.13.01 | SIMPLES - MANUAL | 31.76 | M3 |  | 0 | 1
02.13.04 | ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO | 493 | M3 |  | 0 | 1
02.15 | REMOÇAO DE MEIO-FIO |  |  |  | 0 | 0
02.15.01 | PREMOLDADO DE CONCRETO | 1321 | M |  | 0 | 1
02.27 | CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
02.27.02 | MECANICA | 6428 | M3 |  | 0 | 1
02.28 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
02.28.10 | DMT > 5 KM | 124492 | M3KM |  | 0 | 1
02.29 | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA |  |  |  | 0 | 0
02.29.01 | CAÇAMBA 5 M³ | 101 | VG |  | 0 | 1
02.31 | SUPRESSAO DE ARVORE |  |  |  | 0 | 0
02.31.03 | SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA | 1 | UN |  | 0 | 1
02.32 | DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL DEMOLIDO |  |  |  | 0 | 0
02.32.01 | DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL DEMOLIDO EM ATERRO DE RESIDUOS INERTES, COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ADOTADO CAMINHÃO TRUCADO BASCULANTE DE 9M3. | 714 | VG |  | 0 | 1
03 | TRABALHOS EM TERRA | 1 |  |  | 0 | 0
03.01 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 0 | 0
03.01.10 | DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M | 1176 | M2 |  | 0 | 1
03.05 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA |  |  |  | 0 | 0
03.05.10 | EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 13551 | M3 |  | 0 | 1
03.12 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
03.12.03 | MECANICA | 21333 | M3 |  | 0 | 1
03.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  |  |  | 0 | 0
03.13.10 | DMT > 5 KM | 405327 | M3KM |  | 0 | 1
03.15 | ATERRO COMPACTADO |  |  |  | 0 | 0
03.15.01 | COM ROLO VIBRATORIO | 1707 | M3 |  | 0 | 1
03.17 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS |  |  |  | 0 | 0
03.17.01 | H <= 1,5 M | 59 | M3 |  | 0 | 1
03.17.02 | 1,5 M < H <= 3,0 M | 21 | M3 |  | 0 | 1
03.18 | ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL |  |  |  | 0 | 0
03.18.01 | H <= 1.5 M | 1153 | M3 |  | 0 | 1
03.18.02 | 1.5 M < H <= 3.0 M | 717 | M3 |  | 0 | 1
03.18.03 | 3.0 M < H <= 5.0 M | 368 | M3 |  | 0 | 1
03.18.06 | ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO | 41.5 | M3 |  | 0 | 1
03.20 | ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE |  |  |  | 0 | 0
03.20.10 | ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 3,50 METROS <= 5,50 METROS | 550 | M3 |  | 0 | 1
03.22 | REATERRO DE VALA |  |  |  | 0 | 0
03.22.05 | MANUAL | 234 | M3 |  | 0 | 1
03.23 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO |  |  |  | 0 | 0
03.23.01 | MANUAL, COM SOQUETE | 513 | M2 |  | 0 | 1
03.92 | DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL ESCAVADO |  |  |  | 0 | 0
03.92.01 | DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL ESCAVADO DE QUALQUER NATUREZA EM ATERRO DE RESIDUOS INERTES, COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ADOTADO CAMINHÃO TRUCADO BASCULANTE DE 9M3. | 3174 | VG |  | 0 | 1
04 | FUNDAÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
04.27 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.27.15 | FCK >= 15,0 MPa, BRITA CALCAREA | 78 | M3 |  | 0 | 1
05 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
05.01 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO |  |  |  | 0 | 0
05.01.01 | JOGADA | 1085 | T |  | 0 | 1
05.01.02 | ARRUMADA | 775 | M3 |  | 0 | 1
05.01.05 | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA | 10 | M3 |  | 0 | 1
05.03 | CONCRETO DE REGULARIZAÇAO |  |  |  | 0 | 0
05.03.05 | TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO | 258 | M3 |  | 0 | 1
05.04 | FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA |  |  |  | 0 | 0
05.04.01 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO | 1955 | M2 |  | 0 | 1
05.04.05 | FORMA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA E = 20 MM, 1000 X 500 MM, SEM REUTILIZAÇÃO | 35 | M2 |  | 0 | 1
05.05 | ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO |  |  |  | 0 | 0
05.05.10 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 1521 | KG |  | 0 | 1
05.05.11 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 4304 | KG |  | 0 | 1
05.05.12 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 47401 | KG |  | 0 | 1
05.05.13 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 7684 | KG |  | 0 | 1
05.05.14 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 10782 | KG |  | 0 | 1
05.05.15 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 8631 | KG |  | 0 | 1
05.05.16 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 3030 | KG |  | 0 | 1
05.05.17 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM | 378 | KG |  | 0 | 1
05.05.18 | ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU PAREDE DIAFRAGMA EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | 39927 | KG |  | 0 | 1
05.05.19 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 2081 | KG |  | 0 | 1
05.06 | JUNTA ELASTICA |  |  |  | 0 | 0
05.06.01 | JUNTA ELASTICA 0-22, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE | 355 | M |  | 0 | 1
05.06.11 | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE | 355 | M |  | 0 | 1
05.07 | CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E ADENSAMENTO |  |  |  | 0 | 0
05.07.50 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USIN. E BOMB. FCK>=40 MPA, CONSUMO MÍN DE CIMENTO DE 400KG/M³, PORCENT. DE ARGAMASSA EM MASSA >= 55%, AREIA E BRITA 1 (DIM. MÁX 19MM), COM SLUMP DE 240±20MM. NÃO DEVE PROVOCAR SEGREGAÇÃO MANTER SLUMP MÍN 24H. | 1248 | M3 |  | 0 | 1
05.07.51 | FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 40 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 46 | M3 |  | 0 | 1
05.09 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE |  |  |  | 0 | 0
05.09.01 | CASCALHO (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) | 134 | M3 |  | 0 | 1
05.09.02 | BRITA | 497 | M3 |  | 0 | 1
05.13 | DRENOS DE GALERIA |  |  |  | 0 | 0
05.13.01 | DRENO DE ALIVIO | 1447 | UN |  | 0 | 1
05.13.20 | DRENO LONGITUDINAL NO FUNDO DA GALERIA, EM TUBO DE CONCRETO POROSO, D = 200 MM, REVESTIDO EM MANTA GEOTÊXTIL | 36 | M |  | 0 | 1
05.13.91 | EXECUÇÃO DE DRENO SUB HORIZONTAL NAS PAREDES DO CANAL - COMPOSTO DE TUBO POROSO DIAMETRO DE 75MM REVESTIDO COM BIDIN OP-30, PREENCHIDO COM GROUT (PARA FIXAÇÃO DO TUBO) COMPRIMENTO ESTIMADO 280 CM | 68 | M |  | 0 | 1
05.25 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL EM PAREDE DIAFRAGMA |  |  |  | 0 | 0
05.25.01 | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO | 350 | M2 |  | 0 | 1
05.25.02 | REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM | 282 | M2 |  | 0 | 1
05.26 | ANCORAGEM DA LAJE DE FUNDO DA ESTRUTURA DE CONFLUÊNCIA NA PAREDE DIAFRAGMA |  |  |  | 0 | 0
05.26.01 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA D = 38 MM | 174 | M |  | 0 | 1
05.26.02 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPOXI | 285 | KG |  | 0 | 1
05.26.03 | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO | 529 | M2 |  | 0 | 1
05.27 | PINTURA EM CONCRETO APARENTE |  |  |  | 0 | 0
05.27.01 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | 529 | M2 |  | 0 | 1
05.91 | EXECUÇÃO DE PAREDE DIAFRAGMA COM CLAMSHELL |  |  |  | 0 | 0
05.91.01 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS DIFRAGANADORES, INCLUSIVE CENTRAL DE LAMA E EQUIPAMENTOS AUXILIARES | 1 | UN |  | 0 | 1
05.91.02 | DESLOCAMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS ENTRE FRENTES DE SERVIÇO | 1 | UN |  | 0 | 1
05.91.03 | EXECUÇÃO DE PAREDE DIAFRAGMA COM CLAMSHELL HIDRÁULICO, EMPREGO DE LAMA ESTABILIZADORA BENTONÍTICA OU POLÍMERO, ESPESSURA 0,60 METROS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, COLOCAÇÃO E RETIRADA DE CHAPA JUNTA E CHAPA ESPELHO, FORNECIMENTO E RECICLAGEM DE LAMA, COLOCAÇÃO D | 1521 | M2 |  | 0 | 1
05.91.04 | EXECUÇÃO DE PAREDE DIAFRAGMA COM CLAMSHELL HIDRÁULICO, EMPREGO DE LAMA ESTABILIZADORA BENTONÍTICA OU POLÍMERO, ESPESSURA 0,60 METROS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, COLOCAÇÃO E RETIRADA DE CHAPA JUNTA E CHAPA ESPELHO, FORNECIMENTO E RECICLAGEM DE LAMA, COLOCAÇÃO D | 212 | M2 |  | 0 | 1
05.91.10 | APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE TREPANAÇÃO DURANTE O PROCESSO DE ESCAVAÇÃO DOS PAINÉIS DE FORMA A REMOVER A PRESENÇA DE MATACÕES E/OU CAMADAS DURAS | 50 | H |  | 0 | 1
06 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA | 1 |  |  | 0 | 0
06.09 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.09.40 | FCK >= 30,0 MPA | 1136 | M3 |  | 0 | 1
06.09.41 | CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO | 51 | M3 |  | 0 | 1
06.50 | ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO |  |  |  | 0 | 0
06.50.11 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE VIGA "VDT" PRÉ-FABRICADA PRETENSIONADA, DIMENSÕES (11,98 X VAR. X 0,80) METROS, CONFORME DESENHO 10/32 | 1 | UN |  | 0 | 1
06.50.12 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE VIGA "VDT" PRÉ-FABRICADA PRETENSIONADA, DIMENSÕES (11,98 X 2,49 X 0,80) METROS, CONFORME DESENHO 11/32 | 6 | UN |  | 0 | 1
06.90 | ESTRUTURA METÁLICA PARA CONTENÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  | 0 | 0
06.90.01 | ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA (BARREIRA FIXA DE CONTENÇÃO DE TRÂNSITO), ALTURA DE 1,5M, EM CHAPA DE AÇO A572 GR50 7/8" CORTADA, COM 8 NÍVEIS DE TUBO METÁLICO GALVANIZADO HORIZONTAL D=2" ESPESSURA=8MM, ANCORADA EM VIGA DE COROAMENTO DE CONCRETO ATRAVÉS DE | 28230 | KG |  | 0 | 1
06.90.02 | INSTALAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA (BARREIRA FIXA DE CONTENÇÃO DE TRANSITO) COM RESINA EPOXI SIKADUR OU EQUIVALENTE | 202 | M |  | 0 | 1
06.92 | APARELHOS DE APOIO |  |  |  | 0 | 0
06.92.01 | APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO, DIMENSÕES (200 X 200 X 41) MM, COM 4 CHAPAS DE AÇO DE 3 MM CADA, 3 CAMADAS DE ELASTOMERO DE 8 MM CADA E REVESTIMENTO SUPERIOR E INFERIOR COM ELASTOMERO DE 2,50 MM | 46 | DM3 |  | 0 | 1
09 | IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS | 1 |  |  | 0 | 0
09.03 | CAMADA DE REGULARIZAÇAO (CIMENTO/AREIA) |  |  |  | 0 | 0
09.03.03 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MEDIA = 3,0 CM | 3 | M2 |  | 0 | 1
11 | INSTALAÇA0 ELETRICA E TELEFONICA | 1 |  |  | 0 | 0
11.83 | ATERRAMENTO PARA INSTALAÇAO |  |  |  | 0 | 0
11.83.01 | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO 15MM X 2400MM | 20 | UN |  | 0 | 1
11.91 | CONDUTORES DE ATERRAMENTO |  |  |  | 0 | 0
11.91.06 | CABO DE COBRE NU # 50 MM2 | 200 | M |  | 0 | 1
15 | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | 1 |  |  | 0 | 0
15.22 | PISO DE LADRILHO HIDRAULICO |  |  |  | 0 | 0
15.22.10 | 20 X 20 CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA | 90 | M2 |  | 0 | 1
15.22.11 | 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA | 60 | M2 |  | 0 | 1
19 | DRENAGEM | 1 |  |  | 0 | 0
19.04 | REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 |  |  |  | 0 | 0
19.04.01 | DN= 400 MM | 131.65 | M |  | 0 | 1
19.04.05 | DN= 800 MM | 21.95 | M |  | 0 | 1
19.07 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR |  |  |  | 0 | 0
19.07.01 | TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | 26.55 | M3 |  | 0 | 1
19.08 | FORMA PARA BERÇO |  |  |  | 0 | 0
19.08.01 | EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA | 77.24 | M2 |  | 0 | 1
19.11 | CAIXA PARA BOCA LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.11.01 | SIMPLES | 4 | UN |  | 0 | 1
19.11.02 | DUPLA | 19 | UN |  | 0 | 1
19.13 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.13.02 | TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP | 42 | UN |  | 0 | 1
19.14 | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.14.02 | TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP | 42 | UN |  | 0 | 1
19.18 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.18.05 | D= 800 MM | 2 | UN |  | 0 | 1
19.21 | CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.21.02 | TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25 | 3 | M |  | 0 | 1
19.22 | TAMPAO DE POÇO DE VISITA |  |  |  | 0 | 0
19.22.02 | FERRO FUNDIDO NODULAR | 7 | UN |  | 0 | 1
19.27 | BARRAGEM - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.27.02 | TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3) | 104 | M3 |  | 0 | 1
19.30 | SARJETA - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.30.05 | TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 | 473 | M |  | 0 | 1
19.32 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.32.01 | TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM | 432 | M2 |  | 0 | 1
19.33 | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.33.01 | TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM | 1227 | M2 |  | 0 | 1
19.40 | ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHA METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0
19.40.01 | ESCORAMENTO COM ESTACAS-PRANCHA METÁLICAS (COMP. ESTACA 8,0 METROS-LARGURA ÚTIL 75 CM) - INCLUI SERVIÇOS DE CRAVAÇÃO, EXTRAÇÃO E ALUGUEL DAS ESTACAS | 2048 | M2 |  | 0 | 1
19.40.02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE ESPECIALIZADA PARA CRAVAÇÃO E EXTRAÇÃO DE ESTACAS-PRANCHA METÁLICAS | 1 | UN |  | 0 | 1
19.50 | MANILHA CERAMICA |  |  |  | 0 | 0
19.50.06 | D= 100MM PERFURADA, PARA DRENO | 46 | M |  | 0 | 1
19.51 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO |  |  |  | 0 | 0
19.51.01 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO | 407 | M2 |  | 0 | 1
19.53 | LASTRO DE PEDRA |  |  |  | 0 | 0
19.53.01 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | 8 | M3 |  | 0 | 1
20 | PAVIMENTAÇAO | 1 |  |  | 0 | 0
20.01 | REGULARIZAÇAO |  |  |  | 0 | 0
20.01.10 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO | 9859 | M2 |  | 0 | 1
20.04 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. |  |  |  | 0 | 0
20.04.10 | SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO (BGTC), COM MISTURA EM USINA; TEOR DE CIMENTO DE APROXIMADAMENTE 4% EM RELAÇÃO AO PESO DA MISTURA SECA (˜100kg/m3) - sc = 45kgf/cm2 AOS 7 (SETE) DIAS DE CURA (COMPACTAÇÃO PROCTOR MODIFICADO). EXECUÇÃO COMP | 1800 | M3 |  | 0 | 1
20.06 | BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED. |  |  |  | 0 | 0
20.06.03 | COM BRITA BICA CORRIDA | 355 | M3 |  | 0 | 1
20.06.15 | BASE DE BRITA GRADUADA MELHORADA COM CIMENTO (BGMC), COM MISTURA EM USINA; TEOR DE CIMENTO DE 2% EM RELAÇÃO AO PESO DA MISTURA SECA - sc = 21kgf/cm2 AOS 7 (SETE) DIAS DE CURA (COMPACTAÇÃO PROCTOR MODIFICADO). EXECUÇÃO COMPLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO E | 1080 | M3 |  | 0 | 1
20.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  |  |  | 0 | 0
20.10.10 | DMT > 10KM | 12484 | TxKM |  | 0 | 1
20.11 | IMPRIMAÇAO |  |  |  | 0 | 0
20.11.10 | IMPRIMAÇAO COM CM-30 | 859 | M2 |  | 0 | 1
20.12 | PINTURA |  |  |  | 0 | 0
20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | 18859 | M2 |  | 0 | 1
20.12.10 | MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL | 9000 | M2 |  | 0 | 1
20.13 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE |  |  |  | 0 | 0
20.13.20 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FAIXA "C", COM ASFALTO BORRACHA (ECOFLEX B/3G, DA GRECA ASFALTOS, OU EQUIVALENTE) - DNIT 112/2009-ES. EXECUÇÃO COMPLETA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA DA USINA ATÉ A PISTA. | 2712 | T |  | 0 | 1
21 | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1 |  |  | 0 | 0
21.03 | MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
21.03.04 | MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18,0X45)CM | 1039 | M |  | 0 | 1
21.05 | PASSEIOS |  |  |  | 0 | 0
21.05.01 | DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | 1688 | M2 |  | 0 | 1
21.29 | BARREIRA DE SEGURANÇA DE CONCRETO |  |  |  | 0 | 0
21.29.02 | BARREIRA NEW JERSEY - SIMPLES - PADRÃO DER | 100 | M |  | 0 | 1
21.30 | GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO |  |  |  | 0 | 0
21.30.10 | GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA | 422 | M2 |  | 0 | 1
21.31 | PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA |  |  |  | 0 | 0
21.31.07 | DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL | 40 | UN |  | 0 | 1
21.32 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO: |  |  |  | 0 | 0
21.32.10 | TERRA VEGETAL | 422 | M3 |  | 0 | 1
21.33 | FORNECIMENTO DE MUDAS |  |  |  | 0 | 0
21.33.80 | ARBUSTO - ALOE VERA | 40 | UN |  | 0 | 1
22 | SINALIZAÇÃO | 1 |  |  | 0 | 0
22.01 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  | 0 | 0
22.01.01 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | 100 | M |  | 0 | 1
22.01.02 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | 64 | M2 |  | 0 | 1
22.01.03 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | 8 | M2 |  | 0 | 1
22.01.04 | PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULCIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM | 825.5 | M2 |  | 0 | 1
22.01.05 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULCIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM | 373.3 | M2 |  | 0 | 1
22.02 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 0 | 0
22.02.01 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | 6.87 | M2 |  | 0 | 1
22.02.02 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | 2.85 | M2 |  | 0 | 1
22.02.03 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | 12.87 | M2 |  | 0 | 1
22.02.04 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - MARCADOR DE PERIGO 0,30 X 0,90M (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | 1.89 | M2 |  | 0 | 1
22.02.05 | REMOÇÃO DE PLACAS | 45 | UN |  | 0 | 1
22.02.06 | BRAÇO PROJETADO COM ALTURA MAIOR OU IGUAL À 5,50 METROS E VÃO DE 3,80 METROS (EXECUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, BASE DE CONCRETO, CHUMBADORES, COLOCAÇÃO DA PLACA,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS) | 2 | UN |  | 0 | 1
22.04 | DISPOSITIVOS AUXILIARES |  |  |  | 0 | 0
22.04.01 | TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO, EM APENAS 1 FACE (EXECUÇÃO INCLUINDO, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | 638 | UN |  | 0 | 1
22.04.02 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 116 | UN |  | 0 | 1
22.04.03 | TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 188 | UN |  | 0 | 1
22.05 | REMOÇÃO DE MARCAS VIÁRIAS EXISTENTES |  |  |  | 0 | 0
22.05.01 | COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA | 42.6 | M2 |  | 0 | 1
22.06 | FAIXA DE PANO |  |  |  | 0 | 0
22.06.01 | FAIXA DE PANO PINTADA COM DIMENSÕS 8,00 X 0,70 M | 10 | UN |  | 0 | 1
30 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 1 |  |  | 0 | 0
30.01 | ASFALTO |  |  |  | 0 | 0
30.01.01 | ENSAIO ASFALTO ADESIVIDADE DE AGREGADOS AO LIGANTE | 109 | UN |  | 0 | 1
30.01.02 | ENSAIO DE ASFALTO - TEOR DE BETUME (MB-166) | 46 | UN |  | 0 | 1
30.01.03 | ENSAIO DE ASFALTO - ESTABILIDADE MARSHALL | 46 | UN |  | 0 | 1
30.02 | SOLOS |  |  |  | 0 | 0
30.02.01 | ENSAIO DE SOLO - TEOR DE UMIDADE NATURAL | 58 | UN |  | 0 | 1
30.02.02 | ENSAIO DE SOLO - PESO ESPECIFICO DOS GRAOS | 86 | UN |  | 0 | 1
30.02.03 | ENSAIO DE SOLO - GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO | 14 | UN |  | 0 | 1
30.02.04 | ENSAIO DE SOLO - LIMITE DE LIQUIDEZ | 14 | UN |  | 0 | 1
30.02.05 | ENSAIO DE SOLO - LIMITE DE PLASTICIDADE | 14 | UN |  | 0 | 1
30.02.06 | ENSAIO DE SOLO - COMPACTACAO PROCTOR NORMAL | 28 | UN |  | 0 | 1
30.02.07 | ENSAIO DE SOLO - COMPACTACAO PROCTOR INTERMEDIARIO | 58 | UN |  | 0 | 1
30.02.08 | ENSAIO DE SOLO - CBR OU ISC COM 3 CORPOS DE PROVA | 10 | UN |  | 0 | 1
30.03 | CONCRETO |  |  |  | 0 | 0
30.03.01 | ENSAIO CONCR.MOLDAGEM TRANSP. CURA. FACEAM. ROMPIM. CP | 1015 | UN |  | 0 | 1
30.03.02 | ENSAIO CONCRETO DETERM. DE CONSISTENCIA-SLUMP TEST | 461 | UN |  | 0 | 1
30.04 | AÇO |  |  |  | 0 | 0
30.04.01 | ENSAIO AÇO - TRAÇAO E DESBITOLAMENTO D<= 16 MM | 2 | CP |  | 0 | 1
30.04.02 | ENSAIO AÇO - TRAÇAO DESBITOLAMENTO 16 < D <= 25 MM | 1 | CP |  | 0 | 1
33 | SERVICOS TECNICOS | 1 |  |  | 0 | 0
33.01 | TOPOGRAFIA |  |  |  | 0 | 0
33.01.01 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA | 16 | MES |  | 0 | 1
50 | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO | 1 |  |  | 0 | 0
50.06 | BOMBA D'AGUA E LAMA |  |  |  | 0 | 0
50.06.04 | CHP/BOMBA HIDROSUL 3" ASI-500-72M3/H C/20M MANGUEI | 200 | H |  | 0 | 1
50.06.05 | CHI/BOMBA HIDROSUL 3" ASI-500-72M3/H C/20M MANGUEI | 400 | H |  | 0 | 1
50.10 | CAMINHAO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO |  |  |  | 0 | 0
50.10.50 | CHP/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000 | 864 | H |  | 0 | 1
50.10.51 | CHI/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000 L | 2016 | H |  | 0 | 1
50.10.82 | CHP/CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500 | 1100 | H |  | 0 | 1
50.10.83 | CHI/CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500 | 740 | H |  | 0 | 1
50.42 | TORRE DE ILUMINÇÃO |  |  |  | 0 | 0
50.42.01 | TORRE DE ILUMINAÇÃO COM GERADOR DE ENERGIA, 4 PONTOSDE APOIO, MASTRO COM 3,00m DE ELEVAÇÃO, 4 LÂMINAS DE 110.000LUMENS CADA, EXTINTOR, BOTÃO DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO DE PARTES QUENTES E MÓVEIS. | 16 | MÊS |  | 0 | 1
50.42.02 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 800 | CHP |  | 0 | 1
50.42.03 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 2000 | CHI |  | 0 | 1
50.44 | GUINDASTE |  |  |  | 0 | 0
50.44.01 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 288 | CHP |  | 0 | 1
50.44.02 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 432 | CHI |  | 0 | 1
51 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 |  |  | 0 | 0
51.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 0
51.01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100 | UN |  | 0 | 1
65 | INVESTIGACOES GEOTECNICAS | 1 |  |  | 0 | 0
65.01 | SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT) |  |  |  | 0 | 0
65.01.01 | MOBILIZAÇÂO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" | 1 | UN |  | 0 | 1
65.01.02 | PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" | 188 | M |  | 0 | 1
65.01.03 | DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO | 23 | UN |  | 0 | 1
80 | REMANEJAMENTO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO | 1 |  |  | 0 | 0
80.01 | INTERCEPTOR DE ESGOTO |  |  |  | 0 | 0
80.01.01 | POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO | 5 | UN |  | 0 | 1
80.01.02 | ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M) | 11.13 | M |  | 0 | 1
80.01.03 | ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M) | 1.78 | M |  | 0 | 1
80.01.04 | POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/- | 2 | UN |  | 0 | 1
80.01.05 | PV ESPECIAL ID-03 / CONFORME O PROJETO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | 1 | UN |  | 0 | 1
80.01.06 | PV ESPECIAL ID-04 / CONFORME O PROJETO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | 1 | UN |  | 0 | 1
80.01.07 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 500 | 17 | M |  | 0 | 1
80.01.08 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA DE ARGAMASSA, DIAMETRO = 600 MM | 49.18 | M |  | 0 | 1
80.01.09 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 250 | 61 | M |  | 0 | 1
80.01.10 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 300 | 40.63 | M |  | 0 | 1
80.01.11 | PROTECAO CONTRA GASES SULFUROSOS COM REVESTIMENTO POLIURETANO ELASTOMERICO FLEXIVEL - AREAS DE 200 ATE 500 M2 | 427 | M2 |  | 0 | 1
80.01.12 | LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS | 383.99 | M |  | 0 | 1
80.01.13 | CADASTRO DE INTERCEPTOR E/OU EMISSARIO | 0.38 | KM |  | 0 | 1
80.01.14 | CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA. | 9 | UN |  | 0 | 1
80.01.15 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PEAD DN 800 | 221 | M |  | 0 | 1
80.01.16 | TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO | 7 | UN |  | 0 | 1
80.01.17 | TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN250X6M | 66 | M |  | 0 | 1
80.01.18 | TUBO FOFO PB EMIN 4,10MM DN 300XCMIN5,5M | 42 | M |  | 0 | 1
80.01.19 | TUBO FOFO PB EMIN 5,20MM DN 500XCMIN5,5M | 42 | M |  | 0 | 1
80.01.20 | TUBO CONCR.ARM.EA2ESG.PB JE DN 600X2,00M | 50 | M |  | 0 | 1
80.01.21 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO | 222 | M |  | 0 | 1
80.01.22 | TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 200 MM - ALTURA = 1,00 M, COM ENVELOPAMENTO DE SOLO CIMENTO TRACO 1:10 EM VOLUME | 1 | UN |  | 0 | 1
80.01.23 | ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE TUBO DE QUEDA (MANIHA CERAMICA DIAMETRO = 200 MM) | 2 | M |  | 0 | 1
80.01.24 | MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO | 1283.22 | KG |  | 0 | 1
80.01.25 | GRADE EM AÇO INOX 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UN |  | 0 | 1
80.01.26 | GUARDA CORPO PRFV COM RESINA ESTERVINILICA ADITIVADA PARA PROTEÇÃO A RAIOS UV PADRÃO NTS 282 SABESP, COM MONTANTES EM TUBO QUADRADO DE 50X50 MM FIXADOS NO PISO A CADA 1500 MM, E BARRAS INTERMEDIÁRIAS A CADA 100MM, INCLUSIVE SAPATAS E CONJUNTOS DE FIXAÇÃO | 12 | M |  | 0 | 1
80.01.27 | TUBO FOFO CILINDRICO EM 6,00 PN10 DN500X1,10 | 2 | UN |  | 0 | 1
80.01.28 | TUBO FOFO CILINDRICO EM 6,00 PN10 DN500X1,15 | 2 | UN |  | 0 | 1
80.01.29 | TUBO FOFO FB EM 6,00 PN10 DN400X1,50 | 1 | UN |  | 0 | 1
80.01.30 | TUBO FOFO PB EM 6,00 PN10 DN500X1,10 | 2 | UN |  | 0 | 1
80.01.31 | TUBO FOFO PB EM 6,00 PN10 DN500X1,65 | 2 | UN |  | 0 | 1
80.01.32 | TUBO FOFO PB EMIN 3,75 DN 150XCMIN5,5M | 24 | M |  | 0 | 1
80.01.33 | CURVA 90º FOFO BB JE DN 150 | 2 | UN |  | 0 | 1
80.01.34 | CURVA 45º FOFO BB JE DN 150 | 4 | UN |  | 0 | 1
80.01.35 | CURVA 45º FOFO ESG.BB JE DN 500 | 4 | UN |  | 0 | 1
80.01.36 | LUVA FOFO BB JE DN 500 | 4 | UN |  | 0 | 1
80.01.37 | VALVULA FLAP FOFO ESG.FF PN 6 DN400 | 1 | UN |  | 0 | 1
80.01.38 | PARAFUSO SEXT. C/PORCA INOX 304 24X100MM | 16 | UN |  | 0 | 1
80.01.39 | ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN400 | 1 | UN |  | 0 | 1
80.01.40 | TAMPAO FOFO PARA ESGOTO DN 900 | 4 | UN |  | 0 | 1
80.01.41 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS 2.1/2"x 1/4" - M | 3.65 | M |  | 0 | 1
80.01.42 | MANCAL INTER.FOFO P/HASTE PROL.DN 1.1/8" | 4 | UN |  | 0 | 1
80.01.43 | LUVA P/HASTE PROLONGAMENTO DN 1.1/8" | 4 | UN |  | 0 | 1
80.01.44 | PEDESTAL FOFO MANOBRA SIMPLES 01 | 2 | UN |  | 0 | 1
80.01.45 | PEDESTAL FOFO SUSP.SIMP. DN200A500 | 2 | UN |  | 0 | 1
80.01.46 | HASTE PROL.1.1/8"X8,55M C/ROS.BOCA CHAVE | 4 | UN |  | 0 | 1
80.01.47 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA EM AÇO INOX PARA UTILIZAÇÃO COM HASTE E PEDESTAL, DIMENSÕES 0,90 M X 1,30 M | 2 | UN |  | 0 | 1
80.01.48 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA EM AÇO INOX PARA UTILIZAÇÃO COM HASTE E PEDESTAL, DIMENSÕES 1,10 M X 1,30 M | 2 | UN |  | 0 | 1