## Modelo de Proposta Comercial
ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
LPU - EQUIPAMENTOS DE FORNECIMENTO (APÊNDICE II - TABELA I)
ITEM | SUBITEM | EQUIPAMENTOS | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | GEAMP | GESEP | QUANT. | PREÇO TOTAL
1 | 1 | Câmera Fixa IP, do tipo Pré-embalada ou Bullet,conforme item 1 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
2 | 2 | Câmera Fixa IP, do tipo profissional ou box, conforme item 2 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 35 | 0 | 35 | 0
3 | 3 | Câmera Fixa IP, do tipo mini dome, conforme item 3 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
4 | 4 | Lente Varifocal Auto-íris, na faixa de 3 ~ 8 mm ou similar, conforme item 4 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
5 | 5 | Lente Varifocal Auto-íris, na faixa de 5 ~ 50 mm ou similar, conforme item 5 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
6 | 6 | Câmera Móvel IP, do tipo Speed Dome, conforme item 6 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 2 | 50 | 52 | 0
7 | 7 | Switch de Rede 24 portas POE, conforme item 7 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
8 | 8 | Sistema de energia (no-break) de 3 KVA, conforme item 8 da Tabela I do Apêndice II | UN | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
9 | 9 | Sistema de Energia (No-break) de 600 VA, conforme item 9 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
10 | 10 | Injetor PoE (Power over Ethernet) ativo, conforme item 10 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
11 | 11 | Fonte de Alimentação chaveada de Corrente Continua, conforme item 11 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
12 | 12 | Gravador digital de vídeo (DVR) 16 canais, conforme item 12 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
13 | 13 | Servidor para NVR (Network Video Recorder) com capacidade de 32 fluxos de vídeo, conforme item 13 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
14 | 14 | Software de Processamento e Armazenamento de Imagens, conforme item 14 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
15 | 15 | Microcomputador da Estação de Monitoramento, conforme item 15 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
16 | 16 | Caixa de Equipamentos, conforme item 16 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 1 | 10 | 11 | 0
17 | 17 | Disco rígido (HD) SATA II, 2 TB para uso em monitoramento, conforme item 17 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 40 | 10 | 50 | 0
18 | 18 | Disco rígido (HD) SATA II, 1 TB, para uso corporativo, conforme item 18 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
19 | 19 | Disco rígido (HD) SAS II, 2 TB, para uso corporativo, conforme item 19 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 16 | 0 | 16 | 0
20 | 20 | Poste Metálico 8m para Instalação de Câmeras Móveis, conforme item 20 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
21 | 21 | Poste Metálico 15m para Instalação de Câmeras Móveis, conforme item 21 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
22 | 22 | Braço para Instalação de Câmeras Móveis, conforme item 22 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 0 | 34 | 34 | 0
23 | 23 | Suporte de Parede para Instalação de Câmeras Móveis e Fixas, conforme item 23 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
24 | 24 | Central de Alarme completa, fornecida em conjunto com os itens descritos no item 24 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
25 | 25 | Sensor de Alarme tipo PET, conforme item 25 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 85 | 0 | 85 | 0
26 | 26 | Sensor de Abertura RF, conforme item 26 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 183 | 0 | 183 | 0
27 | 27 | Receptor RF Avulso, conforme item 27 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 41 | 0 | 41 | 0
28 | 28 | Conversor de mídia digital Tx, conforme item 28 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 0 | 70 | 70 | 0
29 | 29 | Conversor de mídia digital Rx, conforme item 29 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 0 | 70 | 70 | 0
30 | 30 | Ventoinha para ventilação de caixa de equipamentos, conforme item 30 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
31 | 31 | Transformador de potência para redução de tensão, conforme item 31 da Tabela I do Apêndice II. | UN | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
LPU - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (APÊNDICE II - TABELA II)
32 | 1 | Serviço de instalação de cabo para alarme: Serviço de instalação de metro linear de cabo para alarme 4 vias (AWG26), incluindo o fornecimento do cabo e de velcro e abraçadeiras para organização, e a execução do lançamento do cabo, de conectorização em ambas as extremidades e de identificação com etiquetas térmicas com filme protetor. | ML | 0 | 600 | 0 | 600 | 0
33 | 2 | Serviço de instalação de cabo UTP CAT 5e classe CM: Serviço de instalação de metro linear de cabo UTP CAT 5e classe CM, incluindo o fornecimento do cabo e a execução do lançamento do cabo, de conectorização em ambas as extremidades, de certificação com emissão de relatório e de identificação com etiquetas térmicas com filme protetor. | ML | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0
34 | 3 | Serviço de instalação de cabo UTP CAT 5e tipo OSP: Serviço de instalação de metro linear de cabo UTP CAT 5e tipo OSP (Outside Plant), incluindo o fornecimento do cabo e a execução do lançamento do cabo, de conectorização em ambas as extremidades, de certificação com emissão de relatório e de identificação com etiquetas térmicas com filme protetor. | ML | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
35 | 4 | Serviço de instalação de cabo UTP CAT 6: Serviço de instalação de metro linear de cabo UTP CAT 6, incluindo o fornecimento dos cabos e de conectores RJ45, abraçadeiras plásticas, velcro e parafusos, e a execução do lançamento do cabo, de conectorização em ambas as extremidades, de certificação com emissão de relatório e de identificação com etiquetas térmicas com filme protetor. | ML | 0 | 200 | 150 | 350 | 0
36 | 5 | Serviço de instalação de cabo elétrico flexível de 2,5 mm2: Serviço de instalação de metro linear de cabo elétrico flexível de 2,5 mm², unifilar (nas cores: preto ou branco ou vermelho ou azul), com isolação 750 v, incluindo o fornecimento do cabo e de abraçadeiras para organização, e a execução do lançamento do cabo, de finalização através de terminais com solda nas extremidades e de identificação através de anilhas. | ML | 0 | 400 | 300 | 700 | 0
37 | 6 | Serviço de instalação de eletroduto rígido em aço galvanizado de 1" (para tubulação aparente): Serviço de instalação de metro linear de eletroduto rígido em aço galvanizado de 1” (uma polegada), incluindo o fornecimento do eletroduto e de todos os materiais necessários para montagem e fixação (abraçadeiras tipo D com cunha, luvas, unidutes, curvas, conduletes múltiplo X, tampa com saídas RJ45, tampa com saída elétrica padrão brasileiro, tampa cega, buchas, arruelas e parafusos), seguindo os acessórios os padrões da tubulação, sendo estes em aço galvanizado ou alumínio. | ML | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
38 | 7 | Serviço de instalação de duto corrugado helicoidal 2" (para tubulação subterrânea): Serviço de instalação de metro linear de duto corrugado helicoidal (PEAD) de 2", incluindo o fornecimento do duto e a execução de abertura de valas, instalação do duto com caída para caixa de solo, construção de, no mínimo, 2 (duas) caixas de solo de 30 x 30 cm com fundo de brita 1 a ser utilizada para transposições, envelopamento do duto, sinalização com fita, reconstrução do piso original, remoção do entulho e limpeza da área afetada pela instalação. | ML | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
39 | 8 | Serviço de instalação de sistema de aterramento: Serviço de instalação de sistema de aterramento, composto por 3 (três) hastes copperweld 5/8" x 2,40 metros, conectores e cordoalha de cobre nu de 25 mm², caixas de inspeção com brita 1, tampão em ferro fundido para caixas de inspeção, devendo serem seguidas as orientações das normas NBR 5410, NBR13571 e considerações da NBR 5419 quando aplicáveis, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários e a mão de obra de execução, a remoção de entulho e de recomposição de piso danificado pela instalação. | UN | 0 | 2 | 10 | 12 | 0
40 | 9 | Serviço de instalação de Rack de equipamentos: Serviço de instalação de Rack de equipamentos, incluindo a execução da organização e identificação dos equipamentos instalados no interior da caixa. (Não incluso fornecimento do rack ou de acessórios) | UN | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
41 | 10 | Serviços de instalação de caixa de acessórios: Serviço de instalação de caixa de acessórios, incluindo a execução da organização e identificação dos equipamentos instalados no interior da caixa. (Não incluso fornecimento da caixa ou de acessórios) | UN | 0 | 1 | 10 | 11 | 0
42 | 11 | Serviço de instalação de poste metálico: Serviço de instalação de poste metálico para câmeras móveis, incluindo a construção de base em concreto armado com chumbadores com diâmetro e posicionamento compatíveis com a furação da base do poste, a instalação de sistema de aterramento e o fornecimento de todos os materiais e/ou insumos necessários para execução da instalação (não incluso o poste). | UN | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
43 | 12 | Serviço de instalação de suporte de parede para câmeras móveis: Serviço de instalação de suporte de parede para câmeras móveis, o fornecimento de todos os materiais e/ou insumos necessários para execução da instalação (não incluso o suporte). | UN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
44 | 13 | Serviço de instalação de sensor de presença: Serviço de instalação e configuração de sensor de presença, incluindo: fixação do sensor na parede (ou teto) com ajuste de posicionamento de acordo com a área a ser monitorada, proteção dos condutores através de eletroduto metálico flexível, conectorização do cabo de sinal, conectorização do cabo de alimentação, limpeza após instalação e testes de operação. | UN | 0 | 85 | 0 | 85 | 0
45 | 14 | Serviço de instalação de sensor de abertura: Serviço de instalação e configuração de sensor de abertura, incluindo: fixação do sensor na porta ou janela a ser monitorada, verificação da carga da bateria e da transmissão/recepção RF, limpeza após instalação e testes de operação. | UN | 0 | 183 | 0 | 183 | 0
46 | 15 | Serviço de instalação de Câmera Fixa (Analógica ou IP): Serviço de instalação e configuração de câmera fixa (Mini-Dome, Bullet ou Box), contemplando: fixação do suporte e caixa de proteção, ajuste de posicionamento da câmera, ajuste da lente (nitidez e foco), ajustes de configurações da câmera (brilho, balanço de branco e outras), proteção dos condutores através de eletroduto metálico flexível, conectorização do cabo de vídeo (ou patch Cord), conectorização do cabo de alimentação, fechamento da caixa da câmera, limpeza após instalação e testes de operação. | UN | 0 | 60 | 0 | 60 | 0
47 | 16 | Serviço de instalação de Câmera Móvel (Analógica ou IP): Serviço de instalação e configuração de câmera móvel em suporte de parede ou poste metálico, contemplando: instalação da câmera, ajuste de posicionamento da câmera, ajuste de endereçamento e demais configurações, ajustes de configurações da câmera realizadas através de menu (brilho, balanço de branco e outras), configurações de presets e ronda (execução automática), lançamento de cabos no suporte de parede ou no poste metálico até caixa de acessórios, conectorização dos cabos de rede e de controle, conectorização do cabo de alimentação, fechamento da caixa da câmera, limpeza após instalação e testes de operação. | UN | 0 | 2 | 50 | 52 | 0
48 | 17 | Serviço de instalação de equipamentos ativos em Rack de equipamentos: Serviço de instalação e configuração de equipamentos ativos em Rack de equipamentos (Gravador de Vídeo em Rede (NVR), central de alarme, sirenes piezoelétricas, switch de rede, sistema de energia (no-break), fontes de alimentação, etc.), organização e limpeza após instalação e testes de operação. | UN | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
49 | 18 | Serviço de instalação de equipamentos ativos em caixa de acessórios: Serviço de instalação e configuração de equipamentos ativos a serem instalados em caixa de acessórios (sirenes piezoelétricas, sistema de energia (no-break), fontes de alimentação, etc.), organização e limpeza após instalação e testes de operação. | UN | 0 | 2 | 130 | 132 | 0
50 | 19 | Serviço de instalação de equipamento receptor de alarmes: Serviço de instalação de equipamento receptor de alarmes e conexões com a rede lógica de dados existente (rede telefônica e/ou rede ethernet), servidor de monitoramento e sistema de energia (no-break). | UN | 0 | 41 | 0 | 41 | 0
51 | 20 | Serviço de instalação de estação de monitoramento: Serviço de instalação dos equipamentos e mobiliário da estação de monitoramento com cabeamento lógico/elétrico e instalações de, no mínimo, 1 (um) ponto de acesso à rede ethernet e 2 (dois) pontos elétricos, que deverão ser alimentados pelo sistema de energia (no-break). É parte integrante dos serviços de instalação, o fornecimento de todos os materiais necessários para sua execução, tais como: cabos, conectores, canaletas, tomadas, etc. | UN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
52 | 21 | Serviço de instalação de servidor de monitoramento: Serviço de instalação e configuração de servidor em rack existente, com conexão ao sistema de energia (no-break) e com switch de rede já instalado no rack. | UN | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
53 | 22 | Serviço de instalação de storage para gravação e backup de imagens: Serviço de instalação e configuração de storage em rack existente, com conexão ao servidor de monitoramento, ao sistema de energia (no-break) e com switch de rede já instalado no rack. | UN | 0 | 3 | 2 | 5 | 0
54 | 23 | Serviço de instalação de sistema de energia (no-break) de 1 a 10 KVA: Serviço de instalação e configuração do sistema de energia (no-break), com cabeamento lógico/elétrico e instalação de, no mínimo, 1 (um) ponto de acesso à rede ethernet, de modo a possibilitar a supervisão e o gerenciamento remoto através de protocolo SNMP, bem como a conexão deste equipamento à rede elétrica. É parte integrante dos serviços de instalação, o fornecimento de todos os materiais necessários para sua execução, tais como: cabos, conectores, canaletas, tomadas, etc. | UN | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
55 | 24 | Serviço de manutenção preventiva em Estação de Transferência – Tipo A: Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de CFTV e ALARME de uma Estação de Transferência tipo A, conforme item 6.1 e subitens do Termo de Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e um auxiliar em sistema de videomonitoramento digital e alarme, ferramental, equipamentos e insumos necessários para o serviço. | UN | 0 | 75 | 0 | 75 | 0
56 | 25 | Serviço de manutenção preventiva em Estação de Transferência – Tipo B: Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de CFTV e ALARME de uma Estação de Transferência Tipo B, conforme item 6.1 e subitens do Termo de Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e um auxiliar em sistema de videomonitoramento digital e alarme, ferramental, equipamentos e insumos necessários para o serviço. | UN | 0 | 110 | 0 | 110 | 0
57 | 26 | Serviço de manutenção preventiva em Estação de Transferência – Tipo C: Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de CFTV e ALARME de uma Estação de Transferência Tipo C, conforme item 6.1 e subitens do Termo de Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e um auxiliar em sistema de videomonitoramento digital e alarme, ferramental, equipamentos e insumos necessários para o serviço. | UN | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
58 | 27 | Serviço de manutenção preventiva na Estação de Integração I01 – SÃO GABRIEL: Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de CFTV e ALARME da Estação São Gabriel, conforme item 6.1 e subitens do Termo de Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e um auxiliar em sistema de videomonitoramento digital e alarme, ferramental, equipamentos e insumos necessários para o serviço. | UN | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
59 | 28 | Serviço de manutenção preventiva na Estação de Integração I02 – PAMPULHA: Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de CFTV e ALARME da Estação Pampulha, conforme item 6.1 e subitens do Termo de Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e um auxiliar em sistema de videomonitoramento digital e alarme, ferramental, equipamentos e insumos necessários para o serviço. | UN | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
60 | 29 | Serviço de manutenção preventiva na Estação de Integração I03 – VENDA NOVA: Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de CFTV e ALAME da Estação Venda Nova, conforme item 6.1 e subitens do Termo de Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e um auxiliar em sistema de videomonitoramento digital e alarme, ferramental, equipamentos e insumos necessários para o serviço. | UN | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
61 | 30 | Serviço de manutenção preventiva na Estação de Integração I04 – VILARINHO: Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de CFTV e ALARME da Estação Vilarinho, conforme item 6.1 e subitens do Termo de Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e um auxiliar em sistema de videomonitoramento digital e alarme, ferramental, equipamentos e insumos necessários para o serviço. | UN | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
62 | 31 | Serviço de manutenção preventiva da Unidade Central de Processamento de Imagens - UCPI: Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema da UCPI conforme item 6.1 e subitens do Termo de Referência - Anexo I, aplicáveis a: verificação de funcionamento, de log de falhas, limpeza interna e externa dos servidores e storages e receptora de alarme, verificação de operação do sistema operacional e do software de monitoramento de câmeras, realização rotinas de manutenção periódica conforme manual do software, verificação e recuperação da integridade de discos e RAID de servidores e storages, incluso equipe composta por um ou mais técnicos especializados em software de monitoramento de câmeras central e sistema operacional Windows Server, hardware de servidores, receptores de alarme e storage, incluso ferramental, equipamentos e insumos necessários para o serviço. | UN | 0 | 5 | 5 | 10 | 0
63 | 32 | Serviço de manutenção preventiva na Sede da BHTRANS - Buritis: Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de sonorização da edificação, conforme item 6.1 e subitens do Termo de Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e um auxiliar em sistema de videomonitoramento digital e alarme, ferramental, equipamentos e insumos necessários para o serviço. | UN | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
64 | 33 | Serviço de manutenção preventiva em câmera alocada em via pública com altura igual ou superior a 8 metros: Realização de manutenção preventiva, por evento, de todo o sistema que compõem uma câmera em via pública com altura entre 8 a 15 metros, conforme item 6.1 e subitens do Termo de Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por, no mínimo, 02 técnicos, plataforma ou caminhão munk, ferramental, equipamentos e insumos necessários para o serviço. | UN | 0 | 0 | 270 | 270 | 0
65 | 34 | Hora técnica de Visita: Visita técnica de 01 técnico em CFTV/Alarmes com duração de até 01 hora, para verificação de problemas relativos à instabilidade, verificação de desligamento ou desconexões, levantamentos diversos para composição de orçamento, soluções de reinstalação de software, configuração de software, troca de fonte de alimentação, verificação de conectividade, e serviços correlacionados no item 6.2 e subitens do Termo de Referência - Anexo I, sendo atividades compatíveis com o tempo de duração da visita, incluso deslocamento, ferramental e insumos necessários para testes. | HT | 0 | 464 | 450 | 914 | 0
66 | 35 | Atendimento de Manutenção Corretiva, Suporte e Configuração: Atendimento técnico especializado, excedente à primeira hora (visita técnica), com duração de até 04 horas, para soluções técnicas de baixa a média complexidade aplicáveis a: Ajustes de imagem e configurações de câmeras, configurações ou reconfigurações de sistemas de gravação, configurações de equipamentos na rede, análise e soluções em problemas em CFTV e Alarme, reconfigurações de centrais de alarme, instalações e configurações em software de DVRs ou NVRs, instalações e configurações em software de clientes, criação de usuários, políticas de sistema de acesso, backup e restore e atividades correlacionadas, nas condições listadas no item 6.2 e subitens do Termo de Referência - Anexo I, incluso deslocamento, ferramental e insumos necessários para testes. Obs. Para cada 4 horas de atendimento continuado em um mesmo acionamento será contabilizado um novo atendimento. | UN | 0 | 300 | 120 | 420 | 0
67 | 36 | Atendimento Avançado de Suporte e Configuração: Atendimento excedente à primeira hora (visita técnica), com duração de até 08 horas, para soluções técnicas de alta complexidade, aplicáveis a: atendimento avançado em configurações e manutenção de hardware e software da Unidade Central de Processamento de Imagens – UCPI, atendimento avançado em configurações de rede LAN, atendimento avançado em configurações de rede WAN, atendimento avançado em configurações e reinstalação de software de monitoramento de Centrais de Alarme e Receptores, remoção de equipamentos e instalação em novo endereço, integração de sistemas de vídeo e alarme em outras plataformas compatíveis, realização de todas as atividades correlacionadas, nas condições listadas no item 6.2 e subitens do Termo de Referência - Anexo I, incluso deslocamento, ferramental e insumos necessários para testes. Obs. Para cada 8 horas de atendimento continuado em um mesmo acionamento será contabilizado um novo atendimento. | UN | 0 | 20 | 5 | 25 | 0
68 | 37 | Atendimento de Manutenção Corretiva - Câmeras em Vias públicas com altura igual ou superior a 8 metros: Atendimento, excedente à primeira hora (visita técnica), com duração de até 04 horas, para manutenção de câmeras onde faz necessário o uso de plataforma elevatória ou caminhão munk, envolvendo equipe técnica composta por, no mínimo, 02 técnicos, com interrupção parcial ou total do trânsito, compreendendo: retirada, reinstalação, conexão ou ajustes em câmeras móveis em postes de 8 a 15 metros de altura. Obs. Para cada 4 horas de atendimento continuado em um mesmo acionamento será contabilizado um novo atendimento. | UN | 0 | 0 | 250 | 250 | 0
69 | 38 | Reparos em equipamentos do tipo Servidor NVR / Storage / Microcomputador: Serviços técnicos especializados em reparos no hardware em equipamentos de gravação, tais como: NVR’s, servidores, storage, microcomputadores. Incluso: mão de obra especializada em análise e solução de problemas com fornecimento de todos os insumos, componentes eletrônicos, recondicionamento de placas e circuitos, dentre outros itens necessários para o reparo do equipamento, sendo aplicável somente quando o conserto for viável técnico/economicamente. | UN | 0 | 25 | 5 | 30 | 0
70 | 39 | Reparos eletrônicos em câmeras fixas analógicas/digitais IP: Serviços técnicos especializados em reparos eletrônicos em câmeras fixas sejam analógicas ou digitais IP. Incluso: Mão de obra especializada em análise e solução de problemas com fornecimento de todos os insumos, peças e partes necessárias para o reparo do item, sendo aplicável somente quando o conserto for viável técnico/economicamente. | UN | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
71 | 40 | Reparos eletrônicos em câmera móvel speed dome analógicas/digitais IP: Serviços técnicos especializados em reparos eletrônicos em câmeras móveis do tipo Speed Dome, sejam analógicas ou digitais IP. Incluso: Mão de obra especializada em análise e solução de problemas com fornecimento de todos os insumos, peças e partes necessárias para o reparo do item, sendo aplicável somente quando o conserto for viável técnico/economicamente. | UN | 0 | 1 | 50 | 51 | 0
72 | 41 | Reparos mecânicos em câmeras móveis do tipo Speed Dome analógicas/digitais IP: Serviços técnicos especializados em reparos mecânicos em câmeras móveis do tipo Speed Dome, sejam analógicas ou digitais IP. Incluso: Mão de obra especializada em análise e solução de problemas com fornecimento de todos os insumos, peças e partes necessárias para o reparo do item, sendo aplicável somente quando o conserto for viável técnico/economicamente. | UN | 0 | 1 | 50 | 51 | 0
73 | 42 | Reparos eletrônicos em Console de Operação (Teclado + Mouse) e/ou Monitores LCD/LED: Serviços técnicos especializados em reparos eletrônicos em Console de Operação e/ou monitores do tipo LCD/LED, Incluso: Mão de obra especializada em análise e solução de problemas com fornecimento de todos os insumos, componentes eletrônicos, recondicionamento de placas e circuitos, dentre outros itens necessários para o reparo do equipamento, sendo aplicável somente quando o conserto for viável técnico/economicamente. | UN | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
74 | 43 | Reparos eletrônicos em Switch de Rede, Conversores de Mídia e/ou similares: Serviços técnicos especializados em reparos eletrônicos em switches de rede, conversores de mídia e similares, Incluso: Mão de obra especializada em análise e solução de problemas com fornecimento de todos os insumos, componentes eletrônicos, troca de peças e partes, recondicionamento de placas e circuitos, dentre outros itens necessários para o reparo do equipamento, sendo aplicável somente quando o conserto for viável técnico/economicamente. | UN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
LPU - MATERIAIS COMPLEMENTARES DE FORNECIMENTO (APÊNDICE II - TABELA III)
75 | 1 | Patch Cord 1,5m Categoria 6 | UN | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
76 | 2 | Patch Cord 3,0m Categoria 6 | UN | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
77 | 3 | Patch Cord 5,0m Categoria 6 | UN | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
78 | 4 | Cabo par trançado, UTP, Categoria 6 | M | 0 | 200 | 100 | 300 | 0
79 | 5 | Cabos elétrico flexíveis 2,5 mm², em cores diferenciadas para fase, neutro e terra | M | 0 | 0 | 300 | 300 | 0
80 | 6 | Cabos elétrico flexíveis 4 mm², em cores diferenciadas para fase, neutro e terra | M | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
81 | 7 | Cabos elétricos 10 mm², na cor preta | M | 0 | 75 | 0 | 75 | 0
82 | 8 | Disjuntor 32A, Monofásico, curva C | UN | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
83 | 9 | Disjuntor 32A, Bifásico, curva C | UN | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
84 | 10 | Disjuntor 63A Trifásico, curva C | UN | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
85 | 11 | Hastes 3/4, alta densidade. | UN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
86 | 12 | Kit de solda exotérmica nº 115 | UN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
87 | 13 | Tomadas 2P+T, padrão brasileiro, com seu referido espelho para caixa 2x4” | UN | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
88 | 14 | Eletroduto de Aço Galvanizado a Fogo, com diâmetro de 2", com miscelâneas (luvas/curvas/caixas/suportes/etc.) - barra 3,00m | UN | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
89 | 15 | Luva rosqueada galvanizada a fogo, para eletroduto de 2” | UN | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
90 | 16 | Curva de 90° galvanizada a fogo, para eletroduto de 2” | UN | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
91 | 17 | Abraçadeira tipo D com cunha galvanizada, para eletroduto de 2” | UN | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
92 | 18 | Tomadas padrão RJ45 fêmea, Categoria 6 | UN | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
93 | 19 | Eletroduto em aço, flexível, emborrachado, 1” | ML | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
94 | 20 | Conector Macho padrão RJ45, Categoria 6 | UN | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
95 | 21 | Patch Panel CAT 6, 24 portas padrão 19”, com fornecimento de 01 guia de cabos e kit de parafusos e porca-gaiola necessárias para instalação. | Cj. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
96 | 22 | Cordão óptico duplex 2.5m (SM), conectores variados (LC/PC ou SC/APC) | UN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
97 | 23 | Cordão óptico duplex 5m (SM), conectores variados (LC/PC ou SC/APC) | UN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
98 | 24 | Teclado com interface USB, na cor preta, padrão ABNT2, com no mínimo 105 teclas padrão. | UN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
99 | 25 | Mouse óptico, interface USB, com resolução mínima de 400 dpi, mínimo de dois botões mais Scroll. Deverá acompanhar MOUSE PAD. | UN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
PREÇO GLOBAL (20 MESES) | [7 empty] | 0
* Preço Global (por extenso): ______________________________________________________
* Prazo de validade da proposta: _________ dias. (ver alíena "d" do item 14.1 do Edital)
*Informações solicitadas nos subitens 13.15.1, 15.3.2 e 15.13.1 do Apêndice II – Especificações Técnicas Mínimas para o Fornecimento da LPU:
Declaramos:
1. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 19 do Edital, incluindo a obrigatoriedade da comprovação do cadastro no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (alínea "c" do item 19.2).
2. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços referente ao objeto licitado no Pregão Eletrônico n.º 07/2021 e seus respectivos Anexos, e com elas concordamos.
Local e Data: ________________________,____ de ________________ de 2021.
Identificação da empresa Licitante: ___________________________
CNPJ da Empresa LICITANTE: _________________________________________
Telefone de contato da Empresa LICITANTE: _________________________________________
E-mail da Empresa LICITANTE: _________________________________________________
Identificação do(s) Representante(s) Legal(ais): ___________________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): _____________________________________
Obs.: *O Licitante deverá preencher apenas as células assinaladas com a cor amarela. Os demais preços serão calculados automaticamente.