## Anexo III A
ANEXO III - A
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UN. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO DE VENDA (C/ BDI) | PREÇO TOTAL DE VENDA (C/ BDI)
1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
1.1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL EM GRUPO MOTOR GERADOR |  | UND | 360 | 0 | 0 | 0
1.2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GRUPO MOTOR GERADOR - DURAÇÃO DE ATÉ 6 HORAS |  | UND | 90 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | [6 empty] | 0
2 | SERVIÇOS ESPECIAIS
2.1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA E CONJUNTO BICOS INJETORES DE MOTOR DIESEL DE ATÉ 350 CV E 6 CIL. |  | UND | 2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL 2 - SERVIÇOS ESPECIAIS | [6 empty] | 0
3 | FORNECIMENTO DE PEÇAS APLICADOS NOS SERVIÇOS
3.1 | GMG 1 E 2 | FILTRO LUBRIFICANTE, P/N MWM 905411880012. | UND | 20 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | FILTRO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, P/N MWM 905411420003. | UND | 40 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | FILTRO ADMISSÃO DE AR, P/N MANN C15300MANN. | UND | 10 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | BUJÃO FERRO MALEÁVEL ½" MAIS ARRUELA DE VEDAÇÃO, P/N MWM SL180. | UND | 4 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | VÁLVULA TERMOSTÁTICA 71ºC MAIS ACESSÓRIOS. P/N MWM 922587570156. | UND | 2 | 0 | 0 | 0
3.6 |  | CORREIA DO VENTILADOR, P/N MWM 903460211250. | UND | 2 | 0 | 0 | 0
3.7 |  | CONJUNTO DE MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, COMPOSTO POR 7 ITENS: P/N MWM (1) 922508610264 + (1) 922508610094 + (1) 922508610124 + (3) 922508610294 + (1) 920708610034 + MAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. | UND | 2 | 0 | 0 | 0
3.8 |  | JUNTA DE VEDAÇÃO DA TAMPA DE VÁLVULAS, P/N MWM 922908530444. | UND | 2 | 0 | 0 | 0
3.9 |  | RESISTÊNCIA DE PRÉ-AQUECIMENTO PARA MOTOR MWM D229.3. | UND | 2 | 0 | 0 | 0
3.10 |  | BATERIA VRLA, 12V, 4,5AH. | UND | 2 | 0 | 0 | 0
3.11 | GMG 3 | FILTRO LUBRIFICANTE, P/N FLEETGUARD LF3000. | UND | 10 | 0 | 0 | 0
3.12 |  | FILTRO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DOIS ELEMENTOS, P/N FLEETGUARD FS1280 + FF5052. | UND | 10 | 0 | 0 | 0
3.13 |  | VÁLVULA TERMOSTÁTICA COM JUNTA DE VEDAÇÃO, P/N CUMMINS 3928639 + 3914310. | UND | 1 | 0 | 0 | 0
3.14 |  | FILTRO DE ADMISSÃO DE AR, P/N FLEETQUARD AH1100. | UND | 5 | 0 | 0 | 0
3.15 |  | FILTRO SEPARADOR COMBUSTÍVEL/ÁGUA, P/N CUMMINS 3930942. | UND | 5 | 0 | 0 | 0
3.16 |  | FILTRO P/ SISTEMA ARREFECIMENTO, P/N FLEETGUARD WF 2172. | UND | 5 | 0 | 0 | 0
3.17 |  | CONJUNTO DE MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO MAIS ACESSÓRIOS, P/N CUMMINS (4) + 3918611 + (2) 3970406 + (1) 3918779 + (1) 3920762 + (1) 3920762. | UND | 1 | 0 | 0 | 0
3.18 |  | JUNTA DE BORRACHA DA TAMPA DE VÁLVULA DE COMANDO COM 6 ANÉIS DE VEDAÇÃO, 7 ITENS: P/N (1) 3905449 + (6) 3910824. | UND | 1 | 0 | 0 | 0
3.19 |  | RESISTÊNCIA DE PRÉ-AQUECIMENTO PARA MOTOR CUMMINS 6CTA8.3-G. | UND | 1 | 0 | 0 | 0
3.20 | GMG 4 | FILTRO LUBRIFICANTE P/N MWM, 905411880011. | UND | 10 | 0 | 0 | 0
3.21 |  | FILTRO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, P/N MWM 90511510020. | UND | 10 | 0 | 0 | 0
3.22 |  | FILTRO DE ADMISSÃO DE AR, P/N AF25064. | UND | 5 | 0 | 0 | 0
3.23 |  | VÁLVULA TERMOSTÁTICA 75ºC COM JUNTA DE VEDAÇÃO PARA MWM 6.12TCA. | UND | 1 | 0 | 0 | 0
3.24 |  | RESISTÊNCIA DE PRÉ-AQUECIMENTO PARA MWM 6.12TCA. | UND | 1 | 0 | 0 | 0
3.25 |  | CONJUNTO DE DUAS CORREIAS POLY-V PARA MWM 6.12TCA. | UND | 1 | 0 | 0 | 0
3.26 |  | CONJUNTO DE MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO MAIS ACESSÓRIOS, PARA MWM 6.12TCA. | UND | 1 | 0 | 0 | 0
3.27 | GMG 5 | FILTRO LUBRIFICANTE. P/N PERKINS 2654A111. | UND | 10 | 0 | 0 | 0
3.28 |  | FILTRO DE COMBUSTÍVEL, P/N PERKINS 26561118. | UND | 20 | 0 | 0 | 0
3.29 |  | FILTRO SEDIMENTADOR DE COMBUSTÍVEL/ÁGUA, 4415122. | UND | 5 | 0 | 0 | 0
3.30 |  | CONJUNTO DE FILTRO DE AR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO, P/N PERKINS 2652C831 + 2652C832. | UND | 5 | 0 | 0 | 0
3.31 |  | VÁLVULA TERMOSTÁTICA INCLUSO ACESSÓRIOS, PARA MOTOR PERKINS 1106C. | UND | 1 | 0 | 0 | 0
3.32 |  | CONJUNTO DE MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO INCLUSO ACESSÓRIOS, PARA MOTOR PERKINS 1106C. | UND | 1 | 0 | 0 | 0
3.33 |  | CORREIAS DO ALTERNADOR - P/N PERKINS 2614B655.708. | UND | 1 | 0 | 0 | 0
3.34 | GMG 6 | FILTRO LUBRIFICANTE, P/N UFI 23.198.00 | UND | 10 | 0 | 0 | 0
3.35 |  | FILTRO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, P/N DONALDSON P502143 | UND | 10 | 0 | 0 | 0
3.36 |  | FILTRO ADMISSÃO DE AR, P/N DONALDSON P181054 | UND | 5 | 0 | 0 | 0
3.37 |  | VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA MOTOR GERAPOWER R-4105. | UND | 1 | 0 | 0 | 0
3.38 |  | CORREIA DO VENTILADOR PARA MOTOR GERAPOWER R-4105 | UND | 1 | 0 | 0 | 0
3.39 |  | RESISTÊNCIA DE PRÉ-AQUECIMENTO PARA MOTOR GERAPOWER R-4105 | UND | 1 | 0 | 0 | 0
3.40 |  | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, SAE 15W40, API CI-4. | L | 830 | 0 | 0 | 0
3.41 | TODOS | FLUÍDO PARA RADIADOR DE PRONTO USO, LONGA DURAÇÃO, COM INIBIDORES ORGÂNICOS, ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE E ANTIESPUMANTE, DURABILIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS OU 20.000H PARA MOTOR DIESEL. CONFORME NBR 14261 Tipo C. | L | 705 | 0 | 0 | 0
3.42 |  | BATERIA AUTOMOTIVA, 12VCC, CAPACIDADE 100AH (C20), LIVRE DE MANUTENÇÃO, PARA USO EM MOTOR GERADOR. | UND | 6 | 0 | 0 | 0
3.43 |  | BATERIA AUTOMOTIVA, 12VCC, CAPACIDADE 150AH (C20), LIVRE DE MANUTENÇÃO, PARA USO EM MOTOR GERADOR. | UND | 4 | 0 | 0 | 0
3.44 |  | BATERIA AUTOMOTIVA, 12VCC, CAPACIDADE 180AH (C20), LIVRE DE MANUTENÇÃO, PARA USO EM MOTOR GERADOR. | UND | 4 | 0 | 0 | 0
3.45 |  | MANGUEIRA DE BORRACHA 250LBS 3/8" PARA LINHA DE COMBUSTÍVEL, MAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÃO. | UND | 60 | 0 | 0 | 0
3.46 |  | CONJUNTO DE VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO LATÃO CROMADO ½ COM NIPLE DUPLO FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO ½" | UND | 6 | 0 | 0 | 0
3.47 |  | MÓDULO RETIFICADOR / CARREGADOR DE BATERIA, TENSÃO DE ENTRADA 120 - 230V, TENSÃO DE SAÍDA 12 OU 24 VCC, MICROPROCESSADO, COM FLUTUAÇÃO AUTOMÁTICA E EQUALIZAÇÃO PERIÓDICA, CORRENTE DE SAÍDA MÍNIMA 5 A, PRÓPRIO PARA USO EM GMG. | UND | 2 | 0 | 0 | 0
3.48 |  | MÓDULO REGULADOR DE TENSÃO PARA GERADOR SEM ESCOVAS, TENSÃO DE REALIMENTAÇÃO 160V – 300VCA OU 320 - 600VCA, TENSÃO DE EXCITAÇÃO 0 A 99VCC, MÁXIMA CORRENTE DE EXCITAÇÃO 7 ACC. | UND | 2 | 0 | 0 | 0
3.49 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 6 A 32 A, PADRÃO DIN. | UND | 2 | 0 | 0 | 0
3.50 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR 6 A 32 A, PADRÃO DIN. | UND | 2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL 3 - FORNECIMENTO DE PEÇAS APLICADOS NOS SERVIÇOS | [6 empty] | 0
0%
PREÇO GLOBAL (PARA 60 MESES) | [6 empty] | 0
Preço da Proposta Comercial (para 60 meses) (por extenso): ______________________________________________________
Prazo de validade da proposta: _________ dias
DECLARAMOS QUE: * Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências do Edital e seus anexos, nos termos do que dispõe o art. 63 da Lei Federal nº 14.333/2021. * Temos ciência de todas as condições, especificações e exigências constantes no Edital e seus anexos e que não existem fatos impeditivos para a habilitação no certame, cientes da obrigatoriedade de declarar alguma ocorrência posterior. * No preço total proposto encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da Contratada.
Local e Data: ________________________,____ de ________________ de 2024.
Identificação da empresa Licitante: _______________________________________ |  |  |  | CNPJ: ___________________________________
Telefone de contato da Empresa LICITANTE: _____________________________________ |  |  |  | E-mail de contato: _________________________
Identificação do(s) Representante(s) Legal(ais): ___________________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): _____________________________________
O LICITANTE DEVERÁ PREENCHER APENAS AS CÉLULAS DESTACADAS DE AMARELO

## Anexo III B - Comp. de BDI
ANEXO III - B
COMPOSIÇÃO DO BDI - DESONERADO SERVIÇOS DE ELÉTRICA
ITENS ADMISSÍVEIS |  | INTERVALOS ADMISSÍVEIS | %
Administração Central (AC) |  | De 5,29% até 7,93%
Seguro e Garantia (S+G) |  | De 0,25% até 0,56%
Risco (R) |  | De 1,00% até 1,97%
Despesas Financeiras (DF) |  | De 1,01% até 1,11%
Lucro (L) |  | De 8,00% até 9,51%
Tributos (T) | COFINS | -
| PIS | -
| ISS | -
| Total Tributos (T) | De 5,65% até 8,65% | 0%
INSS (E) |  | De 0,00% ou 4,50%
BDI TOTAL | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  | 0%
Referência: Cálculo do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013.
Campo a preencher