## Anx II A - Preços Estimados
ANEXO II A
PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS - ITENS DE MANUTENÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL | PREÇO TOTAL C/ BDI
1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA
1.1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SUBESTAÇÃO - SEMESTRAL - NÍVEL 1 - DIA ÚTIL | UND | 40 | 1385.75 | 1858.01 | 55430 | 74320.4
1.2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SUBESTAÇÃO - ANUAL - NÍVEL 2 - SÁBADO E DOMINGO | UND | 20 | 3950.39 | 5296.68 | 79007.8 | 105933.6
1.3 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO - ATENDIMENTO COM DURAÇÃO DE ATÉ 8 HORAS - DIA ÚTIL | UND | 42 | 2170.82 | 2910.64 | 91174.44 | 122246.88
1.4 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO - ATENDIMENTO COM DURAÇÃO DE ATÉ 8 HORAS - SÁBADO, DOMINGO E FERIADO | UND | 18 | 3208.5 | 4301.96 | 57753 | 77435.28
SUBTOTAL 1 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [6 empty] | 379936.16
2 | SERVIÇOS ESPECIAIS
2.1 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E CROMATOGRÁFICA DE AMOSTRA DE ÓLEO, CONFORME SUBITEM 6.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA. | UND | 15 | 430 | 576.54 | 6450 | 8648.1
2.2 | ELABORAÇÃO DE COORDENOGRAMA DE RELÉ DE PROTEÇÃO, CONFORME SUBITEM 6.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA. | UND | 5 | 2502.51 | 3355.37 | 12512.55 | 16776.85
2.3 | CAMINHÃO GUINDAUTO HIDRAULICO COM CESTO AÉREO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M . | H | 27 | 228.12 | 305.86 | 6159.24 | 8258.22
SUBTOTAL 2 - SERVIÇOS ESPECIAIS | [6 empty] | 33683.17
3 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APLICADOS NOS SERVIÇOS
3.1 | ELO FUSÍVEL 13,8 KV 8K, CONFORME NBR 7282. | UND | 3 | 10.6 | 14.21 | 31.8 | 42.63
3.2 | ELO FUSÍVEL 13,8 KV 12K, CONFORME NBR 7282. | UND | 3 | 9.9 | 13.27 | 29.7 | 39.81
3.3 | FUSÍVEL TIPO TP 15 KV IN 2 A, DIMENSÃO 27 X 195 MM, CONFORME IEC-60282 | UND | 3 | 294.3 | 394.6 | 882.9 | 1183.8
3.4 | FUSÍVEL DE MÉDIA TENSÃO HH 15 KV, U8, DIN 43625, IN 10A. | UND | 3 | 308.6 | 413.77 | 925.8 | 1241.31
3.5 | FUSÍVEL DE MÉDIA TENSÃO HH 15 KV, U8, DIN 43625, IN 25A. | UND | 3 | 308.6 | 413.77 | 925.8 | 1241.31
3.6 | FUSÍVEL DE MÉDIA TENSÃO HH 15 KV, U8, DIN 43625, IN 40A. | UND | 3 | 286.3 | 383.87 | 858.9 | 1151.61
3.7 | FUSÍVEL DE MÉDIA TENSÃO HH 15 KV, U8, DIN 43625, IN 63A. | UND | 3 | 364.5 | 488.72 | 1093.5 | 1466.16
3.8 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÓXIDO DE ZINCO POLIMÉRICO, 15 KV, 5 KA, INCLUSO ACESSÓRIOS, NBR 16050. | UND | 3 | 205.32 | 275.29 | 615.96 | 825.87
3.9 | BORNE CONCÊNTRICO PARA VERGALHÃO DE COBRE Ø 3/8 - TIPO TERMINAL CENTRAL. | UND | 3 | 27 | 36.2 | 81 | 108.6
3.10 | BORNE CONCÊNTRICO PARA VERGALHÃO DE COBRE Ø 3/8 - TIPO TERMINAL LATERAL. | UND | 3 | 34.5 | 46.26 | 103.5 | 138.78
3.11 | BORNE CONCÊNTRICO PARA VERGALHÃO DE COBRE Ø 3/8 - TIPO TERMINAL ANGULAR. | UND | 3 | 37.35 | 50.08 | 112.05 | 150.24
3.12 | BORNE CONCÊNTRICO PARA VERGALHÃO DE COBRE Ø 3/8 - TIPO DERIVAÇÃO T. | UND | 3 | 51.47 | 69.01 | 154.41 | 207.03
3.13 | BORNE CONCÊNTRICO PARA VERGALHÃO DE COBRE Ø 3/8 - TIPO UNIÃO SIMPLES. | UND | 3 | 34.5 | 46.26 | 103.5 | 138.78
3.14 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO Ø 3/8". | M | 30 | 109.4 | 146.68 | 3282 | 4400.4
3.15 | ISOLADOR PEDESTAL EM PORCELANA CLASSE 15KV COM PRENSA-FIO PARA VERGALHÕES DE COBRE REDONDO. | UND | 6 | 112 | 150.17 | 672 | 901.02
3.16 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA PROTEÇÃO EM EPÓXI 13.800 - 230/115V - 1000VA. | UND | 2 | 4071.2 | 5458.66 | 8142.4 | 10917.32
3.17 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO 15 KV, 10B100, NBR 6856, 100:5 OU INFERIOR. | UND | 2 | 1912.3 | 2564.01 | 3824.6 | 5128.02
3.18 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE TIPO JANELA, 600V, EXATIDÃO < 1%, 1200:5 | UND | 0 | 200.56 | 268.91 | 0 | 0
3.19 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE TIPO JANELA, 600V, EXATIDÃO < 1%, 600:5 | UND | 3 | 156.96 | 210.45 | 470.88 | 631.35
3.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 0,6/1 KV - 4 MM². | M | 100 | 3.47 | 4.65 | 347 | 465
3.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 0,6/1 KV - 16 MM². | M | 30 | 13.18 | 17.67 | 395.4 | 530.1
3.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 0,6/1 KV - 35 MM². | M | 10 | 28.88 | 38.72 | 288.8 | 387.2
3.23 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 0,6/1 KV - 70 MM². | M | 10 | 59.75 | 80.11 | 597.5 | 801.1
3.24 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 0,6/1 KV - 95 MM². | M | 10 | 77.57 | 104.01 | 775.7 | 1040.1
3.25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 0,6/1 KV - 120 MM². | M | 17 | 101.45 | 136.02 | 1724.65 | 2312.34
3.26 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 0,6/1 KV - 150 MM². | M | 10 | 122.9 | 164.78 | 1229 | 1647.8
3.27 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 0,6/1 KV - 240 MM². | M | 10 | 200.61 | 268.98 | 2006.1 | 2689.8
3.28 | CABO DE COBRE ISOLADO EPR/XLPE NBR 6251, 8,7/15 KV - 25 MM². | M | 50 | 63 | 84.47 | 3150 | 4223.5
3.29 | CABO DE COBRE ISOLADO EPR/XLPE NBR 6251 8,7/15 KV - 35 MM². | M | 50 | 82.23 | 110.25 | 4111.5 | 5512.5
3.30 | CONDUTOR DE COBRE NU 50 MM² CONFORME NBR 6524. | UND | 50 | 44.9 | 60.2 | 2245 | 3010
3.31 | CONDUTOR DE COBRE NU 70 MM² CONFORME NBR 6524 | UND | 50 | 59.32 | 79.54 | 2966 | 3977
3.32 | CONJUNTO DE TERMINAÇÃO CONTRÁTIL A FRIO PARA CABOS COM DIÂMETRO DE ISOLAÇÃO PRIMÁRIA / COBERTURA DE ATÉ 22/29 MM, TENSÃO 8,7/15 KV, PARA USO INTERNO OU EXTERNO, CONFORME NBR 9314/2006. | UND | 6 | 267.9 | 359.2 | 1607.4 | 2155.2
3.33 | EMENDA CONTRÁTIL A FRIO, PARA CABOS AÉREOS OU SUBTERRÂNEO ISOLADOS E BLINDADOS COM DIÂMETRO DE ISOLAÇÃO PRIMÁRIA / COBERTURA DE ATÉ 25/36 MM, TENSÃO 8,7/15 KV, CONFORME NBR: 9314/2006. | UND | 6 | 722.9 | 969.26 | 4337.4 | 5815.56
3.34 | LUVA DE EMENDA À COMPRESSÃO PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS DE 70 A 240 MM², CONFORME NBR 5370. | UND | 12 | 79.1 | 106.06 | 949.2 | 1272.72
3.35 | TERMINAL À COMPRESSÃO PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS DE 70 A 240 MM², CONFORME NBR 5370. | UND | 12 | 47.85 | 64.16 | 574.2 | 769.92
3.36 | CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 PARA POSTE CONFORME NBR 15956:2011, INCLUSO ACESSÓRIOS. | UND | 1 | 398.5 | 534.31 | 398.5 | 534.31
3.37 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UND | 8 | 160 | 214.53 | 1280 | 1716.24
3.38 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UND | 8 | 217.22 | 291.25 | 1737.76 | 2330
3.39 | RELÉ DE PROTEÇÃO DE ARCO COM 10 SENSORES ÓPTICOS INCLUSOS + FONTE DE ALIMENTAÇÃO. REF. SCHNEIDER VAMP V121 | UND | 1 | 5081.55 | 6813.34 | 5081.55 | 6813.34
3.40 | MULTIMEDIDOR DIGITAL MICROPROCESSADO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE PAINEL PARA LEITURA FASE-FASE, FASE-NEUTRO E TRIFÁSICA, DE TENSÃO CA, FREQUÊNCIA, CORRENTE CA, POTÊNCIA ATIVA, REATIVA E APARENTE, FATOR DE POTÊNCIA, THD, DEMANDA ATIVA E REATIVA, ENERGIA ATIVA E REATIVA. REF. POLUS MULT-K OU SIMILAR. | UND | 3 | 902.37 | 1209.9 | 2707.11 | 3629.7
3.41 | BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO SELADA VRLA 12V, 9 AH, DIMENSÕES 6,5 X 15,1 X 10 CM (L X C X A) COM CONECTORES FASTON 187. | UND | 6 | 194.2 | 260.38 | 1165.2 | 1562.28
3.42 | NO-BREAK 1000 VA, TIPO INTERATIVO, ALIMENTAÇÃO 220/127V, SAÍDA 220/127V. | UND | 2 | 1167.35 | 1565.18 | 2334.7 | 3130.36
3.43 | UNIDADE CAPACITIVA TRIFÁSICA 20 KVAR, 220/380V, 60 HZ, SÉRIE E, IC 10 KA, COM INTERRUPTOR DE SEGURANÇA CONTRA SOBRE PRESSÃO INTERNA E RESISTÊNCIA DE DESCARGA INCORPORADA, CONFORME NORMAS NBR 60831-1/2. | UND | 2 | 752.48 | 1008.93 | 1504.96 | 2017.86
3.44 | UNIDADE CAPACITIVA TRIFÁSICA 15 KVAR, 220/380V, 60 HZ, SÉRIE E, IC 10 KA, COM INTERRUPTOR DE SEGURANÇA CONTRA SOBRE PRESSÃO INTERNA E RESISTÊNCIA DE DESCARGA INCORPORADA, CONFORME NORMAS NBR 60831-1/2. | UND | 2 | 521.08 | 698.66 | 1042.16 | 1397.32
3.45 | UNIDADE CAPACITIVA TRIFÁSICA 10 KVAR, 220/380V, 60 HZ, SÉRIE E, IC 10 KA, COM INTERRUPTOR DE SEGURANÇA CONTRA SOBRE PRESSÃO INTERNA E RESISTÊNCIA DE DESCARGA INCORPORADA, CONFORME NORMAS NBR 60831-1/2. | UND | 2 | 465.17 | 623.7 | 930.34 | 1247.4
3.46 | UNIDADE CAPACITIVA TRIFÁSICA 5 KVAR, 220/380V, 60 HZ, SÉRIE E, IC 10 KA, COM INTERRUPTOR DE SEGURANÇA CONTRA SOBRE PRESSÃO INTERNA E RESISTÊNCIA DE DESCARGA INCORPORADA, CONFORME NORMAS NBR 60831-1/2. | UND | 2 | 284.66 | 381.67 | 569.32 | 763.34
3.47 | CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE FATOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 6 OU MAIS ESTÁGIOS, MEDIÇÃO FF OU FN DE 80 A 600 VAC, 5A, MICROPROCESSADO, ALIMENTAÇÃO 90-270 VCA, DISPLAY C/ MULTI MEDIÇÃO. | UND | 1 | 4673.05 | 6265.63 | 4673.05 | 6265.63
3.48 | CONTATOR PARA MANOBRA DE CAPACITORES, 32 A (AC-6B), BOBINA 220V / 60 HZ, CONTATO 3 NA, AUXILIAR 1 NA, COM RESISTORES DE PRÉ-CARGA. | UND | 6 | 649.4 | 870.72 | 3896.4 | 5224.32
3.49 | SINALEIRO PARA PAINEL ELÉTRICO DE COR VERDE OU VERMELHO, 220 V 60 HZ, FURAÇÃO 22 MM, IP54. | UND | 6 | 19.6 | 26.28 | 117.6 | 157.68
3.50 | COMUTADOR PARA PAINEL ELÉTRICO TIPO KNOP, 3 ESTÁGIOS 45° COM 2NA CADA, FURAÇÃO 22 MM, IP54. | UND | 6 | 33.4 | 44.78 | 200.4 | 268.68
3.51 | BOTÃO PULSADOR PARA PAINEL ELÉTRICO, 2 NA, IP54. | UND | 6 | 26.78 | 35.91 | 160.68 | 215.46
3.52 | ÓLEO ISOLANTE DE BASE MINERAL NAFTÊNICA, TIPO A, PARA TRANSFORMADORES, DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS DE MANOBRA DE QUALQUER CLASSE DE TENSÃO, ATENDENDO A RESOLUÇÃO ANP Nº 36/2008, IEC 60296 E ASTM D3487. | L | 20 | 43.65 | 58.53 | 873 | 1170.6
3.53 | TERMOSTATO ELETROMECÂNICO AJUSTÁVEL, RANGE DE TEMPERATURA 10-55°C, CONTATO NA, TENSÃO MÁX. 230V, CORRENTE MÍN. RESISTIVO 10A, INDUTIVO 2A, HISTERESE 7°C, BARRAMENTO DIN, REF. TASCO TLZ 530. | UND | 2 | 113.99 | 152.84 | 227.98 | 305.68
3.54 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UND | 2 | 6545.91 | 8776.76 | 13091.82 | 17553.52
3.55 | MANTA FILTRANTE DE AR EM FIBRA SINTÉTICA CLASSE G4 ABNT/EN779, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM | M² | 10 | 17 | 22.79 | 170 | 227.9
3.56 | TELA MOSQUITEIRA EM AÇO | M² | 3 | 174.5 | 233.97 | 523.5 | 701.91
SUBTOTAL 3 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APLICADOS NOS SERVIÇOS | [6 empty] | 123757.41
BDI | [6 empty] | 34.08%
PREÇO GLOBAL | [5 empty] | 537376.74 | 537376.74

## Anx II B - Composição Custo
ANEXO II B
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DOS ITENS DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
REF. SINAPI MG DESONERADA JANEIRO/24 / SUDECAP DESONERADA OUT/23 / CONFEA JAN/24.
CÓD_PLANILHA TR | BASE PROCV | ORIGEM | COMPOS. CÓDIGO | INSUMO CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO | TOTAL | OBSERVAÇÕES | SINAPI MARÇO/19 SUDECAP FEVEREIRO/19
1.1 | 1.1 | BHTRANS | 01.01 | - | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SUBESTAÇÃO - SEMESTRAL - NÍVEL 1 - DIA ÚTIL | UND | 1 | 1385.752 | 1385.752
1.1 |  | SINAPI | 88264 | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADIC. PERICULOSIDADE - HORISTA | H | 16 | 30.066 | 481.056
1.1 |  | SINAPI | 88264 | 2436 | ELETRICISTA | H | 1 | 17.92 | 17.92
1.1 |  | BHTRANS | - | 2436-A | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% | H | 1 | 5.376 | 5.376
1.1 |  | SINAPI | 88264 | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.89 | 1.89
1.1 |  | SINAPI | 88264 | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.68 | 0.68
1.1 |  | SINAPI | 88264 | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.34 | 1.34
1.1 |  | SINAPI | 88264 | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
1.1 |  | SINAPI | 88264 | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.85 | 0.85
1.1 |  | SINAPI | 88264 | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.2 | 1.2
1.1 |  | SINAPI | 95332 | 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.77 | 0.77
1.1 |  | SINAPI | 88266 | - | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADIC. PERICULOSIDADE - HORISTA | H | 8 | 43.377 | 347.016
1.1 |  | SINAPI | 88266 | 2438 | ELETROTECNICO | H | 1 | 27.99 | 27.99
1.1 |  | BHTRANS | - | 2438-A | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% | H | 1 | 8.397 | 8.397
1.1 |  | SINAPI | 88266 | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.89 | 1.89
1.1 |  | SINAPI | 88266 | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.68 | 0.68
1.1 |  | SINAPI | 88266 | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.34 | 1.34
1.1 |  | SINAPI | 88266 | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
1.1 |  | SINAPI | 88266 | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.85 | 0.85
1.1 |  | SINAPI | 88266 | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.2 | 1.2
1.1 |  | SINAPI | 95334 | 95334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.99 | 0.99
1.1 |  | SINAPI | 92138 | - | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. | H | 8 | 69.71 | 557.68
1.1 |  | SINAPI | 92138 | 92133 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 1 | 13.1 | 13.1
1.1 |  | SINAPI | 92138 | 92134 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 | H | 1 | 4.04 | 4.04
1.1 |  | SINAPI | 92138 | 92135 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | 1 | 1.63 | 1.63
1.1 |  | SINAPI | 92138 | 92136 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 1 | 16.37 | 16.37
1.1 |  | SINAPI | 92138 | 92137 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | 1 | 34.57 | 34.57
1.2 | 1.2 | BHTRANS | 01.02 | - | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SUBESTAÇÃO - ANUAL - NÍVEL 2 - SÁBADO E DOMINGO | UND | 1 | 3950.3872 | 3950.3872
1.2 |  | SINAPI | 91677 | - | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADIC. PERICULOSIDADE - HORISTA | H | 8 | 216.1209 | 1728.9672
1.2 |  | SINAPI | 91677 | 34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 1 | 95.29 | 95.29
1.2 |  | BHTRANS | - | 34783-A | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% | H | 1 | 28.587 | 28.587
1.2 |  | BHTRANS | - | 34783-B | HORA EXTRA 70% | H | 1 | 86.7139 | 86.7139
1.2 |  | SINAPI | 91677 | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.34 | 1.34
1.2 |  | SINAPI | 91677 | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
1.2 |  | SINAPI | 91677 | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01
1.2 |  | SINAPI | 91677 | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.74 | 0.74
1.2 |  | SINAPI | 95407 | 95407 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 3.4 | 3.4
1.2 |  | SINAPI | 88264 | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADIC. PERICULOSIDADE - HORISTA | H | 24 | 46.3732 | 1112.9568
1.2 |  | SINAPI | 88264 | 2436 | ELETRICISTA | H | 1 | 17.92 | 17.92
1.2 |  | BHTRANS | - | 2436-A | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% | H | 1 | 5.376 | 5.376
1.2 |  | BHTRANS |  | 2436-B | HORA EXTRA 70% | H | 1 | 16.3072 | 16.3072
1.2 |  | SINAPI | 88264 | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.89 | 1.89
1.2 |  | SINAPI | 88264 | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.68 | 0.68
1.2 |  | SINAPI | 88264 | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.34 | 1.34
1.2 |  | SINAPI | 88264 | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
1.2 |  | SINAPI | 88264 | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.85 | 0.85
1.2 |  | SINAPI | 88264 | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.2 | 1.2
1.2 |  | SINAPI | 88264 | 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.77 | 0.77
1.2 |  | SINAPI | 88266 | - | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADIC. PERICULOSIDADE - HORISTA | H | 8 | 68.8479 | 550.7832
1.2 |  | SINAPI | 88266 | 2438 | ELETROTECNICO | H | 1 | 27.99 | 27.99
1.2 |  | BHTRANS | - | 2438-A | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% | H | 1 | 8.397 | 8.397
1.2 |  | BHTRANS | - | 2438-B | HORA EXTRA 70% | H | 1 | 25.4709 | 25.4709
1.2 |  | SINAPI | 88266 | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.89 | 1.89
1.2 |  | SINAPI | 88266 | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.68 | 0.68
1.2 |  | SINAPI | 88266 | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.34 | 1.34
1.2 |  | SINAPI | 88266 | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
1.2 |  | SINAPI | 88266 | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.85 | 0.85
1.2 |  | SINAPI | 88266 | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.2 | 1.2
1.2 |  | SINAPI | 88266 | 95334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.99 | 0.99
1.2 |  | SINAPI | 92138 | - | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. | H | 8 | 69.71 | 557.68
1.2 |  | SINAPI | 92138 | 92133 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. | H | 1 | 13.1 | 13.1
1.2 |  | SINAPI | 92138 | 92134 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. | H | 1 | 4.04 | 4.04
1.2 |  | SINAPI | 92138 | 92135 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. | H | 1 | 1.63 | 1.63
1.2 |  | SINAPI | 92138 | 92136 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. | H | 1 | 16.37 | 16.37
1.2 |  | SINAPI | 92138 | 92137 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | H | 1 | 34.57 | 34.57
1.3 | 1.3 | BHTRANS | 01.03 | - | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO - ATENDIMENTO COM DURAÇÃO DE ATÉ 8 HORAS - DIA ÚTIL | UND | 1 | 2170.824 | 2170.824
1.3 |  | SINAPI | 91677 | - | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADIC. PERICULOSIDADE - HORISTA | H | 8 | 128.2 | 1025.6
1.3 |  | SINAPI | 91677 | 34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 1 | 95.29 | 95.29
1.3 |  | SINAPI | - | 34783-A | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% | H | 1 | 27.38 | 27.38
1.3 |  | SINAPI | 91677 | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.34 | 1.34
1.3 |  | SINAPI | 91677 | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
1.3 |  | SINAPI | 91677 | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01
1.3 |  | SINAPI | 91677 | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.74 | 0.74
1.3 |  | SINAPI | 91677 | 95407 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 3.4 | 3.4
1.3 |  | SINAPI | 88264 | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADIC. PERICULOSIDADE - HORISTA | H | 8 | 30.066 | 240.528
1.3 |  | SINAPI | 88264 | 2436 | ELETRICISTA | H | 1 | 17.92 | 17.92
1.3 |  | SINAPI | - | 2436-A | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% | H | 1 | 5.376 | 5.376
1.3 |  | SINAPI | 88264 | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.89 | 1.89
1.3 |  | SINAPI | 88264 | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.68 | 0.68
1.3 |  | SINAPI | 88264 | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.34 | 1.34
1.3 |  | SINAPI | 88264 | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
1.3 |  | SINAPI | 88264 | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.85 | 0.85
1.3 |  | SINAPI | 88264 | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.2 | 1.2
1.3 |  | SINAPI | 88264 | 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.77 | 0.77
1.3 |  | SINAPI | 88266 | - | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADIC. PERICULOSIDADE - HORISTA | H | 8 | 43.377 | 347.016
1.3 |  | SINAPI | 88266 | 2438 | ELETROTECNICO | H | 1 | 27.99 | 27.99
1.3 |  | SINAPI | - | 2438-A | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% | H | 1 | 8.397 | 8.397
1.3 |  | SINAPI | 88266 | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | , | 1 | 1.89 | 1.89
1.3 |  | SINAPI | 88266 | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.68 | 0.68
1.3 |  | SINAPI | 88266 | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.34 | 1.34
1.3 |  | SINAPI | 88266 | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
1.3 |  | SINAPI | 88266 | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.85 | 0.85
1.3 |  | SINAPI | 88266 | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.2 | 1.2
1.3 |  | SINAPI | 88266 | 95334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.99 | 0.99
1.3 |  | SINAPI | 92138 | - | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. | H | 8 | 69.71 | 557.68
1.3 |  | SINAPI | 92138 | 92133 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. | H | 1 | 13.1 | 13.1
1.3 |  | SINAPI | 92138 | 92134 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. | H | 1 | 4.04 | 4.04
1.3 |  | SINAPI | 92138 | 92135 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. | H | 1 | 1.63 | 1.63
1.3 |  | SINAPI | 92138 | 92136 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. | H | 1 | 16.37 | 16.37
1.3 |  | SINAPI | 92138 | 92137 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | H | 1 | 34.57 | 34.57
1.4 | 1.4 | BHTRANS | 01.03 | - | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO - ATENDIMENTO COM DURAÇÃO DE ATÉ 8 HORAS - SÁBADO, DOMINGO E FERIADO | UND | 1 | 3208.496 | 3208.496
1.4 |  | SINAPI | 91677 | - | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADIC. PERICULOSIDADE + H.E. 70% - HORISTA | H | 8 | 216.1209 | 1728.9672
1.4 |  | SINAPI | 91677 | 34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 1 | 95.29 | 95.29
1.4 |  | BHTRANS | - | 34783-A | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% | H | 1 | 28.587 | 28.587
1.4 |  | BHTRANS | - | 34783-B | HORA EXTRA 70% | H | 1 | 86.7139 | 86.7139
1.4 |  | SINAPI | 91677 | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.34 | 1.34
1.4 |  | SINAPI | 91677 | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
1.4 |  | SINAPI | 91677 | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01
1.4 |  | SINAPI | 91677 | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.74 | 0.74
1.4 |  | SINAPI | 91677 | 95407 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 3.4 | 3.4
1.4 |  | SINAPI | 88264 | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADIC. PERICULOSIDADE + H.E. 70% - HORISTA | H | 8 | 46.3732 | 370.9856
1.4 |  | SINAPI | 88264 | 2436 | ELETRICISTA | H | 1 | 17.92 | 17.92
1.4 |  | BHTRANS | - | 2436-A | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% | H | 1 | 5.376 | 5.376
1.4 |  | BHTRANS | - | 2436-B | HORA EXTRA 70% | H | 1 | 16.3072 | 16.3072
1.4 |  | SINAPI | 88264 | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.89 | 1.89
1.4 |  | SINAPI | 88264 | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.68 | 0.68
1.4 |  | SINAPI | 88264 | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.34 | 1.34
1.4 |  | SINAPI | 88264 | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
1.4 |  | SINAPI | 88264 | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.85 | 0.85
1.4 |  | SINAPI | 88264 | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.2 | 1.2
1.4 |  | SINAPI | 88264 | 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.77 | 0.77
1.4 |  | SINAPI | 88266 | - | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADIC. PERICULOSIDADE + H.E. 70% - HORISTA | H | 8 | 68.8579 | 550.8632
1.4 |  | SINAPI | 88266 | 2438 | ELETROTECNICO | H | 1 | 27.99 | 27.99
1.4 |  | BHTRANS | - | 2438-A | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% | H | 1 | 8.397 | 8.397
1.4 |  | BHTRANS | - | 2438-B | HORA EXTRA 70% | H | 1 | 25.4709 | 25.4709
1.4 |  | SINAPI | 88266 | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | , | 1 | 1.89 | 1.89
1.4 |  | SINAPI | 88266 | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.68 | 0.68
1.4 |  | SINAPI | 88266 | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.34 | 1.34
1.4 |  | SINAPI | 88266 | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
1.4 |  | SINAPI | 88266 | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.86 | 0.86
1.4 |  | SINAPI | 88266 | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.2 | 1.2
1.4 |  | SINAPI | 88266 | 95334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.99 | 0.99
1.4 |  | SINAPI | 92138 | - | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. | H | 8 | 69.71 | 557.68
1.4 |  | SINAPI | 92138 | 92133 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. | H | 1 | 13.1 | 13.1
1.4 |  | SINAPI | 92138 | 92134 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. | H | 1 | 4.04 | 4.04
1.4 |  | SINAPI | 92138 | 92135 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. | H | 1 | 1.63 | 1.63
1.4 |  | SINAPI | 92138 | 92136 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. | H | 1 | 16.37 | 16.37
1.4 |  | SINAPI | 92138 | 92137 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | H | 1 | 34.57 | 34.57
2.1 | 2.1 | COTAÇÃO | - | 02.01 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E CROMATOGRÁFICA DE AMOSTRA DE ÓLEO, CONFORME SUBITEM 6.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA. | UND | 1 | 430 | 430
2.2 | 2.2 | BHTRANS | - | 02.02 | ELABORAÇÃO DE COORDENOGRAMA DE RELÉ DE PROTEÇÃO, CONFORME SUBITEM 6.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA. | UND | 1 | 2502.51 | 2502.51
2.2 |  | SUDECAP | 62.01.19 | - | PROJETO ELETRICO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | A1 | 1 | 1600.93 | 1600.93
|  | SINAPI | 91677 | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 100.62 | 804.96
2.2 |  | CONFEA | - | - | EMISSÃO DE ART | UND | 1 | 96.62 | 96.62
2.3 | 2.3 | SINAPI | 91634 | - | CAMINHÃO GUINDAUTO HIDRAULICO COM CESTO AÉREO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M . | H | 1 | 228.12 | 228.12
2.3 |  | SINAPI | 91634 | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. | CHP | 1 | 228.12 | 228.12
3.1 | 3.1 | COTAÇÃO | - | 03.01 | ELO FUSÍVEL 13,8 KV 8K, CONFORME NBR 7282. | UND | 1 | 10.6 | 10.6
3.2 | 3.2 | COTAÇÃO | - | 03.02 | ELO FUSÍVEL 13,8 KV 12K, CONFORME NBR 7282. | UND | 1 | 9.9 | 9.9
3.3 | 3.3 | COTAÇÃO | - | 03.03 | FUSÍVEL TIPO TP 15 KV IN 2 A, DIMENSÃO 27 X 195 MM, CONFORME IEC-60282 | UND | 1 | 294.3 | 294.3
3.4 | 3.4 | COTAÇÃO | - | 03.04 | FUSÍVEL DE MÉDIA TENSÃO HH 15 KV, U8, DIN 43625, IN 10A. | UND | 1 | 308.6 | 308.6
3.5 | 3.5 | COTAÇÃO | - | 03.05 | FUSÍVEL DE MÉDIA TENSÃO HH 15 KV, U8, DIN 43625, IN 25A. | UND | 1 | 308.6 | 308.6
3.6 | 3.6 | COTAÇÃO | - | 03.06 | FUSÍVEL DE MÉDIA TENSÃO HH 15 KV, U8, DIN 43625, IN 40A. | UND | 1 | 286.3 | 286.3
3.7 | 3.7 | COTAÇÃO | - | 03.07 | FUSÍVEL DE MÉDIA TENSÃO HH 15 KV, U8, DIN 43625, IN 63A. | UND | 1 | 364.5 | 364.5
3.8 | 3.8 | SINAPI | - | 4276 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÓXIDO DE ZINCO POLIMÉRICO, 15 KV, 5 KA, INCLUSO ACESSÓRIOS, NBR 16050. | UND | 1 | 205.32 | 205.32
3.9 | 3.9 | COTAÇÃO | - | 03.09 | BORNE CONCÊNTRICO PARA VERGALHÃO DE COBRE Ø 3/8 - TIPO TERMINAL CENTRAL. | UND | 1 | 27 | 27
3.10 | 3.10 | COTAÇÃO | - | 03.10 | BORNE CONCÊNTRICO PARA VERGALHÃO DE COBRE Ø 3/8 - TIPO TERMINAL LATERAL. | UND | 1 | 34.5 | 34.5
3.11 | 3.11 | COTAÇÃO | - | 03.11 | BORNE CONCÊNTRICO PARA VERGALHÃO DE COBRE Ø 3/8 - TIPO TERMINAL ANGULAR. | UND | 1 | 37.35 | 37.35
3.12 | 3.12 | COTAÇÃO | - | 03.12 | BORNE CONCÊNTRICO PARA VERGALHÃO DE COBRE Ø 3/8 - TIPO DERIVAÇÃO T. | UND | 1 | 51.47 | 51.47
3.13 | 3.13 | COTAÇÃO | - | 03.13 | BORNE CONCÊNTRICO PARA VERGALHÃO DE COBRE Ø 3/8 - TIPO UNIÃO SIMPLES. | UND | 1 | 34.5 | 34.5
3.14 | 3.14 | COTAÇÃO | - | 03.14 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO Ø 3/8". | M | 1 | 109.4 | 109.4
3.15 | 3.15 | COTAÇÃO | - | 03.15 | ISOLADOR PEDESTAL EM PORCELANA CLASSE 15KV COM PRENSA-FIO PARA VERGALHÕES DE COBRE REDONDO. | UND | 1 | 112 | 112
3.16 | 3.16 | COTAÇÃO | - | 03.16 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA PROTEÇÃO EM EPÓXI 13.800 - 230/115V - 1000VA. | UND | 1 | 4071.2 | 4071.2
3.17 | 3.17 | COTAÇÃO | - | 03.17 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO 15 KV, 10B100, NBR 6856, 100:5 OU INFERIOR. | UND | 1 | 1912.3 | 1912.3
3.18 | 3.18 | COTAÇÃO | - | 03.18 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE TIPO JANELA, 600V, EXATIDÃO < 1%, 1200:5 | UND | 1 | 200.56 | 200.56
3.19 | 3.19 | COTAÇÃO | - | 03.19 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE TIPO JANELA, 600V, EXATIDÃO < 1%, 600:5 | UND | 1 | 156.96 | 156.96
3.20 | 3.20 | SINAPI | - | 1021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 0,6/1 KV - 4 MM². | M | 1 | 3.47 | 3.47
3.21 | 3.21 | SINAPI | - | 995 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 0,6/1 KV - 16 MM². | M | 1 | 13.18 | 13.18
3.22 | 3.22 | SINAPI | - | 1019 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 0,6/1 KV - 35 MM². | M | 1 | 28.88 | 28.88
3.23 | 3.23 | SINAPI | - | 977 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 0,6/1 KV - 70 MM². | M | 1 | 59.75 | 59.75
3.24 | 3.24 | SINAPI | - | 998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 0,6/1 KV - 95 MM². | M | 1 | 77.57 | 77.57
3.25 | 3.25 | SINAPI | - | 1017 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 0,6/1 KV - 120 MM². | M | 1 | 101.45 | 101.45
3.26 | 3.26 | SINAPI | - | 999 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 0,6/1 KV - 150 MM². | M | 1 | 122.9 | 122.9
3.27 | 3.27 | SINAPI | - | 1015 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 0,6/1 KV - 240 MM². | M | 1 | 200.61 | 200.61
3.28 | 3.28 | COTAÇÃO | - | 03.26 | CABO DE COBRE ISOLADO EPR/XLPE NBR 6251, 8,7/15 KV - 25 MM². | M | 1 | 63 | 63
3.29 | 3.29 | COTAÇÃO | - | 03.27 | CABO DE COBRE ISOLADO EPR/XLPE NBR 6251 8,7/15 KV - 35 MM². | M | 1 | 82.23 | 82.23
3.30 | 3.30 | SINAPI | - | 867 | CONDUTOR DE COBRE NU 50 MM² CONFORME NBR 6524. | UND | 1 | 44.9 | 44.9
3.31 | 3.31 | SINAPI | - | 864 | CONDUTOR DE COBRE NU 70 MM² CONFORME NBR 6524 | UND | 1 | 59.32 | 59.32
3.32 | 3.32 | COTAÇÃO | - | 03.30 | CONJUNTO DE TERMINAÇÃO CONTRÁTIL A FRIO PARA CABOS COM DIÂMETRO DE ISOLAÇÃO PRIMÁRIA / COBERTURA DE ATÉ 22/29 MM, TENSÃO 8,7/15 KV, PARA USO INTERNO OU EXTERNO, CONFORME NBR 9314/2006. | UND | 1 | 267.9 | 267.9
3.33 | 3.33 | COTAÇÃO | - | 03.31 | EMENDA CONTRÁTIL A FRIO, PARA CABOS AÉREOS OU SUBTERRÂNEO ISOLADOS E BLINDADOS COM DIÂMETRO DE ISOLAÇÃO PRIMÁRIA / COBERTURA DE ATÉ 25/36 MM, TENSÃO 8,7/15 KV, CONFORME NBR: 9314/2006. | UND | 1 | 722.9 | 722.9
3.34 | 3.34 | COTAÇÃO | - | 03.32 | LUVA DE EMENDA À COMPRESSÃO PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS DE 70 A 240 MM², CONFORME NBR 5370. | UND | 1 | 79.1 | 79.1
3.35 | 3.35 | COTAÇÃO | - | 03.33 | TERMINAL À COMPRESSÃO PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS DE 70 A 240 MM², CONFORME NBR 5370. | UND | 1 | 47.85 | 47.85
3.36 | 3.36 | COTAÇÃO | - | 03.34 | CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 PARA POSTE CONFORME NBR 15956:2011, INCLUSO ACESSÓRIOS. | UND | 1 | 398.5 | 398.5
3.37 | 3.37 | SINAPI | - | 39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UND | 1 | 160 | 160
3.38 | 3.38 | SINAPI |  | 39475 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UND | 1 | 217.22 | 217.22
3.39 | 3.39 | COTAÇÃO | - | 03.36 | RELÉ DE PROTEÇÃO DE ARCO COM 10 SENSORES ÓPTICOS INCLUSOS + FONTE DE ALIMENTAÇÃO. REF. SCHNEIDER VAMP V121 | UND | 1 | 5081.55 | 5081.55
3.40 | 3.40 | COTAÇÃO | - | 03.37 | MULTIMEDIDOR DIGITAL MICROPROCESSADO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE PAINEL PARA LEITURA FASE-FASE, FASE-NEUTRO E TRIFÁSICA, DE TENSÃO CA, FREQUÊNCIA, CORRENTE CA, POTÊNCIA ATIVA, REATIVA E APARENTE, FATOR DE POTÊNCIA, THD, DEMANDA ATIVA E REATIVA, ENERGIA ATIVA E REATIVA. REF. POLUS MULT-K OU SIMILAR. | UND | 1 | 902.37 | 902.37
3.41 | 3.41 | COTAÇÃO | - | 03.39 | BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO SELADA VRLA 12V, 9 AH, DIMENSÕES 6,5 X 15,1 X 10 CM (L X C X A) COM CONECTORES FASTON 187. | UND | 1 | 194.2 | 194.2
3.42 | 3.42 | COTAÇÃO | - | 03.40 | NO-BREAK 1000 VA, TIPO INTERATIVO, ALIMENTAÇÃO 220/127V, SAÍDA 220/127V. | UND | 1 | 1167.35 | 1167.35
3.43 | 3.43 | COTAÇÃO | - | 03.41 | UNIDADE CAPACITIVA TRIFÁSICA 20 KVAR, 220/380V, 60 HZ, SÉRIE E, IC 10 KA, COM INTERRUPTOR DE SEGURANÇA CONTRA SOBRE PRESSÃO INTERNA E RESISTÊNCIA DE DESCARGA INCORPORADA, CONFORME NORMAS NBR 60831-1/2. | UND | 1 | 752.48 | 752.48
3.44 | 3.44 | COTAÇÃO | - | 3.42 | UNIDADE CAPACITIVA TRIFÁSICA 15 KVAR, 220/380V, 60 HZ, SÉRIE E, IC 10 KA, COM INTERRUPTOR DE SEGURANÇA CONTRA SOBRE PRESSÃO INTERNA E RESISTÊNCIA DE DESCARGA INCORPORADA, CONFORME NORMAS NBR 60831-1/2. | UND | 1 | 521.08 | 521.08
3.45 | 3.45 | COTAÇÃO | - | 3.43 | UNIDADE CAPACITIVA TRIFÁSICA 10 KVAR, 220/380V, 60 HZ, SÉRIE E, IC 10 KA, COM INTERRUPTOR DE SEGURANÇA CONTRA SOBRE PRESSÃO INTERNA E RESISTÊNCIA DE DESCARGA INCORPORADA, CONFORME NORMAS NBR 60831-1/2. | UND | 1 | 465.17 | 465.17
3.46 | 3.46 | COTAÇÃO | - | 3.44 | UNIDADE CAPACITIVA TRIFÁSICA 5 KVAR, 220/380V, 60 HZ, SÉRIE E, IC 10 KA, COM INTERRUPTOR DE SEGURANÇA CONTRA SOBRE PRESSÃO INTERNA E RESISTÊNCIA DE DESCARGA INCORPORADA, CONFORME NORMAS NBR 60831-1/2. | UND | 1 | 284.66 | 284.66
3.47 | 3.47 | COTAÇÃO | - | 3.45 | CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE FATOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 6 OU MAIS ESTÁGIOS, MEDIÇÃO FF OU FN DE 80 A 600 VAC, 5A, MICROPROCESSADO, ALIMENTAÇÃO 90-270 VCA, DISPLAY C/ MULTI MEDIÇÃO. | UND | 1 | 4673.05 | 4673.05
3.48 | 3.48 | COTAÇÃO | - | 3.46 | CONTATOR PARA MANOBRA DE CAPACITORES, 32 A (AC-6B), BOBINA 220V / 60 HZ, CONTATO 3 NA, AUXILIAR 1 NA, COM RESISTORES DE PRÉ-CARGA. | UND | 1 | 649.4 | 649.4
3.49 | 3.49 | COTAÇÃO | - | 3.47 | SINALEIRO PARA PAINEL ELÉTRICO DE COR VERDE OU VERMELHO, 220 V 60 HZ, FURAÇÃO 22 MM, IP54. | UND | 1 | 19.6 | 19.6
3.50 | 3.50 | COTAÇÃO | - | 3.48 | COMUTADOR PARA PAINEL ELÉTRICO TIPO KNOP, 3 ESTÁGIOS 45° COM 2NA CADA, FURAÇÃO 22 MM, IP54. | UND | 1 | 33.4 | 33.4
3.51 | 3.51 | COTAÇÃO | - | 3.49 | BOTÃO PULSADOR PARA PAINEL ELÉTRICO, 2 NA, IP54. | UND | 1 | 26.78 | 26.78
3.52 | 3.52 | COTAÇÃO | - | 3.50 | ÓLEO ISOLANTE DE BASE MINERAL NAFTÊNICA, TIPO A, PARA TRANSFORMADORES, DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS DE MANOBRA DE QUALQUER CLASSE DE TENSÃO, ATENDENDO A RESOLUÇÃO ANP Nº 36/2008, IEC 60296 E ASTM D3487. | L | 1 | 43.65 | 43.65
3.53 | 3.53 | COTAÇÃO | - | 3.51 | TERMOSTATO ELETROMECÂNICO AJUSTÁVEL, RANGE DE TEMPERATURA 10-55°C, CONTATO NA, TENSÃO MÁX. 230V, CORRENTE MÍN. RESISTIVO 10A, INDUTIVO 2A, HISTERESE 7°C, BARRAMENTO DIN, REF. TASCO TLZ 530. | UND | 1 | 113.99 | 113.99
3.54 | 3.54 | SINAPI | - | 34738 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UND | 1 | 6545.91 | 6545.91
3.55 | 3.55 | COTAÇÃO | - | 3.52 | MANTA FILTRANTE DE AR EM FIBRA SINTÉTICA CLASSE G4 ABNT/EN779, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM | M² | 1 | 17 | 17
3.56 | 3.56 | COTAÇÃO | - | 3.53 | TELA MOSQUITEIRA EM AÇO | M² | 1 | 174.5 | 174.5

## Anx II C - Compos. BDI Elétrica
ANEXO II C
COMPOSIÇÃO DO BDI ESTIMADA - SERVIÇO DE ELÉTRICA - DESONERADA
ITENS ADMISSÍVEIS |  | INTERVALOS ADMISSÍVEIS | %
Administração Central (AC) |  | De 5,29% até 7,93% | 5.92%
Seguro e Garantia (S+G) |  | De 0,25% até 0,56% | 0.51%
Risco (R) |  | De 1,00% até 1,97% | 1.48%
Despesas Financeiras (DF) |  | De 1,01% até 1,11% | 1.07%
Lucro (L) |  | De 8,00% até 9,51% | 8.31%
Tributos (T) | COFINS | ...... | 3%
| PIS | ...... | 0.65%
| ISS | ...... | 3.75%
| Total Tributos (T) | De 5,65% até 8,65% | 7.4%
INSS (E) |  | De 0,00% ou 4,50% | 4.5%
BDI TOTAL | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  | 34.08%
Referência: Cálculo do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013.