## L200237.3
L200237.3 | L200237.3 | L200237.3 | L200237.3 | L200237.3 | L200237.3 | L200237.3
Razão social
CNPJ/CPF
Responsável
BDI do Projeto | 1
Leis Sociais | 1
Total do Projeto | 0
TEATRO FRANCISCO NUNES - IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA SUBTERRÂNEA -SUBESTAÇÃO - Licitação | TEATRO FRANCISCO NUNES - IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA SUBTERRÂNEA -SUBESTAÇÃO - Licitação | TEATRO FRANCISCO NUNES - IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA SUBTERRÂNEA -SUBESTAÇÃO - Licitação | TEATRO FRANCISCO NUNES - IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA SUBTERRÂNEA -SUBESTAÇÃO - Licitação | TEATRO FRANCISCO NUNES - IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA SUBTERRÂNEA -SUBESTAÇÃO - Licitação | TEATRO FRANCISCO NUNES - IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA SUBTERRÂNEA -SUBESTAÇÃO - Licitação
3
Código da Tarefa | Descrição da Tarefa | Quantidade | Unidade | Valor Cotado | Total | 61660
01 | INSTALAÇAO DA OBRA | 1 |  |  | 0 | 0
01.03 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM |  |  |  | 0 | 0
01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | 6 | M2 |  | 0 | 1
01.04 | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III) |  |  |  | 0 | 0
01.04.02 | COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH | 6.45 | M |  | 0 | 1
01.04.04 | COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO S/INFORME PBH | 36.45 | M |  | 0 | 1
01.04.09 | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | 72.05 | M |  | 0 | 1
01.04.20 | REMANEJAMENTO DE TAPUME | 36.45 | M |  | 0 | 1
01.05 | CERCA PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
01.05.10 | PROTEÇÃO DE ARVORES COM PEÇA DE MADEIRA DE PINUS L= 7 CM E TELA H = 180 CM, COM DIÂMETRO MEDIO DE Ø 160 CM | 19 | UN |  | 0 | 1
01.06 | INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA |  |  |  | 0 | 0
01.06.01 | PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA | 1 | UN |  | 0 | 1
01.06.05 | PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" | 1 | UN |  | 0 | 1
01.08 | REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO |  |  |  | 0 | 0
01.08.01 | TUBO PVC D= 100 MM | 24 | M |  | 0 | 1
01.08.21 | TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4") | 24 | M |  | 0 | 1
01.09 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO |  |  |  | 0 | 0
01.09.01 | MOBILIZACAO DE CONTAINER | 7 | UN |  | 0 | 1
01.09.03 | ESCRITORIO C/ AR CONDIC. E SANITARIO COMPLETO | 12 | MES |  | 0 | 1
01.09.07 | VESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO | 6 | MES |  | 0 | 1
01.09.08 | VESTIARIO COM BANCO E ARMARIO | 6 | MES |  | 0 | 1
01.09.09 | REFEITORIO COMPLETO | 6 | MES |  | 0 | 1
01.09.10 | DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | 12 | MES |  | 0 | 1
01.09.11 | DESMOBILIZACAO DE CONTAINER | 7 | UN |  | 0 | 1
01.11 | SINALIZAÇAO |  |  |  | 0 | 0
01.11.02 | PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM | 24 | UNXMÊ |  | 0 | 1
01.11.04 | PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 | 24 | UNXMÊ |  | 0 | 1
01.11.05 | FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM SUPORTE EM EUCALIPTO | 8 | UN |  | 0 | 1
01.11.06 | CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILEN | 4 | UN |  | 0 | 1
01.11.07 | CONE EM PVC H= 75 CM | 10 | UN |  | 0 | 1
01.11.08 | SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN | 4 | UN |  | 0 | 1
01.17 | LOCAÇAO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0
01.17.01 | GABARITO | 23.94 | M |  | 0 | 1
01.29 | ANDAIME FACHADEIRO |  |  |  | 0 | 0
01.29.04 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM - L= 1,00 M; H TOTAL= 3,00 M | 54 | MXMES |  | 0 | 1
01.29.05 | LOCAÇÃO DE ESCADA DE ACESSO COMP. = 2,00M, PARA ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE | 36 | MXMES |  | 0 | 1
01.29.06 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME (SETOP ED - 9077) | 72 | M |  | 0 | 1
01.31 | TELA FACHADEIRO |  |  |  | 0 | 0
01.31.01 | FECHAMENTO COM TELA FACHADEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 69.8 | M |  | 0 | 1
01.32 | GRADE DE ISOLAMENTO (CAMINHO P/ PEDESTRES AV. AFONSO PENA) |  |  |  | 0 | 0
01.32.01 | LOCAÇÃO DE GRADE DE ISOLAMENTO 2,00 X1,20M | 43 | MXMES |  | 0 | 1
01.32.02 | MONTAGEM DE GRADE DE ISOLAMENTO (CAMINHO PEDESTRES) | 43 | M |  | 0 | 1
01.32.03 | REMANEJAMENTO DE GRADE DE ISOLAMENTO (CAMINHO PEDESTRES) | 1376 | M X D |  | 0 | 1
01.32.04 | DESMONTAGEM MONTAGEM DE GRADE DE ISOLAMENTO (CAMINHO PEDESTRES) | 43 | M |  | 0 | 1
02 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
02.07 | REMOÇAO DE ESQUADRIA METALICA |  |  |  | 0 | 0
02.07.02 | GRADIL EXISTENTE TOMBADO, CHUMBADO NA BASE DE CONCRETO (RETIRADA CUIDADOSA DE TRECHO PARA POSTERIOR REINSTALAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA GUARDAR EM LOCAL SEGURO - L=21,32m) | 21.32 | M |  | 0 | 1
02.11 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.11.03 | REMOÇÃO DE CALÇADA PORTUGUESA PARA REAPROVEITAMENTO | 6.56 | M2 |  | 0 | 1
02.11.07 | DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | 81 | M2 |  | 0 | 1
02.11.08 | REMOÇÃO DA CALÇADA PORTUGUESA NO QUAL AS PEDRAS SERÃO REAPROVEITADAS (PREVER RETIRADA CUIDADOSA DAS PEDRAS E LIMPEZA DE MODO A EVITAR CORES DIFERENCIADAS NA ÁREA DA RECOMPOSIÇÃO. GUARDA LAS EM LOCAL SEGURO PARA POSTERIOR REASSENTAMENTO - "RESTAURO". | 203.6 | M2 |  | 0 | 1
02.12 | DEMOLIÇÃO DE BASE |  |  |  | 0 | 0
02.12.02 | REMOÇÃO DE BASE ABAIXO DO PAVIMENTO ASFALTICO - H=20CM (ALAMEDA ASSIS CHATEAUBRIAND) | 16.2 | M3 |  | 0 | 1
02.13 | DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.13.03 | SIMPLES COM EQUIPAMENTO ELETRICO | 0.51 | M3 |  | 0 | 1
02.15 | REMOÇAO DE MEIO-FIO |  |  |  | 0 | 0
02.15.03 | CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE CONFORME PROJETO | 57.01 | M |  | 0 | 1
02.15.04 | MEIO FIO PARALELEPÍDO EM PEDRA GNAISSE. RETIRADA CUIDADOSA DAS PEDRAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA. AS PEDRAS SERÃO REASSENTADAS - REMOÇÃO INCLUSIVE AFASTAMENTO. | 30 | M |  | 0 | 1
02.26 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO |  |  |  | 0 | 0
02.26.01 | DMT <= 50,0 M | 30.12 | M3 |  | 0 | 1
02.26.02 | 50,0 M < DMT <= 100,0 M | 45.16 | M3 |  | 0 | 1
02.29 | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA |  |  |  | 0 | 0
02.29.01 | CAÇAMBA 5m³ | 16 | VG |  | 0 | 1
02.32 | REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO / JARDINAGEM |  |  |  | 0 | 0
02.32.01 | REMOÇÃO DE GRAMA | 85.56 | M2 |  | 0 | 1
02.32.02 | RETIRADA DE VEGETAÇÃO DE PEQUENO PORTE EXISTENTE (CURCULIGO E IRIS). | 48.55 | M2 |  | 0 | 1
03 | TRABALHOS EM TERRA | 1 |  |  | 0 | 0
03.12 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
03.12.03 | MECANICA | 226.9 | M3 |  | 0 | 1
03.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  |  |  | 0 | 0
03.13.04 | DMT > 5 KM | 2824.95 | M3KM |  | 0 | 1
03.17 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS |  |  |  | 0 | 0
03.17.01 | H <= 1,5 M | 197.92 | M3 |  | 0 | 1
03.17.04 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS INCLUSIVE CORTE E REMOÇÃO DE RAIZES | 32.02 | M3 |  | 0 | 1
03.17.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇO DE INFILTRAÇÃO EM ANEIS PREMOLDADOS - H=5,45m | 7.8 | M3 |  | 0 | 1
03.19 | ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES |  |  |  | 0 | 0
03.19.01 | H <= 1,5 M | 107.32 | M3 |  | 0 | 1
03.19.02 | 1,5 M < H <= 3,0 M | 107.32 | M3 |  | 0 | 1
03.19.03 | 3,0 M < H <= 5,0 M | 50.8 | M3 |  | 0 | 1
03.22 | REATERRO DE VALA |  |  |  | 0 | 0
03.22.02 | COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | 147.85 | M3 |  | 0 | 1
03.23 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO |  |  |  | 0 | 0
03.23.01 | MANUAL, COM SOQUETE | 16.91 | M2 |  | 0 | 1
03.23.03 | COM PLACA VIBRATORIA | 159.63 | M2 |  | 0 | 1
03.24 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO |  |  |  | 0 | 0
03.24.01 | DMT <= 50,00 M | 16.07 | M3 |  | 0 | 1
03.24.02 | 50,00 < DMT <= 100,00 M | 24.11 | M3 |  | 0 | 1
03.25 | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA |  |  |  | 0 | 0
03.25.01 | CAÇAMBA 5m³ | 8 | VG |  | 0 | 1
03.31 | DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  | 0 | 0
03.31.01 | FICHA DE BOTA FORA (caminhão de 6m³) por ser obra no centro de BH | 35 | VG |  | 0 | 1
04 | FUNDAÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
04.13 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.13.04 | DE TABUA DE MADEIRA DE LEI | 52.4 | M2 |  | 0 | 1
04.13.14 | DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM | 53.89 | M2 |  | 0 | 1
04.13.15 | FORMA PARA CONCRETO LUMIFORM SH OU SIMILAR | 239.31 | M2 |  | 0 | 1
04.13.16 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETO LUMIFORM SH OU SIMILAR | 239.31 | M2 |  | 0 | 1
04.15 | ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.15.07 | AÇO CA-50/60 | 3709.43 | KG |  | 0 | 1
04.21 | CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.21.10 | FCK >= 10.0 MPA, BRITA CALCAREA | 17.25 | M3 |  | 0 | 1
04.23 | CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.23.16 | FCK >= 15.0 MPa, COM ADITIVO DO TIPO PENETRON ADMIX OU XYPEX ADMIX, COM CONSUMO DE 0,8% SOBRE A MASSA DO CIMENTO (CONSUMO DE CIMENTO DE 250KG/M³ NO CONCRETO DE 15MPA - 1:3:5). DURANTE A PRODUÇÃO DO CONCRETO ADOTAR RASTREADOR DE ADITIVO PARA CONTROLE E FI | 1.8 | M3 |  | 0 | 1
04.23.31 | FCK >= 30.0 MPa, COM ADITIVO DO TIPO PENETRON ADMIX OU XYPEX ADMIX, COM CONSUMOS DE 0,8% SOBRE A MASSA DO CIMENTO (CONSUMO DE CIMENTO DE 400KG/M³ NO CONCRETO DE 30MPA - 1:2:3). DURANTE A PRODUÇÃO DO CONCRETO ADOTAR RASTREADOR DE ADITIVO PARA CONTROLE E F | 43.77 | M3 |  | 0 | 1
05 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
05.09 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE |  |  |  | 0 | 0
05.09.02 | BRITA nº 2 | 3.94 | M3 |  | 0 | 1
05.11 | MANTA DRENANTE GEOTEXTIL |  |  |  | 0 | 0
05.11.01 | MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M | 22.11 | M2 |  | 0 | 1
06 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA | 1 |  |  | 0 | 0
06.01 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.01.05 | DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM | 27.57 | M2 |  | 0 | 1
06.01.17 | FORMA METÁLICA PARA CONCRETO LUMIFORM SH OU SIMILAR | 45.75 | M2 |  | 0 | 1
06.01.18 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CONCRETO LUMIFORM SH OU SIMILAR | 45.75 | M2 |  | 0 | 1
06.01.19 | CIMBRAMENTO METÁLICO CÂMARA H=3,0M | 122.4 | M3 |  | 0 | 1
06.01.20 | CIMBRAMENTO METÁLICO ABRIGO MEDIDORES H=2,05M | 28.03 | M3 |  | 0 | 1
06.01.21 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORMA EM TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA 100MM | 4.2 | M |  | 0 | 1
06.03 | ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.03.07 | AÇO CA-50/60 | 542 | KG |  | 0 | 1
06.03.10 | VIGA "I" DE 6" (152,4mm)X3 3/8" (85,7mm) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO CONFORME NOTA 31 DO PROJ ELE 771 CT 001 01 08 | 36.88 | KG |  | 0 | 1
06.09 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.09.40 | FCK >= 30,0 MPA DITIVO DO TIPO PENETRON ADMIX OU XYPEX ADMIX, COM CONSUMOS DE 0,8% SOBRE A MASSA DO CIMENTO (VALORES RESPECTIVOS PARA CADA UM DOS PRODUTOS). DURANTE A PRODUÇÃO DO CONCRETO ADOTAR RASTREADOR DE ADITIVO PARA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO COM RELA | 12.77 | M3 |  | 0 | 1
07 | ALVENARIAS E DIVISOES | 1 |  |  | 0 | 0
07.06 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL |  |  |  | 0 | 0
07.06.02 | E= 15 CM, ESTRUTURAL | 29.09 | M2 |  | 0 | 1
08 | COBERTURAS E FORROS | 1 |  |  | 0 | 0
08.87 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA |  |  |  | 0 | 0
08.87.01 | PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA OU DE ALUMINIO COM ABA DE 5CM FIXADA COM PARAFUSO/BUCHA 6mm A CADA 15 CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO IMP780 CT007 01 01 - DET. 3 | 6.9 | M |  | 0 | 1
09 | IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS | 1 |  |  | 0 | 0
09.03 | CAMADA DE REGULARIZAÇAO (CIMENTO/AREIA) |  |  |  | 0 | 0
09.03.03 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MEDIA = 3,0 CM | 31.33 | M2 |  | 0 | 1
09.04 | CAMADA DE PROTEÇAO (CIMENTO/AREIA) |  |  |  | 0 | 0
09.04.02 | ARG.TRAÇO 1:3,ESP.MEDIA=3,0 INCLUS.MANTA GEOTEXTIL | 17.83 | M2 |  | 0 | 1
09.13 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPÓXI |  |  |  | 0 | 0
09.13.01 | RESINA EPÓXI NA COR BRANCA COM CONSUMO DE 1,2Kg/m² - 3 DEMÃOS (SOBRE SUPERFÍCIES RECUPERADAS). | 177.77 | M2 |  | 0 | 1
09.14 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA TERMOPLÁSTICA |  |  |  | 0 | 0
09.14.01 | ARGAMASSA TERMOPLÁSTICA CONSUMO DE 5,0KG/M² | 171.01 | M2 |  | 0 | 1
09.15 | MANTA DRENANTE |  |  |  | 0 | 0
09.15.01 | MANTA DRENANTE TIPO MACDRAIN 2L - CONFORME PROJ. IMP. CT007 01/01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 171.01 | M2 |  | 0 | 1
09.16 | MANTA AUTO PROTEGIDA - ARDOSIADA |  |  |  | 0 | 0
09.16.01 | MANTA AUTO PROTEGIDA (ARDOSIADA) SBS, TIPO 3 ABNT, 3mm DE ESPESSURA DE MANTA + 1mm DE PEDRISCOS (ACABAMENTO MINERAL) COLADA COM USO DE MAÇARICO - DEVEM ATENDER A NBR 9952/2007, SENDO ARDOSIADA SBS DO TIPO 3. | 17.83 | M2 |  | 0 | 1
10 | INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS | 1 |  |  | 0 | 0
10.70 | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
10.70.11 | 40 X 40 X 40 CM | 1 | UN |  | 0 | 1
10.78 | CONJ.QUADRO E CANTONEIRA DE FERRO(REQUADRO TAMPAS) |  |  |  | 0 | 0
10.78.10 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE, QUADRADA, 40X40CM - Proj. DRE764 CT007 01 01 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 1 | UN |  | 0 | 1
10.90 | PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 0 | 0
10.90.88 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG | 1 | UN |  | 0 | 1
10.90.89 | TIPO S2 (ESQUERDA) - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN |  | 0 | 1
10.90.90 | TIPO S12 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN |  | 0 | 1
10.90.91 | TIPO E5 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN |  | 0 | 1
10.90.92 | TIPO P1 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, DIAMETRO DE*10* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN |  | 0 | 1
10.90.93 | TIPO P2 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, DIAMETRO DE*10* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN |  | 0 | 1
10.90.94 | SUPORTE DE PAREDE PARA EXINTORES DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN |  | 0 | 1
11 | INSTALAÇA0 ELETRICA E TELEFONICA | 1 |  |  | 0 | 0
11.01 | ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES |  |  |  | 0 | 0
11.01.04 | D= 1 1/4" | 21 | M |  | 0 | 1
11.01.09 | D= 4" | 411 | M |  | 0 | 1
11.05 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, INCL. CONEXOES |  |  |  | 0 | 0
11.05.02 | D= 3/4" | 12 | M |  | 0 | 1
11.05.05 | D= 1 1/2" | 36 | M |  | 0 | 1
11.05.06 | D= 2" | 24 | M |  | 0 | 1
11.14 | CAIXA E ACESSORIOS |  |  |  | 0 | 0
11.14.38 | TIPO 2, 40x40x60CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR. | 2 | UN |  | 0 | 1
11.14.52 | TAMPA TIPO ZC PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 90X90X82 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 | 1
11.14.53 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA E CONCRETO COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO TIPO ZD PADRÃO CEMIG | 1 | UN |  | 0 | 1
11.14.54 | NIPLE GALVANIZADO PADRÃO CEMIG 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 | 1
11.14.55 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA EM CONCRETO E TAMPA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO - Nº1 - 40X40X60CM | 2 | UN |  | 0 | 1
11.14.56 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA EM CONCRETO E TAMPA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO - Nº2 - 100X100X120CM | 3 | UN |  | 0 | 1
11.14.57 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA EM CONCRETO E TAMPA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO - Nº3 - 120X120X150CM | 1 | UN |  | 0 | 1
11.15 | QUADRO DISTRIBUIÇAO DE CIRCUITOS |  |  |  | 0 | 0
11.15.05 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC-CS) E COMPONENTES INTERNOS CONFORME INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO - VER RESPECTIVOS DIAGRAMAS - PROJETO ELE 771 CT007 04/04 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 | 1
11.15.06 | PAINEL ELÉTRICO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO CEMIG (COMPOSTO DE CM-10, CM-9, CM-4, SUPORTES, DISJUNTORES E QG), CONFORME PROJETO - PROJETO ELE 771 CT007 03/04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 | 1
11.15.07 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE CIRCUITOS (QG) AUTOPORTANTE EM BAIXA TENSÃO E COMPONENTES INTERNOS CONFORME INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO- VER RESPECTIVOS DIAGRAMAS TRIFILARES - PROJETO ELE 771 CT007 04/04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UN |  | 0 | 1
11.15.08 | SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E ELETRÔNICO DO QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMATICO DO GRUPO MOTOR GERADOR PARA RECEBER ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CEMIG. | 1 | SV |  | 0 | 1
11.17 | CONDULETE MÚLTIPLO FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, ADAPTÁVEL PARA VÁRIAS OPÇÕES DE MONTAGEM COM ENTRADAS ROSQUEADAS, COM TAMPA APARAFUSADA AO CORPO, TAMPÃO PARA FECHAMENTO DAS SAÍDAS NÃO UTILIZADAS EM BORRACHA NEOPRENE E LIVRES DE REBARBAS NAS PAR |  |  |  | 0 | 0
11.17.01 | CONDULETE D= 3/4" | 1 | UN |  | 0 | 1
11.17.07 | CONDULETE D= 1.1/4" | 14 | UN |  | 0 | 1
11.24 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO |  |  |  | 0 | 0
11.24.05 | # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | 277 | M |  | 0 | 1
11.24.07 | # 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | 78 | M |  | 0 | 1
11.24.08 | # 10,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | 50 | M |  | 0 | 1
11.24.15 | # 120,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | 165 | M |  | 0 | 1
11.24.43 | C/1 CONDUTOR # 1 X 6,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | 60 | M |  | 0 | 1
11.24.54 | C/1 CONDUTOR # 1 X 240,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | 2211 | M |  | 0 | 1
11.30 | INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE |  |  |  | 0 | 0
11.30.25 | TOMADA ELÉTRICA 3P+N+T-16A/240V, GRAU DE PROTEÇÃO IP44 - INSTALADA EM CAIXA ESTANQUE DE SOBREPOR. REF.: STECK (TOMADAS BLINDADAS BRASIKON - SP-5009) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 | 1
11.45 | ARANDELA |  |  |  | 0 | 0
11.45.01 | ARANDELA EXTERNA P/ 1 LAMP. FLUORESC. COMPACTA 20W | 10 | UN |  | 0 | 1
11.55 | COMPLEMENTOS PARA LUMINARIAS |  |  |  | 0 | 0
11.55.01 | RECEPTACULO DE PORCELANA NORMAL E-27 | 10 | UN |  | 0 | 1
11.60 | LAMPADAS - 127V/220V |  |  |  | 0 | 0
11.60.03 | LAMPADA LED 9W SOQUETE ROSCA | 10 | UN |  | 0 | 1
11.83 | ATERRAMENTO PARA INSTALAÇAO |  |  |  | 0 | 0
11.83.13 | HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG | 14 | UN |  | 0 | 1
11.91 | CONDUTORES DE ATERRAMENTO |  |  |  | 0 | 0
11.91.05 | CABO DE COBRE NU # 35 MM2 | 46 | M |  | 0 | 1
11.91.06 | CABO DE COBRE NU # 50 MM2 | 28 | M |  | 0 | 1
11.92 | PROTECAO EXTERNA - CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | 0 | 0
11.92.50 | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO PARA CABOS DE COBRE #240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | UN |  | 0 | 1
11.92.51 | CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABOS DE COBRE #240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 46 | UN |  | 0 | 1
11.94 | ARRUELA DE ACABAMENTO EM ALUMINIO - PADRÃO CEMIG -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
11.94.01 | Ø 3/4" | 1 | UN |  | 0 | 1
11.94.02 | Ø 1.1/2" | 2 | UN |  | 0 | 1
11.94.03 | Ø 4" | 10 | UN |  | 0 | 1
11.95 | BUCHA DE ACABAMENTO EM ALUMINIO - PADRÃO CEMIG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
11.95.01 | Ø 3/4" | 1 | UN |  | 0 | 1
11.95.02 | Ø 1.1/2" | 2 | UN |  | 0 | 1
11.95.03 | Ø 4" | 10 | UN |  | 0 | 1
11.96 | FITA ISOLANTE COMUM - REF.: SCOTCH 3M 33+ OU SIMILAR - FORNECIMENTO |  |  |  | 0 | 0
11.96.01 | COR VERDE - ROLO COM 10 M | 15 | UN |  | 0 | 1
11.96.02 | COR AMARELA - ROLO COM 10 M | 10 | UN |  | 0 | 1
11.96.03 | COR BRANCA - ROLO COM 10 M | 7 | UN |  | 0 | 1
11.96.04 | COR VERMELHA - ROLO COM 10 M | 15 | UN |  | 0 | 1
11.96.05 | COR AZUL - ROLO COM 10 M | 10 | UN |  | 0 | 1
11.96.06 | COR PRETO - ROLO COM 20 M | 10 | UN |  | 0 | 1
11.96.07 | FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO - ROLO COM 10 M | 10 | UN |  | 0 | 1
13 | SERRALHERIA | 1 |  |  | 0 | 0
13.33 | ESQUADRIAS COM REQUADRO EM CHAPAS METÁLICAS E TELA |  |  |  | 0 | 0
13.33.11 | PT01 - 202,5 X 205 CM - PORTA DE ABRIR 2 FLS, REQUADRO EM TUBOS DE FERRO QUADRADO DE 1"X1"; E=1,90mm. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS NA COR VERDE ESCURO, FECHAMENTO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2", FECHO SUPERIOR PORTA CADEA | 2 | UN |  | 0 | 1
13.33.12 | PT02 - 220 X 205 XM - PORTA DE ABRIR 2 FLS, REQUADRO E TUBOS DE FERRO QUADRADO DE 1"X1"; E=1,90mm. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS NA COR VERDE ESCURO, FECHAMENTO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2", FECHO SUPERIOR PORTA CADEADO E | 1 | UN |  | 0 | 1
13.33.13 | GR01- 215 X VAR - GRADIL FIXO, REQUADRO EM TUBOS DE FERRO QUADRADO DE 1"X1"; E=1,90mm. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS NA COR VERDE ESCURO, FECHAMENTO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2" - CONFORME AQR720 CT007 02 02 - FORNECIMENT | 1 | UN |  | 0 | 1
13.33.14 | GR02 - 215 X VAR - GRADIL FIXO, REQUADRO EM TUBOS DE FERRO QUADRADO DE 1"X1"; E=1,90mm. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS NA COR VERDE ESCURO, FECHAMENTO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2 - CONFORME AQR720 CT007 02 02 - FORNECIMENT | 1 | UN |  | 0 | 1
13.33.15 | GR03 - 238 X 116CM GRADIL DE FECHAMENTO, REQUADRO EM TUBOS DE FERRO QUADRADO DE 1"X1"; E=1,90mm. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS NA COR VERDE ESCURO, FECHAMENTO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2", PORTA CADEADO EM FERRO GALVANIZA | 1 | UN |  | 0 | 1
13.33.16 | GR04 - 123X70CM - GRADIL DE FECHAMENTO, REQUADRO EM TUBOS DE FERRO QUADRADO DE 1"X1"; E=1,90mm. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS NA COR VERDE ESCURO, FECHAMENTO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2", PORTA CADEADO EM FERRO GALVANIZA | 1 | UN |  | 0 | 1
13.34 | REINSTALAÇÃO DO TRECHO DO GRADIL TOMBADO |  |  |  | 0 | 0
13.34.01 | REINSTALAÇÃO DO TRECHO DO GRADIL TOMBADO EXISTENTE INCLUSIVE BASE DE CONCRETO DOS CONTRAVENTAMENTOS E PINTURA VERDE CONFORME EXISTENTE. A REISTALAÇÃO DO GRADIL DEVE SER FEITA SOLDANDO-O ÀS EXTREMIDADES FIXAS REMANESCENTES. AS SOLDAS DEVEM TER APLICAÇÃO D | 21.32 | M |  | 0 | 1
14 | REVESTIMENTOS | 1 |  |  | 0 | 0
14.05 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 0 | 0
14.05.05 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER | 39.73 | M2 |  | 0 | 1
14.05.41 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 E SIKA 1 /EQUIVALENTE | 39.73 | M2 |  | 0 | 1
15 | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | 1 |  |  | 0 | 0
15.06 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA |  |  |  | 0 | 0
15.06.05 | E= 2,0 CM | 46.05 | M2 |  | 0 | 1
15.06.08 | PLACA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 40X80X8CM, COR NATURAL REF. OTERPREM OU EQUIVALENTE | 2.32 | M2 |  | 0 | 1
15.37 | CALÇADA PORTUGUESA |  |  |  | 0 | 0
15.37.05 | CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO - TRAÇO 1:7 | 1.97 | M2 |  | 0 | 1
15.37.10 | REASSENTAMENTO DE CALÇADA PORTUGUESA TRAÇO 1:7 APÓS LIGAÇÃO DE QUADROS ELETRICOS (ÁREA INTERNA AO PARQUE - PASSEIO DO TEATRO) | 4.59 | M2 |  | 0 | 1
15.37.11 | REASSENTAMENTO DE CALÇADA PORTUGUESA EM ÁREA TOMBADA (PASSEIO DA AV. AFONSO PENA) DE MODO CUIDADOSO PARA EVITAR CICATRIZ NA EMENDA E CORES DIFERENCIADAS NA ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO - TRAÇO 1:7 - DEVERÁ SER REALIZADA POR CALCETEIRO CREDENCIADO PELA DPAM | 203.6 | M2 |  | 0 | 1
17 | PINTURA | 1 |  |  | 0 | 0
17.15 | PINTURA ACRILICA |  |  |  | 0 | 0
17.15.17 | PINTURA EM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 2 DEMÃOS, COM ACABAMENTO SEMI-BRILHO NA COR CINZA GRANIZO, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO REF. SUVINIL ACRÍLICO PREMIUM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 39.73 | M2 |  | 0 | 1
17.16 | TEXTURA ACRILICA |  |  |  | 0 | 0
17.16.01 | ACABAMENTO COM TEXTURA CAMURÇADA | 23.68 | M2 |  | 0 | 1
18 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1 |  |  | 0 | 0
18.05 | PLACAS |  |  |  | 0 | 0
18.05.30 | PLACA VIARIA 50X35 CM EM PVC, COM OS DIZERES "ENTRADA DE CAMINHÕES" | 1 | UN |  | 0 | 1
18.05.31 | PLACA VIARIA 50X35 CM EM PVC, COM OS DIZERES "SAIDA DE CAMINHÕES" | 1 | UN |  | 0 | 1
18.05.32 | PLACA VIARIA 50X35 CM EM PVC, COM OS DIZERES "ATENÇÃO PEDESTRE, FAVOR UTILIZAR O CORREDOR" | 2 | UN |  | 0 | 1
18.05.33 | FORNECIMENTO DE CAVALETE DE POLIETILENO SEMIFLEXIVEL, ALTURA 1160 MM, LARGURA 630 MM - COR LARANJA COM FAIXA REFLETIVA BRANCA - ECOSINAL OU EQUIVALENETE | 4 | UN |  | 0 | 1
19 | DRENAGEM | 1 |  |  | 0 | 0
19.02 | TUBO PVC PERFURADO |  |  |  | 0 | 0
19.02.01 | TUBO PVC PERFURADO Ø 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | M |  | 0 | 1
19.03 | TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 |  |  |  | 0 | 0
19.03.09 | TUBO DRENO PEAD CORRUGADO E PERFURADO Ø 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DRENAGEM CÂMARA SUBTERRÂNEA) | 36 | M |  | 0 | 1
19.22 | TAMPAO DE POÇO DE VISITA |  |  |  | 0 | 0
19.22.02 | FERRO FUNDIDO NODULAR | 1 | UN |  | 0 | 1
19.33 | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.33.03 | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8" | 246.85 | M2 |  | 0 | 1
19.34 | TUBO PVC ESG. RIG. REFORÇ. PB VIROLA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
19.34.01 | D= 150 MM | 6 | M |  | 0 | 1
19.61 | POÇO DE INFILTRAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
19.61.01 | POÇO DE INFILTRAÇÃO COMPLETO EM ANEIS PREMOLDADOS, INCLUSIVE LAJE DE REDUÇÃO - H = 4,56 M + 0,70 M DE FUNDO DE BRITA 2 - CONFORME PROJETO | 1 | UN |  | 0 | 1
21 | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1 |  |  | 0 | 0
21.03 | MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
21.03.16 | CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE (ÁREA PERMEÁVEL E DUTOS GERADOR) | 23.37 | M |  | 0 | 1
21.04 | REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO |  |  |  | 0 | 0
21.04.03 | MEIO FIO PARALELEPÍDO EM PEDRA GNAISSE. REAPROVEITADAS - REASSENTAMENTO COM CALCETEIRO ESPECIALIZADO | 30 | M |  | 0 | 1
21.06 | FORNEC. E LANÇAM. DE MATERIAL EM DRENO E PATIO |  |  |  | 0 | 0
21.06.01 | BRITA | 1 | M3 |  | 0 | 1
21.06.02 | AREIA | 8.76 | M3 |  | 0 | 1
21.30 | GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO |  |  |  | 0 | 0
21.30.07 | GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA | 85.56 | M2 |  | 0 | 1
21.32 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO: |  |  |  | 0 | 0
21.32.01 | TERRA VEGETAL | 43.81 | M3 |  | 0 | 1
21.32.05 | CALCAREO DOLOMITICO | 10.95 | KG |  | 0 | 1
21.32.06 | SUPERFOSFATO SIMPLES | 10.95 | KG |  | 0 | 1
21.32.07 | SUBSTRATO TERRA / SOLO OU EQUIVALENTE | 930.25 | KG |  | 0 | 1
21.32.08 | CONDICIONADOR DE SOLO TERRACOTTEM OU EQUIVALENTE | 21.91 | KG |  | 0 | 1
21.32.09 | AREIA GROSSA LAVADA / TERRA 1:3 | 24.47 | M3 |  | 0 | 1
21.33 | FORNECIMENTO DE MUDAS |  |  |  | 0 | 0
21.33.71 | VEGETAÇÃO DE PEQUENO PORTE EXISTENTE (CURCULIGO E IRIS) - FORNECIMENTO E PLANTIO. | 48.55 | M2 |  | 0 | 1
21.35 | ANCORAGEM DE ARVORES |  |  |  | 0 | 0
21.35.01 | ANCORAGEM DE ARVORE COM CABO DE AÇO 6.35MM COM 300 CM PARA CADA PONTO, FIXADO EM 3 POSTES DE MADEIRA ROLIÇA Ø >= 20 CM E H = 300 CM, CHUMBADOS NO SOLO | 5 | UN |  | 0 | 1
22 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 1 |  |  | 0 | 0
22.01 | TOPOGRAFIA |  |  |  | 0 | 0
22.01.01 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | 1 | MÊS |  | 0 | 1
22.03 | AS BUILT |  |  |  | 0 | 0
22.03.01 | ELABORAÇÃO DE AS BUILT - ENGENHEIRO ELETRICISTA | 1 | UN |  | 0 | 1
22.04 | CONTROLE TECNOLOGICO |  |  |  | 0 | 0
22.04.01 | MOLDAGEM, TRANSP.,CURA, FACEAMENTO E ROMPIMENTO CP | 12 | UN |  | 0 | 1
50 | EQUIPAMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO | 1 |  |  | 0 | 0
50.01 | VEÍCULOS |  |  |  | 0 | 0
50.01.01 | LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL | 6 | MÊS |  | 0 | 1
50.02 | COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 0 | 0
50.02.01 | GASOLINA (4h/dia) - 250 L/mês | 1500 | L |  | 0 | 1
51 | VENTILAÇÃO MECÂNICA | 1 |  |  | 0 | 0
51.01 | VENTILAÇÃO MECÂNICA |  |  |  | 0 | 0
51.01.01 | CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR CENTRIFUGO DE DUPLA ASPIRAÇÃO PARA 5000 m3/h 2.0 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO - VEX807.2 CT007 08 08 | 1 | UN |  | 0 | 1
51.01.02 | CONJUNTO PARA AR EXTERIOR 497x497 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO - VEX807.2 CT007 08 08 | 2 | UN |  | 0 | 1
51.01.03 | GRELHA DE DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO 425x525 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO - VEX807.2 CT007 08 08 | 1 | UN |  | 0 | 1
51.01.04 | GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO 425x525 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO - VEX807.2 CT007 08 08 | 1 | UN |  | 0 | 1
51.01.05 | REDE DE DUTOS EM AÇO INOX #20 COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO - VEX807.2 CT007 08 08 | 1 | UN |  | 0 | 1
51.01.06 | QUADRO ELETRICO 2.0CV COM SENSOR E COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO - VEX807.2 CT007 08 08 | 1 | UN |  | 0 | 1
55 | VIGILÂNCIA | 1 |  |  | 0 | 0
55.10 | POSTO DE VIGILÂNCIA |  |  |  | 0 | 0
55.10.97 | VIGILÂNCIA ( DE 17 ÀS 7 H EM DIAS UTEIS E 24 H/DIAS AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS) (DURANTE TODO O PERIODO OCIOSO DA OBRA) | 6 | MÊS |  | 0 | 1
60 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 |  |  | 0 | 0
60.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 0
60.01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100 | UN |  | 0 | 1