## L220406.1
L220406.1 | L220406.1 | L220406.1 | L220406.1 | L220406.1 | L220406.1 | L220406.1
Razão social
CNPJ/CPF
Responsável
BDI do Projeto | 1
Leis Sociais | 1
Total do Projeto | 0
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GALPÃO DE RECICLAGEM DA ASMARE DA RUA ITUIUTABA, COM FORNECIMENTO DE MATERIA | SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GALPÃO DE RECICLAGEM DA ASMARE DA RUA ITUIUTABA, COM FORNECIMENTO DE MATERIA | SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GALPÃO DE RECICLAGEM DA ASMARE DA RUA ITUIUTABA, COM FORNECIMENTO DE MATERIA | SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GALPÃO DE RECICLAGEM DA ASMARE DA RUA ITUIUTABA, COM FORNECIMENTO DE MATERIA | SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GALPÃO DE RECICLAGEM DA ASMARE DA RUA ITUIUTABA, COM FORNECIMENTO DE MATERIA | SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GALPÃO DE RECICLAGEM DA ASMARE DA RUA ITUIUTABA, COM FORNECIMENTO DE MATERIA
IS E MÃO DE OBRA - Licitação | IS E MÃO DE OBRA - Licitação | IS E MÃO DE OBRA - Licitação | IS E MÃO DE OBRA - Licitação | IS E MÃO DE OBRA - Licitação | IS E MÃO DE OBRA - Licitação
3
Código da Tarefa | Descrição da Tarefa | Quantidade | Unidade | Valor Cotado | Total | 64835
01 | INSTALAÇAO DA OBRA | 1 |  |  | 0 | 0
01.03 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM |  |  |  | 0 | 0
01.03.01 | 3,00 X 2,00 M EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P.SUDECAP | 1 | UN |  | 0 | 1
01.04 | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III) |  |  |  | 0 | 0
01.04.01 | COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA COM INFORME PBH | 50 | M |  | 0 | 1
01.04.11 | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM | 300 | M |  | 0 | 1
01.08 | REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO |  |  |  | 0 | 0
01.08.01 | TUBO PVC D= 100 MM | 50 | M |  | 0 | 1
01.08.20 | TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") | 50 | M |  | 0 | 1
01.09 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO |  |  |  | 0 | 0
01.09.01 | MOBILIZACAO DE CONTAINER | 6 | UN |  | 0 | 1
01.09.03 | ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO | 12 | MES |  | 0 | 1
01.09.07 | VESTIARIO 4 CHUV. 3 SANIT. 1LAVAT. 1 MICT. | 12 | MES |  | 0 | 1
01.09.10 | DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | 12 | MES |  | 0 | 1
01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | 3 | UN |  | 0 | 1
01.09.12 | INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO | 1 | UN |  | 0 | 1
01.09.16 | CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS | 1 | UN |  | 0 | 1
01.11 | SINALIZAÇAO |  |  |  | 0 | 0
01.11.07 | CONE EM PVC H= 75 CM | 10 | UN |  | 0 | 1
01.29 | ANDAIME FACHADEIRO |  |  |  | 0 | 0
01.29.01 | ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO | 326.1 | M2MES |  | 0 | 1
01.29.02 | GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO | 9.75 | M2 |  | 0 | 1
01.29.03 | MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO | 14674.5 | M2 |  | 0 | 1
01.29.04 | DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO | 14674.5 | M2 |  | 0 | 1
02 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
02.01 | REMOÇAO DE TELHA INCLUSIVE EMPILHAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.01.01 | METALICA OU PVC | 602.55 | M2 |  | 0 | 1
02.01.05 | ONDULADA DE FIBROCIMENTO | 51.23 | M2 |  | 0 | 1
02.02 | REMOÇAO DE CALHA, RUFO E CONDUTOR,INCL.AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.02.01 | DE CALHA GALVANIZADA OU PVC | 274.26 | M |  | 0 | 1
02.02.05 | DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | 182.84 | M |  | 0 | 1
02.04 | REMOÇAO DE FORRO INCLUSIVE EMPILHAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.04.02 | DE PLACAS EXCLUSIVE BARROTEAMENTO | 63.33 | M2 |  | 0 | 1
02.06 | REMOÇAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCL. EMPILHAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.06.01 | DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR | 17.6 | M2 |  | 0 | 1
02.07 | REMOÇAO DE ESQUADRIA METALICA |  |  |  | 0 | 0
02.07.01 | DE PORTA OU JANELA | 208.16 | M2 |  | 0 | 1
02.09 | DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.09.01 | DE REBOCO | 450 | M2 |  | 0 | 1
02.09.03 | CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO | 958.52 | M2 |  | 0 | 1
02.10 | DEMOLIÇAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.10.01 | CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA | 3.61 | M2 |  | 0 | 1
02.11 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.11.07 | DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | 2620.97 | M2 |  | 0 | 1
02.14 | DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.14.01 | DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS | 7.55 | M3 |  | 0 | 1
02.19 | DEMOLIÇAO DE DIVISORIA INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.19.01 | DE PEDRA (MARMORE, ARDORSIA OU MARMORITE) | 18.1 | M2 |  | 0 | 1
02.21 | REMOÇAO DE PEÇAS DIVERSAS |  |  |  | 0 | 0
02.21.01 | LOUÇAS | 10 | UN |  | 0 | 1
02.21.03 | METAIS COMUNS(CONDUITE,SIFAO, REGISTRO, TORNEIRA) | 8 | UN |  | 0 | 1
02.21.04 | METAIS ESPECIAIS(VALVULA DE DESCARGA, CAIXA SILEN) | 6 | UN |  | 0 | 1
02.21.30 | DEMOLIÇÃO DE PONTE ROLANTE E AFASTAMENTO DE PRENSAS | 1 | UN |  | 0 | 1
02.26 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO |  |  |  | 0 | 0
02.26.01 | DMT <= 50,0 M | 344.69 | M3 |  | 0 | 1
02.29 | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA |  |  |  | 0 | 0
02.29.01 | CAÇAMBA 5m³ | 64.54 | VG |  | 0 | 1
04 | FUNDAÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
04.03 | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL |  |  |  | 0 | 0
04.03.14 | PERFURAÇAO E CONCRETO FCK >= 20 MPA, D= 30 CM | 16 | M |  | 0 | 1
04.15 | ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.15.22 | AÇO CA-50 D = 8 MM | 6.32 | KG |  | 0 | 1
06 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA | 1 |  |  | 0 | 0
06.01 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA |  |  |  |  | 0
06.03 | ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.03.42 | AÇO CA-50 D = 8 MM (EXCETO LAJES) | 458.44 | KG |  | 0 | 1
06.05 | CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.05.25 | FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA | 24 | M3 |  | 0 | 1
06.20 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 | 0
06.20.01 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | 100 | KG |  | 0 | 1
07 | ALVENARIAS E DIVISOES | 1 |  |  | 0 | 0
07.05 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO |  |  |  | 0 | 0
07.05.15 | E= 15 CM, APARENTE, VEDAÇAO | 121.01 | M2 |  | 0 | 1
07.32 | DIVISORIA EM PEDRA (PANEIS FIXOS) |  |  |  | 0 | 0
07.32.10 | DIV.GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM FERRAGEM LATAO C | 46.08 | M2 |  | 0 | 1
08 | COBERTURAS E FORROS | 1 |  |  | 0 | 0
08.07 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA |  |  |  | 0 | 0
08.07.03 | COLONIAL CURVA | 7.5 | M2 |  | 0 | 1
08.09 | COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO |  |  |  | 0 | 0
08.09.05 | ONDULADA E= 5,00 MM | 15.37 | M2 |  | 0 | 1
08.12 | COBERTURA EM TELHA METALICA |  |  |  | 0 | 0
08.12.40 | GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM SIMPLES | 610.05 | M2 |  | 0 | 1
08.25 | FORRO EM PVC |  |  |  | 0 | 0
08.25.01 | FORRO EM PVC LARGURA 20,0 CM COR BRANCA | 63.33 | M2 |  | 0 | 1
08.85 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA |  |  |  | 0 | 0
08.85.45 | Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM | 182.84 | M |  | 0 | 1
08.87 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA |  |  |  | 0 | 0
08.87.47 | Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | 274.26 | M |  | 0 | 1
10 | INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS | 1 |  |  | 0 | 0
10.10 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES |  |  |  | 0 | 0
10.10.04 | D= 100 MM | 120 | M |  | 0 | 1
10.35 | CAIXA E RALO |  |  |  | 0 | 0
10.35.11 | CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM | 5 | UN |  | 0 | 1
10.40 | LAVATORIO |  |  |  | 0 | 0
10.40.02 | CUBA EMBUTIR OVAL (49X32,5CM) CELITE/EQUIVALENTE. COMPLETO | 3 | UN |  | 0 | 1
10.41 | VASO SANITARIO |  |  |  | 0 | 0
10.41.03 | CONJUNTO ACOPLADO BRANCA, AZALEA CELITE / EQUIVALENTE | 6 | UN |  | 0 | 1
10.45 | PIA E CUBA |  |  |  | 0 | 0
10.45.03 | CUBA EM AÇO INOX Nº1 (46X30X15CM)C/VALVULA E SIFAO | 1 | UN |  | 0 | 1
10.48 | COMPLEMENTO |  |  |  | 0 | 0
10.48.01 | PAPELEIRA LOUÇA BRANCA 602 CELITE/EQUIVALENTE | 4 | UN |  | 0 | 1
10.48.02 | PORTA TOALHA DE PAPEL CROMADO NOVOMOY OU EQUIVALENTE | 4 | UN |  | 0 | 1
10.48.09 | PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS OU EQUIVALENTE | 4 | UN |  | 0 | 1
10.48.12 | CABIDE EM TUBO AÇO GALV. D= 1/2" FIXAD0 EM ALVEN. | 2 | UN |  | 0 | 1
10.48.17 | ASSENTO PLASTICO BRANCO P/VASO, MACIO CIPLA/EQUIVALENTE | 6 | UN |  | 0 | 1
11 | INSTALAÇAO ELETRICA E TELEFONICA | 1 |  |  | 0 | 0
11.01 | ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES |  |  |  | 0 | 0
11.01.03 | D= 1" | 3 | M |  | 0 | 1
11.01.05 | D= 1 1/2" | 19 | M |  | 0 | 1
11.01.09 | D= 4" | 11.4 | M |  | 0 | 1
11.05 | ELETRODUTO GALV. À QUENTE, PESADO, ABNT NBR 5598 OU EQUIVALENTE, INCL. CONEXOES |  |  |  | 0 | 0
11.05.02 | D= 3/4" | 211.1 | M |  | 0 | 1
11.05.03 | D= 1" | 43 | M |  | 0 | 1
11.05.04 | D= 1 1/4" | 13 | M |  | 0 | 1
11.11 | ELETROCALHA |  |  |  | 0 | 0
11.11.03 | ELETROCALHA PERFURADA CH. 24 C/ TAMPA - 100X100 MM | 140.3 | M |  | 0 | 1
11.11.22 | CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 100X100 MM | 4 | UN |  | 0 | 1
11.11.32 | CURVA VERT. MULTI FUNÇÃO 45°/ 90° P/ ELETR. 100X100MM | 8 | UN |  | 0 | 1
11.11.42 | DERIVAÇÃO "T" HORIZ. 90° P/ ELETR. 100X100 MM | 4 | UN |  | 0 | 1
11.11.68 | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 100MM | 70 | UN |  | 0 | 1
11.12 | PERFILADO E ACESSORIO, INCLUSIVE CONEXOES |  |  |  | 0 | 0
11.12.01 | PERFILADO CH 22 PERFURADO COM TAMPA 38 x 38 MM | 185 | M |  | 0 | 1
11.12.14 | SAIDA LATERAL DUPLA 3/4" | 5 | UN |  | 0 | 1
11.12.15 | SAIDA FINAL 3/4" | 6 | UN |  | 0 | 1
11.12.18 | JUNÇÃO INTERNA "I" | 100 | UN |  | 0 | 1
11.12.20 | JUNÇÃO INTERNA "T" | 3 | UN |  | 0 | 1
11.12.21 | JUNÇÃO INTERNA "X" | 4 | UN |  | 0 | 1
11.12.30 | CAIXA REF.114- 70- G COM TOMADA 10A 250V E FIXAÇÃO | 51 | UN |  | 0 | 1
11.15 | QUADRO DISTRIBUIÇAO DE CIRCUITOS |  |  |  | 0 | 0
11.15.51 | C/ BARRAMENTO 150A, 32 POSICOES - PADRAO DIN - CONFORME PROJETO | 2 | UN |  | 0 | 1
11.15.52 | C/ BARRAMENTO 100A, 32 POSICOES - PADRAO DIN - CONFORME PROJETO | 1 | UN |  | 0 | 1
11.15.53 | C/ BARRAMENTO 300A, 32 POSICOES - PADRAO DIN ,COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES - CONFORME PROJETO | 1 | UN |  | 0 | 1
11.17 | CONDULETE |  |  |  | 0 | 0
11.17.02 | CONDULETE D= 3/4" | 76 | UN |  | 0 | 1
11.17.06 | CONDULETE D= 1" | 16 | UN |  | 0 | 1
11.17.17 | CONJ. TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES P/ COND. 3/4" | 7 | UN |  | 0 | 1
11.17.20 | CONJ. TAMPA E 2 INTERRUPTOR SIMPLES P/COND. 3/4" | 10 | UN |  | 0 | 1
11.17.28 | CONJ. TAMPA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO EM CONDULETE | 22 | UN |  | 0 | 1
11.17.30 | CJ TAMPA C/ 1 TOMADA 2P+T E UNIVERSAL | 9 | UN |  | 0 | 1
11.17.50 | CONDULETE D= 1 1/4" | 4 | UN |  | 0 | 1
11.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN |  |  |  | 0 | 0
11.19.02 | MONOPOLAR 16A | 3 | UN |  | 0 | 1
11.19.03 | MONOPOLAR 20A | 2 | UN |  | 0 | 1
11.19.13 | BIPOLAR 32A | 7 | UN |  | 0 | 1
11.19.21 | TRIPOLAR 32A | 1 | UN |  | 0 | 1
11.19.23 | TRIPOLAR 50A | 1 | UN |  | 0 | 1
11.19.50 | TRIPOLAR 80A | 1 | UN |  | 0 | 1
11.19.51 | TRIPOLAR 100A | 2 | UN |  | 0 | 1
11.19.52 | TRIPOLAR 120A | 1 | UN |  | 0 | 1
11.20 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL |  |  |  | 0 | 0
11.20.01 | BIPOLAR 25A-30MA,2MOD.REF:WRX22530 ELETROMAR/EQUIVALENTE | 1 | UN |  | 0 | 1
11.20.02 | BIPOLAR 40A-30MA, 2 MOD. REF. WRX 24030 ELETROMAR OU EQUIVALENTE | 3 | UN |  | 0 | 1
11.22 | CHAVE/FUSIVEL/RELE FOTOELETR. TECNOWATT OU EQUIVALENTE |  |  |  | 0 | 0
11.22.01 | RELE FOTOELETRICO 1200VA RM-10 - 120V OU EQUIVALENTE | 1 | UN |  | 0 | 1
11.24 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO |  |  |  | 0 | 0
11.24.05 | # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | 833.2 | M |  | 0 | 1
11.24.06 | # 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | 120.3 | M |  | 0 | 1
11.24.07 | # 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | 431.1 | M |  | 0 | 1
11.24.08 | # 10,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | 1189 | M |  | 0 | 1
11.24.45 | C/1 CONDUTOR # 1 X 16,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | 82.8 | M |  | 0 | 1
11.24.46 | C/1 CONDUTOR # 1 X 25,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | 126.6 | M |  | 0 | 1
11.24.47 | C/1 CONDUTOR # 1 X 35,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | 255.2 | M |  | 0 | 1
11.24.48 | C/1 CONDUTOR # 1 X 50,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | 202.4 | M |  | 0 | 1
11.24.50 | C/1 CONDUTOR # 1 X 95,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | 13.4 | M |  | 0 | 1
11.24.53 | C/1 CONDUTOR # 1 X 185,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | 53.6 | M |  | 0 | 1
11.30 | INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE |  |  |  | 0 | 0
11.30.13 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE | 7 | UN |  | 0 | 1
11.30.22 | TOMADA 2P+T 10A-250V, S/ PLACA REF.685044 P.LEGRAN OU EQUIVALENTE | 20 | UN |  | 0 | 1
11.30.23 | TOMADA 2P+T 20A-250V, SEM PLACA R.54333 OU EQUIVALENTE | 5 | UN |  | 0 | 1
11.30.40 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS S/ PLACA R.2014 OU EQUIVALENTE | 5 | UN |  | 0 | 1
11.30.51 | PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 2" X 4" | 10 | UN |  | 0 | 1
11.30.52 | PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 4" X 4" | 4 | UN |  | 0 | 1
11.37 | LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINI0 |  |  |  | 0 | 0
11.37.21 | 2X10W COMPLETA 60CM (LAMPADA LED E SOQUETE) | 2 | CJ |  | 0 | 1
11.37.24 | 2X18W COMPLETA 120CM (LAMPADA LED E SOQUETE) | 21 | CJ |  | 0 | 1
11.37.29 | 2X18W CIRCULAR COMPACTA REF.BLENDA ITAIM/EQUIV. | 3 | UN |  | 0 | 1
11.37.40 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL 20 POL. - DIFUSOR DE ALUMÍNIO COM SOQUETEIRA E-27 | 43 | UN |  | 0 | 1
11.45 | ARANDELA |  |  |  | 0 | 0
11.45.01 | ARANDEA EXTERNA P/ 1 LAMP. FLUORESC. COMPACTA 20W | 4 | UN |  | 0 | 1
11.54 | PROJETORES PARA QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL |  |  |  | 0 | 0
11.54.15 | REFLETOR LED 150W - BIVOLT - TEMPERATURA DE COR 6100 K. IP 65. MIN. DE1250 LM REF.: AVANT SLIM OU EQUIVALENTE | 8 | UN |  | 0 | 1
11.60 | LAMPADAS - 127V/220V |  |  |  | 0 | 0
11.60.12 | LÂMPADA MILHO LED 50W 4800 LUMENS BASE E27 | 43 | UN |  | 0 | 1
11.60.20 | LÂMPADA BULBO LED 13W 1500 LUMENS BASE E27 | 7 | UN |  | 0 | 1
11.62 | PADRAO CEMIG AEREO EM MURETA - MESMO LADO DA REDE |  |  |  | 0 | 0
11.62.50 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO F2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 86,1KVA ATÉ 95KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 1 | UN |  | 0 | 1
11.93 | PROTECAO INTERNA - CONTRA SURTO |  |  |  | 0 | 0
11.93.02 | SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE | 12 | UN |  | 0 | 1
12 | MARCENARIA | 1 |  |  | 0 | 0
12.04 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, E=35MM, NUCLEO SARRAFEADO, INCLUSIVE FERRAGENS |  |  |  | 0 | 0
12.04.40 | PORTA DE MADEIRA P/PINTURA, 80 X 210 CM, E=35MM, C/MARCO, ALIZAR, DOBRADIÇAS E FECHADURA, C/PROTEÇÃO DE BORRACHA H=40CM E BARRA DE APOIO EM AÇO INOX | 7 | UN |  | 0 | 1
12.50 | FECHADURA, TARJETA E DOBRADIÇA |  |  |  | 0 | 0
12.50.08 | FECHADURA CROMADA, COMPLETA, C/MAÇANETA E ROSETA, P/PORTAS EXTERNAS | 5 | UN |  | 0 | 1
12.60 | ARMÁRIO EM MDF |  |  |  | 0 | 0
12.60.10 | ARMÁRIO EM MDF PARA VESTIARIO C/PORTAS E PUXADORES | 12.75 | M2 |  | 0 | 1
13 | SERRALHERIA | 1 |  |  | 0 | 0
13.32 | PORTAO EM CHAPA E PERFIL DE FERRO |  |  |  | 0 | 0
13.32.01 | PCH1-120X210CM-CHAPA TRAPEZOIDAL 18, 1 FOL. ABRIR | 1 | UN |  | 0 | 1
13.38 | GRADES |  |  |  | 0 | 0
13.38.40 | GF4 - (162,5 X 80 CM ) GRADE FIXA PARA PROTEÇÃO DE JANELAS, EM BARRA DE FERRO QUADRADO DE 1/2" E QUADRO DE FERRO CHATO DE 1/2"X 1/8", COLOCADA | 3 | UN |  | 0 | 1
13.55 | GRELHAS |  |  |  | 0 | 0
13.55.90 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM | 290 | UN |  | 0 | 1
13.95 | ESQUADRIA DE ALUMINIO |  |  |  | 0 | 0
13.95.01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | 20.8 | M2 |  | 0 | 1
13.95.02 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 3 | M2 |  | 0 | 1
13.96 | FORNECIMENTO DE ESQUADRIA SEM ASSENTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
13.96.01 | JANELA DE CORRER DE FERRO 1x1/8", AREA > 1,0 M2 | 7 | UN |  | 0 | 1
14 | REVESTIMENTOS | 1 |  |  | 0 | 0
14.05 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 0 | 0
14.05.05 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER | 1002 | M2 |  | 0 | 1
14.05.34 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 | 1002 | M2 |  | 0 | 1
14.15 | REVESTIMENTO COM AZULEJO |  |  |  | 0 | 0
14.15.06 | BRANCO 20X20CM, EXTRA | 954.98 | M2 |  | 0 | 1
15 | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | 1 |  |  | 0 | 0
15.04 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA |  |  |  | 0 | 0
15.04.06 | E= 2,5 CM | 29.78 | M2 |  | 0 | 1
15.17 | PISO CERAMICO |  |  |  | 0 | 0
15.17.22 | PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE | 118.51 | M2 |  | 0 | 1
15.35 | PISO DE CONCRETO (PATIO) |  |  |  | 0 | 0
15.35.28 | CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ. (INCL.TELA E POLIMENTO) | 1114.1 | M2 |  | 0 | 1
15.35.40 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | 1766.6 | M2 |  | 0 | 1
16 | VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS | 1 |  |  | 0 | 0
16.02 | VIDRO LISO |  |  |  | 0 | 0
16.02.03 | INCOLOR, E= 4MM, COLOCADO | 19.16 | M2 |  | 0 | 1
16.20 | ESPELHO NACIONAL |  |  |  | 0 | 0
16.20.01 | E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | 1.26 | M2 |  | 0 | 1
17 | PINTURA | 1 |  |  | 0 | 0
17.15 | PINTURA ACRILICA |  |  |  | 0 | 0
17.15.01 | FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR | 3493.21 | M2 |  | 0 | 1
17.25 | PINTURA ESMALTE SINTETICO |  |  |  | 0 | 0
17.25.33 | ACETINADO E FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA | 2575.57 | M2 |  | 0 | 1
18 | SERVICOS DIVERSOS | 1 |  |  | 0 | 0
18.08 | BANCADA |  |  |  | 0 | 0
18.08.39 | DE GRANITO CINZA CORUMBA 2CM APOIADA CONSOLE MET | 3.44 | M2 |  | 0 | 1
20 | PAVIMENTAÇAO | 1 |  |  | 0 | 0
20.20 | FRESAGEM |  |  |  | 0 | 0
20.20.01 | FRESAGEM ATE 5,0 CM | 2001.68 | M2 |  | 0 | 1
31 | MÃO DE OBRA E VEÍCULOS | 1 |  |  | 0 | 0
31.01 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0
31.01.01 | ENCARREGADO | 12 | MES |  | 0 | 1
31.01.02 | SERVENTE | 1 | MES |  | 0 | 1
31.01.03 | SOLDADOR | 1 | MES |  | 0 | 1
31.01.04 | SERRALHEIRO | 1 | MES |  | 0 | 1
31.02 | VEÍCULOS |  |  |  | 0 | 0
31.02.01 | LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL | 12 | MES |  | 0 | 1
31.02.02 | GASOLINA | 1800 | L |  | 0 | 1
32 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 |  |  | 0 | 0
32.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 0
32.01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100 | UN |  | 0 | 1