## L200299.2
L200299.2
Razão social
CNPJ/CPF
Responsável
BDI do Projeto | 1
Leis Sociais | 1
Total do Projeto | 0
REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS - Licitação
3
Código da Tarefa | Descrição da Tarefa | Quantidade | Unidade | Valor Cotado | Total | 59020
01 | INSTALAÇAO DA OBRA | 1 |  |  | 0 | 0
01.01 | ESCRITORIO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0
01.01.11 | ESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO I | 1 | UN |  | 0 | 1
01.02 | BARRACAO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0
01.02.13 | DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO II | 1 | UN |  | 0 | 1
01.03 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM |  |  |  | 0 | 0
01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | 6 | M2 |  | 0 | 1
01.04 | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III) |  |  |  | 0 | 0
01.04.02 | COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH | 90 | M |  | 0 | 1
01.04.09 | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | 370 | M |  | 0 | 1
01.04.10 | PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7 | 100 | M |  | 0 | 1
01.10 | BANHEIRO QUIMICO |  |  |  | 0 | 0
01.10.01 | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | 5 | MES |  | 0 | 1
01.29 | ANDAIME FACHADEIRO |  |  |  | 0 | 0
01.29.01 | ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO | 1479.7 | M2MES |  | 0 | 1
01.29.03 | MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO | 2959.55 | M2 |  | 0 | 1
01.30 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME |  |  |  | 0 | 0
01.30.03 | ANDAIME INTERNO DE MADEIRA P/ REVESTIMENTO DE TETO | 200 | M2 |  | 0 | 1
02 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
02.01 | REMOÇAO DE TELHA INCLUSIVE EMPILHAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.01.05 | ONDULADA DE FIBROCIMENTO | 1103.22 | M2 |  | 0 | 1
02.02 | REMOÇAO DE CALHA, RUFO E CONDUTOR,INCL.AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.02.01 | DE CALHA GALVANIZADA OU PVC | 85.12 | M |  | 0 | 1
02.02.05 | DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | 142.25 | M |  | 0 | 1
02.02.10 | DE CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA OU PVC | 103 | M |  | 0 | 1
02.03 | REMOÇAO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL.EMPILHAM. |  |  |  | 0 | 0
02.03.05 | DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | 1103.22 | M2 |  | 0 | 1
02.04 | REMOÇAO DE FORRO INCLUSIVE EMPILHAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.04.11 | DE PVC, SEM REAPROVEITAMENTO | 664.6 | M2 |  | 0 | 1
02.06 | REMOÇAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCL. EMPILHAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.06.01 | DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR | 10.5 | M2 |  | 0 | 1
02.07 | REMOÇAO DE ESQUADRIA METALICA |  |  |  | 0 | 0
02.07.01 | DE PORTA OU JANELA | 13.4 | M2 |  | 0 | 1
02.09 | DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.09.01 | DE REBOCO | 121.75 | M2 |  | 0 | 1
02.09.03 | CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO | 236.03 | M2 |  | 0 | 1
02.10 | DEMOLIÇAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.10.01 | CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA | 1004.81 | M2 |  | 0 | 1
02.10.03 | CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO | 460.03 | M2 |  | 0 | 1
02.10.05 | DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOME,ETC) | 2.19 | M2 |  | 0 | 1
02.11 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.11.01 | PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE | 69.43 | M2 |  | 0 | 1
02.13 | DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.13.02 | ARMADO - MANUAL | 2.56 | M3 |  | 0 | 1
02.14 | DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.14.01 | DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS | 29.36 | M3 |  | 0 | 1
02.14.02 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO MENORES QUE 400mm | 36 | M |  | 0 | 1
02.15 | REMOÇAO DE MEIO-FIO |  |  |  | 0 | 0
02.15.01 | PREMOLDADO DE CONCRETO | 15 | M |  | 0 | 1
02.21 | REMOÇAO DE PEÇAS DIVERSAS |  |  |  | 0 | 0
02.21.01 | LOUÇAS | 5 | UN |  | 0 | 1
02.21.03 | METAIS COMUNS(CONDUITE,SIFAO, REGISTRO, TORNEIRA) | 3 | UN |  | 0 | 1
02.22 | REMOÇAO DE BANCADA |  |  |  | 0 | 0
02.22.01 | DE PEDRA(MARMORE,GRANITO,ARDOSIA,MARMORITE, ETC) | 4.45 | M2 |  | 0 | 1
02.26 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO |  |  |  | 0 | 0
02.26.01 | DMT <= 50,0 M | 599.15 | M3 |  | 0 | 1
02.27 | CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
02.27.01 | MANUAL | 599.15 | M3 |  | 0 | 1
02.28 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
02.28.04 | DMT > 5 KM | 11983.02 | M3KM |  | 0 | 1
02.50 | DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL AMBIENTALMENTE CORRETO |  |  |  | 0 | 0
02.50.01 | FICHA DE BOTA FORA EM CAMINHAO TRUCK - CAPACIDADE 9M3 | 60 | VG |  | 0 | 1
03 | TRABALHOS EM TERRA | 1 |  |  | 0 | 0
03.15 | ATERRO COMPACTADO |  |  |  | 0 | 0
03.15.03 | MANUAL, COM SOQUETE | 1.5 | M3 |  | 0 | 1
03.17 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS |  |  |  | 0 | 0
03.17.01 | H <= 1,5 M | 3.55 | M3 |  | 0 | 1
07 | ALVENARIAS E DIVISOES | 1 |  |  | 0 | 0
07.03 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO) |  |  |  | 0 | 0
07.03.05 | E= 15 CM, A REVESTIR | 33.43 | M2 |  | 0 | 1
07.05 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO |  |  |  | 0 | 0
07.05.07 | E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO | 15 | M2 |  | 0 | 1
08 | COBERTURAS E FORROS | 1 |  |  | 0 | 0
08.01 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU |  |  |  | 0 | 0
08.01.11 | PARA COBERTURA EM TELHA ONDULADA | 1103.22 | M2 |  | 0 | 1
08.09 | COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO |  |  |  | 0 | 0
08.09.06 | ONDULADA E= 6,00 MM | 1103.22 | M2 |  | 0 | 1
08.15 | CUMEEIRA |  |  |  | 0 | 0
08.15.06 | ONDULADA DE FIBROCIMENTO | 27.15 | M |  | 0 | 1
08.25 | FORRO EM PVC |  |  |  | 0 | 0
08.25.01 | FORRO EM PVC LARGURA 20,0 CM COR BRANCA | 674.2 | M2 |  | 0 | 1
08.85 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA |  |  |  | 0 | 0
08.85.61 | Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | 27 | M |  | 0 | 1
08.87 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA |  |  |  | 0 | 0
08.87.67 | Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | 1.15 | M |  | 0 | 1
10 | INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS | 1 |  |  | 0 | 0
10.03 | TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES |  |  |  | 0 | 0
10.03.01 | D= 20 MM (1/2") | 26 | M |  | 0 | 1
10.03.05 | D= 50 MM (1 1/2") | 18 | M |  | 0 | 1
10.10 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES |  |  |  | 0 | 0
10.10.02 | D= 50 MM | 12 | M |  | 0 | 1
10.10.03 | D= 75 MM | 12 | M |  | 0 | 1
10.10.04 | D= 100 MM | 12 | M |  | 0 | 1
10.14 | TUBO PVC ESG. REFORÇADO, PB, VIR., ANEL INCL.CONEX |  |  |  | 0 | 0
10.14.04 | D= 100 MM | 40 | M |  | 0 | 1
10.14.05 | D= 150 MM | 63 | M |  | 0 | 1
10.22 | REGISTRO DE GAVETA |  |  |  | 0 | 0
10.22.01 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1/2"FABRIMAR /EQUIVALENTE | 1 | UN |  | 0 | 1
10.22.05 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/2" FABRIMAR/ EQUIVALENTE | 4 | UN |  | 0 | 1
10.24 | TORNEIRA |  |  |  | 0 | 0
10.24.01 | P/PIA BANCA,ALAVANCA,SAIDA LATERAL 1167-P FABR/EQUIVALENTE | 1 | UN |  | 0 | 1
10.24.13 | P/TANQUE 1153-JR FABRIMAR/EQUIVALENTE | 4 | UN |  | 0 | 1
10.24.27 | P/LAVATORIO 1190-DL D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE | 3 | UN |  | 0 | 1
10.24.42 | DE LIMPEZA 1128-JR D=1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | 1 | UN |  | 0 | 1
10.25 | VALVULA |  |  |  | 0 | 0
10.25.02 | P/ PIA 3 1/2X1 1/2" 1623 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE | 1 | UN |  | 0 | 1
10.25.13 | P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU EQUIVALENTE | 3 | UN |  | 0 | 1
10.25.20 | P/ MICTORIO C/ FECHAM AUTOM. D= 1/2" DOCOL/EQUIVALENTE | 2 | UN |  | 0 | 1
10.26 | GRELHA E RALO METALICO |  |  |  | 0 | 0
10.26.11 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX.FECHO GIRAT.100X100MM | 20 | UN |  | 0 | 1
10.26.40 | GRELHA EM AÇO INOX, P/ PISO, COM CESTO COLETOR DE RESÍDUOS 100X15CM PARA COZINHA INDUSTRIAL | 6 | UN |  | 0 | 1
10.27 | CHUVEIRO, LIGAÇAO E SIFAO |  |  |  | 0 | 0
10.27.02 | BRAÇO P/CHUVEIRO 1/2" X 0,40 M PERFLEX 1781 CR/EQUIVALENTE | 6 | UN |  | 0 | 1
10.27.15 | CHUVEIRO ELETRICO CROMADO D= 1/2" LORENZETTI/EQUIVALENTE | 6 | UN |  | 0 | 1
10.27.63 | SIFAO PIA COPO REGULAVEL 1 1/2" X 1 1/2" SIGMA/EQUIVALENTE | 5 | UN |  | 0 | 1
10.35 | CAIXA E RALO |  |  |  | 0 | 0
10.35.15 | CX. SIFONADA PVC C/GRELHA REDONDA 100X100X50 MM | 2 | UN |  | 0 | 1
10.35.73 | RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 75MM | 21 | UN |  | 0 | 1
10.40 | LAVATORIO |  |  |  | 0 | 0
10.40.05 | LAV.SUSP.(41X29,5CM)AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO | 3 | UN |  | 0 | 1
10.43 | MICTORIO |  |  |  | 0 | 0
10.43.02 | SIFONADO-LOUÇA BRANCA CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO | 2 | UN |  | 0 | 1
10.45 | PIA E CUBA |  |  |  | 0 | 0
10.45.02 | CUBA EM AÇO INOX Nº 2 (56X33X15 CM) | 1 | UN |  | 0 | 1
10.48 | COMPLEMENTO |  |  |  | 0 | 0
10.48.02 | PORTA TOALHA DE PAPEL CROMADO NOVOMOY OU EQUIVALENTE | 4 | UN |  | 0 | 1
10.48.03 | PAPELEIRA EM GANCHO CROMADO | 7 | UN |  | 0 | 1
10.48.15 | ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE | 11 | UN |  | 0 | 1
10.70 | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
10.70.38 | 60 X 60 X 100 CM | 2 | UN |  | 0 | 1
10.90 | PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 0 | 0
10.90.01 | EXTINTOR DE INCENDIO CO2, CAPACIDADE = 6 L | 3 | UN |  | 0 | 1
10.90.02 | EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA CAPAC.= 10L | 10 | UN |  | 0 | 1
10.90.05 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC 20B:C | 4 | UN |  | 0 | 1
10.90.24 | SINALIZADOR PARA EXTINTOR DE INCENDIO EM PVC | 17 | UN |  | 0 | 1
10.90.86 | BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA | 2 | UN |  | 0 | 1
10.90.87 | AVISADOR SONORO E VISUAL | 2 | UN |  | 0 | 1
11 | INSTALAÇAO ELETRICA E TELEFONICA | 1 |  |  | 0 | 0
11.02 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE |  |  |  | 0 | 0
11.02.04 | D= 25MM (3/4") | 82 | M |  | 0 | 1
11.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN |  |  |  | 0 | 0
11.19.60 | BIPOLAR 16A | 4 | UN |  | 0 | 1
11.20 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL |  |  |  | 0 | 0
11.20.01 | BIPOLAR 25A-30MA,2MOD.REF:WRX22530 ELETROMAR/EQUIVALENTE | 3 | UN |  | 0 | 1
11.24 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO |  |  |  | 0 | 0
11.24.05 | # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | 420 | M |  | 0 | 1
11.30 | INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE |  |  |  | 0 | 0
11.30.22 | TOMADA 2P+T 10A-250V, S/ PLACA REF.685044 P.LEGRAN OU EQUIVALENTE | 15 | UN |  | 0 | 1
11.30.23 | TOMADA 2P+T 20A-250V, SEM PLACA R.54333 OU EQUIVALENTE | 4 | UN |  | 0 | 1
11.30.50 | PLACA TERMOPLASTICA 2X4" COM FURO CENTRAL PIAL OU EQUIVALENTE | 6 | UN |  | 0 | 1
11.30.51 | PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 2" X 4" | 19 | UN |  | 0 | 1
12 | ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA) | 1 |  |  | 0 | 0
12.04 | PORTA ABRIR EM MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COMPLETA |  |  |  | 0 | 0
12.04.13 | 80 X 210 CM, 357-E49-ML60 CROMADA | 2 | UN |  | 0 | 1
12.04.34 | 90 X 210 CM, 557-E69-ML60 CROMADA | 3 | UN |  | 0 | 1
12.51 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA, 120X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS VAI E VEM |  |  |  | 0 | 0
12.51.20 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 120 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS VAI E VEM | 1 | UN |  | 0 | 1
13 | SERRALHERIA | 1 |  |  | 0 | 0
13.38 | GRADES |  |  |  | 0 | 0
13.38.50 | GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 2,55X1,15 M, CONFOME DETALHE PROJETO DE ESQUADRIAS 01-01 | 1 | UN |  | 0 | 1
13.38.51 | GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 2,45X1,15 M, CONFORME DETALHE PROJETO DE ESQUADRIAS 01-01 | 3 | UN |  | 0 | 1
13.38.52 | GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 1,35X1,15 M, CONFORME DETALHE PROJETO DE ESQUADRIAS 01-01 | 1 | UN |  | 0 | 1
13.38.53 | GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 1,60X1,00 M, CONFORME DETALHE PROJETO DE ESQUADRIAS 01-01 | 1 | UN |  | 0 | 1
13.40 | GUARDA-CORPO E CORRIMAO |  |  |  | 0 | 0
13.40.08 | GUARDA CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D= 1 1/2" | 1.2 | M2 |  | 0 | 1
13.76 | PADRAO CENTRO DE SAUDE |  |  |  | 0 | 0
13.76.09 | JF3- BASCULANTE DE FERRO 3/4X1/8"- 0,5 X 1,0 M | 4 | UN |  | 0 | 1
13.76.70 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES | 5.67 | M2 |  | 0 | 1
13.76.71 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO | 0.72 | M2 |  | 0 | 1
14 | REVESTIMENTOS | 1 |  |  | 0 | 0
14.05 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 0 | 0
14.05.05 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER | 146.86 | M2 |  | 0 | 1
14.05.21 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA | 66.86 | M2 |  | 0 | 1
14.05.31 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA | 194.99 | M2 |  | 0 | 1
14.15 | REVESTIMENTO COM AZULEJO |  |  |  | 0 | 0
14.15.05 | BRANCO 15X15 CM, EXTRA | 478.53 | M2 |  | 0 | 1
14.21 | REVESTIMENTO COM PEDRA |  |  |  | 0 | 0
14.21.51 | PEDRA MIRACEMA CINZA (ALMOFADADA IRREGULAR) | 1.68 | M2 |  | 0 | 1
15 | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | 1 |  |  | 0 | 0
15.04 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA |  |  |  | 0 | 0
15.04.07 | E= 3,0 CM | 250 | M2 |  | 0 | 1
15.17 | PISO CERAMICO |  |  |  | 0 | 0
15.17.20 | PEI-5 (33,5X33,5)CM URBANUS GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE | 451.06 | M2 |  | 0 | 1
15.22 | PISO DE LADRILHO HIDRAULICO |  |  |  | 0 | 0
15.22.11 | 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA | 19.11 | M2 |  | 0 | 1
15.25 | PISO VINILICO E DE BORRACHA |  |  |  | 0 | 0
15.25.26 | PISO DE BORRACHA RECICLADA COR PRETA (PLAYGROUND) | 1.5 | M2 |  | 0 | 1
15.36 | PISO DE CONCRETO (QUADRA) |  |  |  | 0 | 0
15.36.02 | CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) | 90.92 | M2 |  | 0 | 1
15.46 | RODAPE DE PEDRA |  |  |  | 0 | 0
15.46.08 | MARMORE BRANCO, H= 7 CM | 128.3 | M |  | 0 | 1
15.58 | PEITORIL DE PEDRA |  |  |  | 0 | 0
15.58.02 | PEITORIL DE MARMORE BRANCO, E= 2 CM | 0.7 | M2 |  | 0 | 1
16 | VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS | 1 |  |  | 0 | 0
16.20 | ESPELHO NACIONAL |  |  |  | 0 | 0
16.20.07 | 60 x 60 CM, E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | 6 | UN |  | 0 | 1
17 | PINTURA | 1 |  |  | 0 | 0
17.15 | PINTURA ACRILICA |  |  |  | 0 | 0
17.15.02 | FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO C/ SELADOR ACRILICO | 930.47 | M2 |  | 0 | 1
17.15.09 | FOSCA, C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/SELADOR ACRILI | 759.22 | M2 |  | 0 | 1
17.25 | PINTURA ESMALTE SINTETICO |  |  |  | 0 | 0
17.25.33 | ACETINADO E FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA | 234.34 | M2 |  | 0 | 1
17.44 | TRATAMENTO (SUPERF.CONCR.PEDRAS ALVENARIA/CERAMICOS) |  |  |  | 0 | 0
17.44.01 | POLIMENTO INCLUS. ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE | 16.8 | M2 |  | 0 | 1
18 | SERVICOS DIVERSOS | 1 |  |  | 0 | 0
18.08 | BANCADA |  |  |  | 0 | 0
18.08.27 | DE MARMORE BRANCO E=2CM APOIADA EM CONSOLE METALON | 4.45 | M2 |  | 0 | 1
18.08.85 | FURAÇAO E COLAGEM DE BOJO | 1 | UN |  | 0 | 1
18.08.98 | FAIXA DE ARREMATE/TESTEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM - E=2CM E ALTURA=5CM | 6.35 | M |  | 0 | 1
18.30 | EQUIPAMENTOS E PEÇAS PADRAO |  |  |  | 0 | 0
18.30.54 | ARMARIO EM MDF MELAMINICO INTER.E EXT. SOB BANCADA | 4.29 | M2 |  | 0 | 1
19 | DRENAGEM | 1 |  |  | 0 | 0
19.31 | CANALETA - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.31.07 | TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA AÇO CA-25 | 20 | M |  | 0 | 1
21 | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1 |  |  | 0 | 0
21.03 | MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
21.03.03 | MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM | 90.5 | M |  | 0 | 1
21.05 | PASSEIOS |  |  |  | 0 | 0
21.05.01 | DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | 51.51 | M2 |  | 0 | 1
21.12 | CHAPEU DE MURO |  |  |  | 0 | 0
21.12.01 | CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP | 29.8 | M |  | 0 | 1
30 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 |  |  | 0 | 0
30.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 0
30.01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100 | UN |  | 0 | 1
48 | SERVIÇOS AUXILIARES DE SERRALHERIA | 1 |  |  | 0 | 0
48.42 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0
48.42.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA MOSQUITEIRO EM QUADRO FORMADO POR CANTONEIRA ALUMÍNIO 1" x 1/8" + BARRA CHATA ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" - 2,45m x 1,18m | 1 | UN |  | 0 | 1
48.42.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA MOSQUITEIRO EM QUADRO FORMADO POR CANTONEIRA ALUMÍNIO 1" x 1/8" + BARRA CHATA ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" -7,26m x 0,20m | 1 | UN |  | 0 | 1
48.42.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA MOSQUITEIRO EM QUADRO FORMADO POR CANTONEIRA ALUMÍNIO 1" x 1/8" + BARRA CHATA ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" - 3,00m x 2,50m | 1 | UN |  | 0 | 1
48.42.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA MOSQUITEIRO EM QUADRO FORMADO POR CANTONEIRA ALUMÍNIO 1" x 1/8" + BARRA CHATA ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" - 2,20m x 1,00m | 1 | UN |  | 0 | 1
48.42.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA MOSQUITEIRO EM QUADRO FORMADO POR CANTONEIRA ALUMÍNIO 1" x 1/8" + BARRA CHATA ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" - 1,25m x 1,00m | 1 | UN |  | 0 | 1
48.42.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA MOSQUITEIRO EM QUADRO FORMADO POR CANTONEIRA ALUMÍNIO 1" x 1/8" + BARRA CHATA ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" - 0,60m x 0,80m | 1 | UN |  | 0 | 1
48.42.50 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | 4.5 | M2 |  | 0 | 1
50 | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO | 1 |  |  | 0 | 0
50.10 | CAMINHAO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO |  |  |  | 0 | 0
50.10.68 | CHP/CAMINHAO CARROCERIA | 48 | H |  | 0 | 1
50.10.69 | CHI/CAMINHAO CARROCERIA | 60 | H |  | 0 | 1
50.31 | MAQUINA E APARELHO DE SOLDA |  |  |  | 0 | 0
50.31.10 | CHP/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A | 150 | H |  | 0 | 1
50.31.11 | CHI/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A | 42 | H |  | 0 | 1
50.38 | GUINDASTE |  |  |  | 0 | 0
50.38.50 | CHP/GUINDASTE WTTA - 16G | 48 | H |  | 0 | 1
50.38.51 | CHI/ GUINDASTE WTTA - 16G | 60 | H |  | 0 | 1
55 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA | 1 |  |  | 0 | 0
55.10 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO - HORA NORMAL |  |  |  | 0 | 0
55.10.39 | BOMBEIRO PARA AUXÍLIO NA REMOÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA METÁLICA TIPO TAÇA EXISTENTE | 24 | H |  | 0 | 1
55.10.40 | ENCARREGADO | 5 | MES |  | 0 | 1
55.10.86 | SERRALHEIRO PARA AUXILIO NA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 10.000L | 384 | H |  | 0 | 1
55.10.87 | 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA - COM PERICULOSIDADE | 192 | H |  | 0 | 1
55.10.89 | ELETRICISTA - COM PERICULOSIDADE PARA REMANEJAMENTO DE FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E QUADRO | 384 | H |  | 0 | 1
60 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS | 1 |  |  | 0 | 0
60.50 | ITENS DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0
60.50.10 | LIMPEZA DA FACHADA UTILIZANDO JATO DE ALTA PRESSÃO, REMOVEDOR DE SUJEIRA E REMOVEDOR DE ÓLEO E GRAXA | 24.5 | M2 |  | 0 | 1
60.50.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA GALVANIZADA DE 450MM CLIPADA / DUPLA | 99 | M |  | 0 | 1
60.50.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA, 10.000 L, INCLUINDO MUNCK COM EQUIPE DE SERRALHERIA DE APOIO E, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (24Hrs BOMBEIRO + 24Hrs AUXILIAR BOMBEIRO) | 1 | UN |  | 0 | 1
60.50.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR PARA BANHEIRO VENTOKIT 150 POTÊNCIA 20W | 2 | UN |  | 0 | 1