## L210351.5
L210351.5 | L210351.5 | L210351.5 | L210351.5 | L210351.5 | L210351.5 | L210351.5
Razão social
CNPJ/CPF
Responsável
BDI do Projeto | 1
Leis Sociais | 1
Total do Projeto | 0
TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE COM INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS QUADRAS 37 A E 41 NO BAIRRO SANTA MONICA, ENTRE A RUA FREI VICENTE DO SALAVADO | TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE COM INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS QUADRAS 37 A E 41 NO BAIRRO SANTA MONICA, ENTRE A RUA FREI VICENTE DO SALAVADO | TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE COM INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS QUADRAS 37 A E 41 NO BAIRRO SANTA MONICA, ENTRE A RUA FREI VICENTE DO SALAVADO | TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE COM INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS QUADRAS 37 A E 41 NO BAIRRO SANTA MONICA, ENTRE A RUA FREI VICENTE DO SALAVADO | TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE COM INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS QUADRAS 37 A E 41 NO BAIRRO SANTA MONICA, ENTRE A RUA FREI VICENTE DO SALAVADO | TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE COM INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS QUADRAS 37 A E 41 NO BAIRRO SANTA MONICA, ENTRE A RUA FREI VICENTE DO SALAVADO
R E RUA ALBERTO DE OLIVEIRA-BH - Licitação | R E RUA ALBERTO DE OLIVEIRA-BH - Licitação | R E RUA ALBERTO DE OLIVEIRA-BH - Licitação | R E RUA ALBERTO DE OLIVEIRA-BH - Licitação | R E RUA ALBERTO DE OLIVEIRA-BH - Licitação | R E RUA ALBERTO DE OLIVEIRA-BH - Licitação
3
Código da Tarefa | Descrição da Tarefa | Quantidade | Unidade | Valor Cotado | Total | 63173
01 | INSTALAÇAO DA OBRA | 1 |  |  | 0 | 0
01.01 | ESCRITORIO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0
01.01.09 | ESCRITORIO DE FISCALIZAÇAO TIPO II | 2 | UN |  | 0 | 1
01.01.12 | ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO II | 3 | UN |  | 0 | 1
01.02 | BARRACAO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0
01.02.08 | VESTIARIO TIPO III | 1 | UN |  | 0 | 1
01.02.11 | AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM | 125 | M2 |  | 0 | 1
01.02.15 | DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS | 1 | UN |  | 0 | 1
01.02.22 | INSTALAÇAO SANITARIA TIPO III | 1 | UN |  | 0 | 1
01.02.26 | REFEITORIO TIPO II | 1 | UN |  | 0 | 1
01.03 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM |  |  |  | 0 | 0
01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | 30 | M2 |  | 0 | 1
01.04 | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III) |  |  |  | 0 | 0
01.04.02 | COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH | 960 | M |  | 0 | 1
01.04.09 | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | 1200 | M |  | 0 | 1
01.06 | INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA |  |  |  | 0 | 0
01.06.01 | PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) | 1 | UN |  | 0 | 1
01.06.05 | PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" | 1 | UN |  | 0 | 1
01.07 | FOSSA E SUMIDOURO |  |  |  | 0 | 0
01.07.20 | FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO DN=1,20M H=4,00M | 1 | UN |  | 0 | 1
01.08 | REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO |  |  |  | 0 | 0
01.08.01 | TUBO PVC D= 100 MM | 530 | M |  | 0 | 1
01.08.20 | TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") | 350 | M |  | 0 | 1
01.09 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO |  |  |  | 0 | 0
01.09.03 | ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO | 24 | MES |  | 0 | 1
01.10 | BANHEIRO QUIMICO |  |  |  | 0 | 0
01.10.02 | BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO | 24 | MES |  | 0 | 1
01.11 | SINALIZAÇAO |  |  |  | 0 | 0
01.11.05 | INSTALAÇÃO DE FAIXA MORIM 6,00M X 0,80M EM TECIDO COMUM E EUXALIPTO | 4 | UN |  | 0 | 1
01.11.07 | CONE EM PVC H= 75 CM | 60 | UN |  | 0 | 1
01.11.10 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA TIPO BHTRANS EM AÇO CARBONO,ESPESSURA DE 1,25MM FUNDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPOXI,INCLUSIVE ESTRUTURA 1,0 X 0,60M | 36 | UN |  | 0 | 1
02 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
02.01 | REMOÇAO DE TELHA INCLUSIVE EMPILHAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.01.07 | CERAMICA COLONIAL OU FRANCESA | 500 | M2 |  | 0 | 1
02.03 | REMOÇAO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL.EMPILHAM. |  |  |  | 0 | 0
02.03.05 | DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | 500 | M2 |  | 0 | 1
02.03.07 | DE TELHA CERAMICA, COLONIAL OU FRANCESA | 500 | M2 |  | 0 | 1
02.10 | DEMOLIÇAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.10.01 | CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA | 500 | M2 |  | 0 | 1
02.11 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.11.01 | PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE | 210 | M2 |  | 0 | 1
02.11.02 | PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO | 480 | M2 |  | 0 | 1
02.11.20 | DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | 804.31 | M2 |  | 0 | 1
02.13 | DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.13.01 | SIMPLES - MANUAL | 256.5 | M3 |  | 0 | 1
02.13.02 | ARMADO - MANUAL | 352.5 | M3 |  | 0 | 1
02.14 | DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.14.01 | DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS | 281.63 | M3 |  | 0 | 1
02.15 | REMOÇAO DE MEIO-FIO |  |  |  | 0 | 0
02.15.01 | PREMOLDADO DE CONCRETO | 150 | M |  | 0 | 1
02.16 | DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA |  |  |  | 0 | 0
02.16.01 | DE CONSTRUÇOES DE ALVENARIA | 250 | M2 |  | 0 | 1
02.23 | REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO |  |  |  | 0 | 0
02.23.01 | CERCA DE ARAME | 250 | M |  | 0 | 1
02.26 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO |  |  |  | 0 | 0
02.26.01 | DMT <= 50,0 M | 100 | M3 |  | 0 | 1
02.27 | CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
02.27.01 | MANUAL | 100 | M3 |  | 0 | 1
02.27.02 | MECANICA | 1227.27 | M3 |  | 0 | 1
02.28 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
02.28.04 | DMT > 5 KM | 40499.96 | M3KM |  | 0 | 1
02.28.06 | DISPOSICAO FINAL DE MATERIAL DEMOLIDO EM BOTA FORA - TRANSPORTE POR CAMINHÃO TRUCADO | 133 | VG |  | 0 | 1
02.29 | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA |  |  |  | 0 | 0
02.29.01 | CAÇAMBA 5m³ | 25 | VG |  | 0 | 1
02.31 | SUPRESSAO DE ARVORE |  |  |  | 0 | 0
02.31.01 | SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M)INCLUS. CORTE LENHA | 150 | UN |  | 0 | 1
02.31.03 | SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA | 125 | UN |  | 0 | 1
02.34 | REMOCOES DE TUBOS |  |  |  | 0 | 0
02.34.04 | DE TUBO DE CONCRETO D= 1200 MM | 30 | M |  | 0 | 1
03 | TRABALHOS EM TERRA | 1 |  |  | 0 | 0
03.01 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 0 | 0
03.01.01 | CAPINA MANUAL DE TERRENO | 4180 | M2 |  | 0 | 1
03.01.02 | DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M | 13942.8 | M2 |  | 0 | 1
03.05 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA |  |  |  | 0 | 0
03.05.01 | EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 17386.32 | M3 |  | 0 | 1
03.12 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
03.12.03 | MECANICA | 11301.108 | M3 |  | 0 | 1
03.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  |  |  | 0 | 0
03.13.01 | DMT <= 1 KM | 6779.5 | M3 |  | 0 | 1
03.13.04 | DMT > 5 KM | 1305572.268 | M3KM |  | 0 | 1
03.13.06 | DISPOSICAO FINAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM BOTA FORA - TRANSPORTE POR CAMINHÃO TRUCADO | 2512 | VG |  | 0 | 1
03.13.30 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM JAZIDA CERTIFICADA | 16960.58 | M3 |  | 0 | 1
03.15 | ATERRO COMPACTADO |  |  |  | 0 | 0
03.15.01 | COM ROLO VIBRATORIO | 13046.6 | M3 |  | 0 | 1
03.17 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS |  |  |  | 0 | 0
03.17.01 | H <= 1,5 M | 195.3 | M3 |  | 0 | 1
03.17.02 | 1,5 M < H <= 3,0 M | 195.3 | M3 |  | 0 | 1
03.19 | ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. S/ CAMINHOES |  |  |  | 0 | 0
03.19.01 | H <= 1.5 M | 1946.25 | M3 |  | 0 | 1
03.19.02 | 1.5 M < H <= 3.0M | 1946.25 | M3 |  | 0 | 1
03.19.03 | 3.0 M < H <= 5.0M | 330.4 | M3 |  | 0 | 1
03.22 | REATERRO DE VALA |  |  |  | 0 | 0
03.22.01 | MANUAL | 165 | M3 |  | 0 | 1
03.22.02 | COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | 2787.84 | M3 |  | 0 | 1
03.23 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO |  |  |  | 0 | 0
03.23.03 | COM PLACA VIBRATORIA | 4875 | M2 |  | 0 | 1
04 | FUNDAÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
04.01 | TUBULAO A CEU ABERTO |  |  |  | 0 | 0
04.01.01 | ESCAVAÇAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO | 20.64 | M3 |  | 0 | 1
04.08 | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, CRAVADA |  |  |  | 0 | 0
04.08.01 | MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO | 4 | VB |  | 0 | 1
04.08.05 | CILINDRICA D= 18 CM, 35 T | 48 | M |  | 0 | 1
04.13 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.13.04 | DE TABUA DE MADEIRA DE LEI | 172.5 | M2 |  | 0 | 1
04.13.14 | DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM | 138 | M2 |  | 0 | 1
04.15 | ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.15.30 | AÇO CA-50/60 | 9418.95 | KG |  | 0 | 1
04.23 | CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.23.15 | FCK >= 15 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO | 38.81 | M3 |  | 0 | 1
04.23.25 | FCK >= 25 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO | 783.8 | M3 |  | 0 | 1
04.27 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.27.10 | FCK >= 15,0 MPa, BRITA CALCAREA | 156.15 | M3 |  | 0 | 1
04.27.25 | FCK >= 25 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO | 92.7 | M3 |  | 0 | 1
05 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
05.01 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO |  |  |  | 0 | 0
05.01.01 | JOGADA | 501.2 | T |  | 0 | 1
05.01.02 | ARRUMADA | 3500 | M3 |  | 0 | 1
05.02 | TUBO DE CONCRETO POROSO |  |  |  | 0 | 0
05.02.20 | D= 0,20 M | 70 | M |  | 0 | 1
05.04 | FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA |  |  |  | 0 | 0
05.04.01 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO | 4378.5 | M2 |  | 0 | 1
05.05 | ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO |  |  |  | 0 | 0
05.05.01 | AÇO CA-50 OU CA-60 | 46574.93 | KG |  | 0 | 1
05.06 | JUNTA ELASTICA |  |  |  | 0 | 0
05.06.02 | JUNTA ELASTICA 0-12, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE | 36 | M |  | 0 | 1
05.07 | CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E ADENSAMENTO |  |  |  | 0 | 0
05.07.50 | FCK >= 30 MPA, USINADO | 259.88 | M3 |  | 0 | 1
05.08 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - PREPARO |  |  |  | 0 | 0
05.08.01 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 | 177.45 | M3 |  | 0 | 1
05.09 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE |  |  |  | 0 | 0
05.09.02 | BRITA | 168 | M3 |  | 0 | 1
05.11 | MANTA DRENANTE GEOTEXTIL |  |  |  | 0 | 0
05.11.04 | MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 | 6242.4 | M2 |  | 0 | 1
05.12 | DRENO BARBACAN |  |  |  | 0 | 0
05.12.01 | DRENO BARBACÃ DN 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M | 140 | UN |  | 0 | 1
05.13 | DRENOS DE GALERIA |  |  |  | 0 | 0
05.13.01 | DRENO DE ALIVIO | 1064 | UN |  | 0 | 1
05.13.02 | DRENO DE SERVIÇO | 35 | M |  | 0 | 1
05.13.10 | LIGAÇAO DE DRENO EM LATERAL DE GALERIA | 8 | UN |  | 0 | 1
05.20 | GABIAO |  |  |  | 0 | 0
05.20.01 | TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC (COM CALÇADÃO GNAISSE) | 3360.24 | M3 |  | 0 | 1
05.20.07 | TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC (COM CALÇADÃO GNAISSE) | 600.48 | M3 |  | 0 | 1
06 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA | 1 |  |  | 0 | 0
06.01 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.01.05 | DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM | 537.5 | M2 |  | 0 | 1
06.03 | ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.03.07 | AÇO CA-50/60 | 8399.7 | KG |  | 0 | 1
06.09 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.09.25 | FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA | 176.44 | M3 |  | 0 | 1
06.13 | LAJE PRE-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO |  |  |  | 0 | 0
06.13.33 | SC= 300 KG/M2, L= 3,0 M | 33.51 | M2 |  | 0 | 1
06.16 | ISOPOR |  |  |  | 0 | 0
06.16.01 | ISOPOR E = 2,0 CM, 0,50 X 1,0M | 29.17 | M2 |  | 0 | 1
06.17 | JUNTA FREYSSINET |  |  |  | 0 | 0
06.17.01 | APARELHO NEOPRENE , JUNTA FREYSSINET , H=2,0 CM | 60 | DM3 |  | 0 | 1
13 | SERRALHERIA | 1 |  |  | 0 | 0
13.38 | GRADES |  |  |  | 0 | 0
13.38.30 | GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE | 990 | M |  | 0 | 1
13.40 | GUARDA-CORPO E CORRIMAO |  |  |  | 0 | 0
13.40.05 | GUARDA CORPO ( H=110CM TIPO 1 ), MONTANTE METALICOD=2, PINTURA ESMALTE ACETINADO, LONGARINAS META-LICAS D= 1 1/8, PINTURA ESMALTE ACETINADO | 331.851 | M |  | 0 | 1
13.40.07 | TIPO D-PILARETE DE CONCRETO E 6 TUBOS GALVANIZ. 1" | 203.5 | M |  | 0 | 1
14 | REVESTIMENTOS | 1 |  |  | 0 | 0
14.05 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 0 | 0
14.05.05 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER | 177.2 | M2 |  | 0 | 1
14.05.31 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA | 177.2 | M2 |  | 0 | 1
15 | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | 1 |  |  | 0 | 0
15.05 | PISO CIMENT.DESEMP.FELTRADO,ARG.1:3,JUNTA PL.17X3M |  |  |  | 0 | 0
15.05.17 | E= 3,0 CM, COM JUNTA DE 1 X 1 M | 279.62 | M2 |  | 0 | 1
15.18 | PISO EMBORRACHADO |  |  |  | 0 | 0
15.18.01 | PISO IMPACTSOFT PLAY 25 AZUL | 279.62 | M2 |  | 0 | 1
15.20 | PISO DE PEDRA EM PLACAS |  |  |  | 0 | 0
15.20.05 | ARDOSIA 40 X 40 CM | 110.37 | M2 |  | 0 | 1
15.35 | PISO DE CONCRETO (PATIO) |  |  |  | 0 | 0
15.35.28 | CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ. (INCL.TELA E POLIMENTO) | 4690.81 | M2 |  | 0 | 1
15.35.30 | CONCRETO >=10MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA), COR CINZA | 3507.11 | M2 |  | 0 | 1
15.35.31 | CONCRETO >=10MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA), COR VERMELHA | 552.63 | M2 |  | 0 | 1
18 | SERVICOS DIVERSOS | 1 |  |  | 0 | 0
18.10 | BANCOS E MESAS |  |  |  | 0 | 0
18.10.03 | BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE | 25 | UN |  | 0 | 1
18.10.05 | CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS | 6 | CJ |  | 0 | 1
18.40 | EQUIPAMENTO PARA PLAYGROUND EM EUCALIPTO IMUNIZADO |  |  |  | 0 | 0
18.40.03 | ESCORREGADOR | 3 | UN |  | 0 | 1
18.41 | PLAYGROUND LONGEVIDADE |  |  |  | 0 | 0
18.41.05 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO | 2 | UN |  | 0 | 1
18.41.10 | ESPALDAR ( LAL 20 - PHYSICUS OU EQUIVALENTE ) | 2 | UN |  | 0 | 1
18.41.11 | TORRE DE ELEVACAO ( LAL 19 - PHYSICUS OU EQUIV. ) | 2 | UN |  | 0 | 1
18.41.12 | REMADOR ( LAL 07 - PHYSICUS OU EQUIVALENTE ) | 2 | UN |  | 0 | 1
18.41.13 | EXTENSAO LOMBAR (LAL 08 - PHYSICUS OU EQUIVALENTE) | 4 | UN |  | 0 | 1
18.50 | EQUIPAMENTO PARA PLAYGROUND METALICO |  |  |  | 0 | 0
18.50.07 | ZANGA BURRINHO COM 2 PRANCHAS | 2 | UN |  | 0 | 1
18.50.12 | GIRA GIRA | 2 | UN |  | 0 | 1
18.52 | EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND |  |  |  | 0 | 0
18.52.27 | AMARELINHA - PINTADA NO PISO | 2 | UN |  | 0 | 1
19 | DRENAGEM | 1 |  |  | 0 | 0
19.04 | REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 |  |  |  | 0 | 0
19.04.01 | DN= 400 MM | 88 | M |  | 0 | 1
19.04.07 | DN= 1000 MM | 20 | M |  | 0 | 1
19.04.09 | DN= 1200 MM | 12 | M |  | 0 | 1
19.07 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR |  |  |  | 0 | 0
19.07.01 | TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | 110.03 | M3 |  | 0 | 1
19.08 | FORMA PARA BERÇO |  |  |  | 0 | 0
19.08.01 | EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA | 147.2 | M2 |  | 0 | 1
19.11 | CAIXA PARA BOCA LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.11.02 | DUPLA | 26 | UN |  | 0 | 1
19.13 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.13.02 | TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP | 52 | UN |  | 0 | 1
19.14 | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.14.02 | TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP | 52 | UN |  | 0 | 1
19.19 | POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.19.07 | D= 1000 MM | 2 | UN |  | 0 | 1
19.20 | POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.20.09 | D= 1200 MM | 2 | UN |  | 0 | 1
19.21 | CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.21.01 | TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA25 | 7.2 | M |  | 0 | 1
19.22 | TAMPAO DE POÇO DE VISITA |  |  |  | 0 | 0
19.22.02 | FERRO FUNDIDO NODULAR | 4 | UN |  | 0 | 1
19.30 | SARJETA - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.30.05 | TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 | 170 | M |  | 0 | 1
19.32 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.32.02 | TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM | 1203.4 | M2 |  | 0 | 1
19.33 | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.33.10 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 3M, LARGURA 2M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA,INCLUSIVE LOCAÇÃO DE ESCORAMENTO BLINDADO - POSTO OBRA | 3540 | M2 |  | 0 | 1
19.33.13 | MOBILIZAÇÃO DE ESTACA PRANCHA, PERFIL U12 OU EQUIVALENTE | 1 | UN |  | 0 | 1
19.33.14 | LOCAÇÃO DE ESTACA PRANCHA, PERFIL U 12 OU EQUIVALENTE, COM LARGURA ÚTIL DE 75 MM E COMPRIMENTO DE 4M | 18000 | M2MÊS |  | 0 | 1
19.33.15 | DESMOBILIZAÇÃO DE ESTACA PRANCHA, PERFIL U12 OU EQUIVALENTE | 1 | UN |  | 0 | 1
19.33.17 | CRAVAÇÃO DE ESTACA PRANCHA, PERFIL U12 OU EQUIVALENTE | 3600 | M2 |  | 0 | 1
19.33.18 | EXTRAÇÃO DE ESTACA PRANCHA, PERFIL U12 OU EQUIVALENTE | 3600 | M2 |  | 0 | 1
19.57 | POÇO LUMINAR INCL.ESCAV./TAMPAO E FUNDO PREMOLDADO |  |  |  | 0 | 0
19.57.01 | POCO LUMINAR COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA EM CONCRETO PREMOLDADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1,00 M | 62 | UN |  | 0 | 1
19.57.02 | POCO LUMINAR COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA EM CONCRETO PREMOLDADO - ADICIONAL DE PROFUNDIDADE | 31 | M |  | 0 | 1
19.60 | CONST.RAMAL PREDIAL EXTENSAO EXED.A 2,0M C/MATERIA |  |  |  | 0 | 0
19.60.01 | PROFUNDIDADE ATE 1,25 | 120.28 | M |  | 0 | 1
19.60.02 | PROFUNDIDADE DE 1,25 A 3,0M INCL. ESCORAMENTO | 63.86 | M |  | 0 | 1
19.60.03 | PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,0M INCL. ESCORAMENTO | 63.86 | M |  | 0 | 1
19.70 | TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) |  |  |  | 0 | 0
19.70.05 | D= 200MM | 1100 | M |  | 0 | 1
19.71 | MATERIAL DRENANTE P/ ENVOLVIMENTO TUBO PVC/PEAD |  |  |  | 0 | 0
19.71.01 | AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO PARA ENVOLVER TUBULAÇÃO DE PVC/PEAD | 422.56 | M3 |  | 0 | 1
19.71.10 | ADUELA PRE-MOLDADA EM CONCRETO 300 x 150 x 15 x 150 - TB45, DIMENSÃO 3,30M X 1,80M (LXA), ESPESSURA 15CM E MISULA 20CM, FCK = 30,0 E FATOR A/C = 0,55 COBRIMENTO 3CM, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO | 40 | M |  | 0 | 1
20 | PAVIMENTAÇAO | 1 |  |  | 0 | 0
20.01 | REGULARIZAÇAO |  |  |  | 0 | 0
20.01.02 | REGULARIZAÇAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT | 770 | M2 |  | 0 | 1
20.04 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. |  |  |  | 0 | 0
20.04.03 | COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) | 262.5 | M3 |  | 0 | 1
20.06 | BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED. |  |  |  | 0 | 0
20.06.03 | COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) | 262.5 | M3 |  | 0 | 1
20.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  |  |  | 0 | 0
20.10.03 | DMT > 10KM | 122552.13 | TxKM |  | 0 | 1
20.11 | IMPRIMAÇAO |  |  |  | 0 | 0
20.11.01 | IMPRIMAÇAO COM CM-30 | 1050 | M2 |  | 0 | 1
20.12 | PINTURA |  |  |  | 0 | 0
20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | 1050 | M2 |  | 0 | 1
20.13 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE |  |  |  | 0 | 0
20.13.05 | FAIXA C COM CAP 50/70 | 45.75 | T |  | 0 | 1
20.19 | PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO |  |  |  | 0 | 0
20.19.16 | PISO INTERTRAVADO E= 6,0CM,35MPA C/ COLCHÃO DE AREIA, NA COR CINZA | 1105.32 | M2 |  | 0 | 1
21 | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1 |  |  | 0 | 0
21.03 | MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
21.03.03 | MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM | 150 | M |  | 0 | 1
21.03.16 | CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE | 260 | M |  | 0 | 1
21.05 | PASSEIOS |  |  |  | 0 | 0
21.05.01 | DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | 255.35 | M2 |  | 0 | 1
21.05.03 | CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) | 252.24 | M2 |  | 0 | 1
21.07 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO |  |  |  | 0 | 0
21.07.01 | SOLO EM AREA DE PASSEIO | 500 | M3 |  | 0 | 1
21.11 | MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU |  |  |  | 0 | 0
21.11.08 | BLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP= 15 CM, H= 2,50 M | 1220 | M |  | 0 | 1
21.30 | GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO |  |  |  | 0 | 0
21.30.07 | GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA | 1800 | M2 |  | 0 | 1
21.30.09 | GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS | 205 | KG |  | 0 | 1
21.31 | PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA |  |  |  | 0 | 0
21.31.02 | DE ARVORES HMIN=> 2,50M, COVA 60X120X60 CM | 251 | UN |  | 0 | 1
21.31.07 | DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL | 483 | UN |  | 0 | 1
21.31.08 | DE FORRAçAO | 8772 | M2 |  | 0 | 1
21.32 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO: |  |  |  | 0 | 0
21.32.05 | CALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T) | 10571.16 | KG |  | 0 | 1
21.32.06 | SUPER FOSFATO SIMPLES | 3649.62 | KG |  | 0 | 1
21.32.07 | FOSFATO NATURAL ARAXA | 7021.34 | KG |  | 0 | 1
21.32.08 | CONDICIONADOR DE SOLO | 7055.7 | KG |  | 0 | 1
21.32.09 | FTE BR 12 | 25.3 | KG |  | 0 | 1
21.32.10 | MATÉRIA ORGÂNICA | 6275 | KG |  | 0 | 1
21.32.11 | ADUBO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA | 2 | KG |  | 0 | 1
21.32.12 | AREIA LAVADA | 0.28 | M3 |  | 0 | 1
21.32.13 | HUMUS DE MINHOCA - SACO DE 25 KG | 20 | SC |  | 0 | 1
21.32.14 | VERMICULITA - SACO 100 L | 4 | SC |  | 0 | 1
21.32.16 | COMPOSTO ORGÂNICO - SACO 25 KG | 825 | SC |  | 0 | 1
21.33 | FORNECIMENTO DE MUDAS |  |  |  | 0 | 0
21.33.06 | PAU-BRASIL ( CAESALPINIA ECHINATA ) - H = 2,50 M | 12 | UN |  | 0 | 1
21.33.07 | PEROBA DO CAMPO ( ASPIDOSPERMA MACROCARPON ) - H = 2,50 M | 15 | UN |  | 0 | 1
21.33.09 | SAPUCAIA-MIRIM ( LECYTHIS LANCEOLATA ) - H = 2,50 M | 22 | UN |  | 0 | 1
21.33.10 | SUCUPIRA BRANCA ( PTERODON EMARGINATUS ) - H = 2,50 M | 12 | UN |  | 0 | 1
21.33.11 | INGÁ-MIRIM ( INGA FAGIFOLIA ) - H = 2,50 M | 11 | UN |  | 0 | 1
21.33.12 | GABIROBA ( CAMPOMANESIA XANTHOCARPA ) - H = 2,50 M | 13 | UN |  | 0 | 1
21.33.13 | CAMBUÍ,CANAFISTULA ( PELTOPHORUM DUBIUM - H = 2,50 M | 14 | UN |  | 0 | 1
21.33.14 | PAU-DE-LEITE ( HIMATANTHUS OBOVATUS ) - H = 2,50 M | 12 | UN |  | 0 | 1
21.33.15 | IPÊ AMARELO ( TABEBUIA ÁREA ) - H = 2,50 M | 19 | UN |  | 0 | 1
21.33.16 | COPAÍBA ( COPAIFERA LANGSDORFFI ) - H = 2,50 M | 18 | UN |  | 0 | 1
21.33.17 | ALMECEGUEIRA ( PROTIUM HEPTAPHYLLUM ) - H = 2,50 M | 18 | UN |  | 0 | 1
21.33.18 | EMBAÚBA ( CECROPIA PACHYSTACHYA ) - H = 2,50 M | 18 | UN |  | 0 | 1
21.33.19 | AROEIRA SALSA ( SCHINUS MOLLE ) - H = 2,50 M | 24 | UN |  | 0 | 1
21.33.20 | JACARANDÁ DE MINAS ( JACARANDA CUSPÍDIFOLIA ) - H = 2,50 M | 16 | UN |  | 0 | 1
21.33.21 | IPÊ BRANCO ( TABEBUIA ROSEOALBA ) - H = 2,50 M | 16 | UN |  | 0 | 1
21.33.22 | CASSIA ROSA ( CASSIA GRANDIS ) - H = 2,50 M | 11 | UN |  | 0 | 1
21.33.51 | ARBUSTO - CAMARA - LANTANA CAMARA | 483 | UN |  | 0 | 1
21.34 | CERCA DE PROTEÇAO PARA ARVORES |  |  |  | 0 | 0
21.34.01 | CERCA DE PROTEÇAO P/ ARVORES | 468 | UN |  | 0 | 1
21.34.05 | TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES | 734 | UN |  | 0 | 1
21.40 | LIXEIRA |  |  |  | 0 | 0
21.40.02 | TIPO 2-METALICA INDIVIDUAL BASCULAVEL CHAPA 20 35L | 15 | UN |  | 0 | 1
23 | SERVICOS COPASA | 1 |  |  | 0 | 0
23.01 | SERVICOS COPASA |  |  |  | 0 | 0
23.01.01 | CADASTRO DE REDE - ESGOTO | 1.05 | KM |  | 0 | 1
23.01.02 | LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTAS DE SERVICO,INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS | 1058 | M |  | 0 | 1
23.01.03 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | 125.13 | M3 |  | 0 | 1
23.03 | TUBO DE QUEDA PVC |  |  |  | 0 | 0
23.03.01 | TUBO DE QUEDA EM PVC DN=200MM H=1,0M | 9 | UN |  | 0 | 1
23.03.03 | ADICIONAL DE PRECO PARA ACRESCIMO NA ALTURA DOTUBO DE QUEDA DN=200MM | 9 | M |  | 0 | 1
23.05 | POCO DE VISITA INCLUSIVE FORNEC. DOS MATERIAIS |  |  |  | 0 | 0
23.05.01 | EXECUCAO DE POCOS DE VISITA, ALT=1,50M(BALAODIAM=1,00) P- COPASA 039/1 - EM ANEIS PRE MOLD | 8 | UN |  | 0 | 1
23.05.02 | ADICIONAL DE PRECO PARA ACRESCIMO NA ALTURA DOPOCO DE VISITA, ALT. = 1,50M (BALAO DIAM =1, | 5 | M |  | 0 | 1
23.05.03 | EXECUCAO DE POCO DE VISITA, ALT.=1,0M (BALAODIAM=0,60) P- COPASA 062/1 - EM ANEIS PREMOLD | 38 | UN |  | 0 | 1
23.05.04 | ADICIONAL DE PRECO PARA ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA,EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONC | 35.49 | M |  | 0 | 1
23.35 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO |  |  |  | 0 | 0
23.35.01 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T-109, CONFORME NBR6589 R 6371 ABNT | 43 | UN |  | 0 | 1
33 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | 1 |  |  | 0 | 0
33.01 | GERADOR |  |  |  | 0 | 0
33.01.01 | GERADOR 60 KVA LOCAÇÃO DIARIA (9 HORAS/DIA) INCLUSIVE ÓLEO DIESEL COM CONSUMO DIÁRIO 10L/H E AJUDANTE PARA MANUSEIO E TRANSPORTE | 24 | MES |  | 0 | 1
34 | POSTO DE VIGILANCIA | 1 |  |  | 0 | 0
34.01 | POSTO DE VIGILANCIA |  |  |  | 0 | 0
34.01.01 | POSTO AVANÇADO DE VIGILÂNCIA 24 HORAS POR DIA COM 4 VIGILANTES COM REVEZAMENTO DE 12/36 H E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O MÊS TODO | 24 | UNMES |  | 0 | 1
45 | EQUIPAMENTOS | 1 |  |  | 0 | 0
45.01 | VEICULOS |  |  |  | 0 | 0
45.01.20 | AUTOMÓVEL, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL | 12 | MES |  | 0 | 1
50 | CUSTO HORARIO EQUIPAMENTO | 1 |  |  | 0 | 0
50.06 | BOMBA D'AGUA E LAMA |  |  |  | 0 | 0
50.06.85 | ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA,VAZAO ATE 12 M3/H,SAIDA DE 1 1/2 | 1320 | H |  | 0 | 1
50.06.86 | CONJUNTO DE MOTO-BOMBA ESTACIONARIA LAMEIRA 4 POL.'VALV. DE PÉ COM CRIVO, 5M MANGOTE DE SUCÇÃO E 30M'MANGOTE DE RECALQUE.INCLUSO MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 12 | MÊS |  | 0 | 1
50.06.87 | MÃO DE OBRA PARA OPERAR CONJUNTO MOTO-BOMBA, COMPOSTO DE SERVENTE (8,8H/DIA) | 12 | MÊS |  | 0 | 1
50.10 | CAMINHAO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO |  |  |  | 0 | 0
50.10.53 | CHP/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000 | 2640 | H |  | 0 | 1
50.10.84 | CHP/CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500 | 2640 | H |  | 0 | 1
50.20 | ESCAVADEIRA E DRAGA |  |  |  | 0 | 0
50.20.30 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA 20 TON. (HORA PRODUTIVA) | 2400 | H |  | 0 | 1
70 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 |  |  | 0 | 0
70.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 0
70.01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100 | UN |  | 0 | 1