## L210305.2
L210305.2 | L210305.2 | L210305.2 | L210305.2 | L210305.2 | L210305.2 | L210305.2
Razão social
CNPJ/CPF
Responsável
BDI do Projeto | 1
Leis Sociais | 1
Total do Projeto | 0
PARQUE LINEAR FERROVIÁRIO LESTE- DESONERADO - Licitação | PARQUE LINEAR FERROVIÁRIO LESTE- DESONERADO - Licitação | PARQUE LINEAR FERROVIÁRIO LESTE- DESONERADO - Licitação | PARQUE LINEAR FERROVIÁRIO LESTE- DESONERADO - Licitação | PARQUE LINEAR FERROVIÁRIO LESTE- DESONERADO - Licitação | PARQUE LINEAR FERROVIÁRIO LESTE- DESONERADO - Licitação
3
Código da Tarefa | Descrição da Tarefa | Quantidade | Unidade | Valor Cotado | Total | 63205
01 | INSTALAÇAO DA OBRA | 1 |  |  | 0 | 0
01.01 | ESCRITORIO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0
01.01.07 | ESCRITORIO DA FISCALIZAÇAO TIPO I | 1 | UN |  | 0 | 1
01.01.11 | ESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO I | 1 | UN |  | 0 | 1
01.02 | BARRACAO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0
01.02.06 | VESTIARIO TIPO I | 1 | UN |  | 0 | 1
01.02.11 | AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM | 185 | M2 |  | 0 | 1
01.02.12 | DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I | 1 | UN |  | 0 | 1
01.02.15 | DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS | 1 | UN |  | 0 | 1
01.02.20 | INSTALAÇAO SANITARIA TIPO I | 1 | UN |  | 0 | 1
01.02.25 | REFEITORIO TIPO I | 1 | UN |  | 0 | 1
01.03 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM |  |  |  | 0 | 0
01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | 15 | M2 |  | 0 | 1
01.04 | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III) |  |  |  | 0 | 0
01.04.06 | DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/FIXAÇAO ENTERRADA | 1618.5 | M |  | 0 | 1
01.04.09 | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | 250 | M |  | 0 | 1
01.04.10 | PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7 | 500 | M |  | 0 | 1
01.04.11 | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM | 250 | M |  | 0 | 1
01.06 | INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA |  |  |  | 0 | 0
01.06.01 | PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) | 1 | UN |  | 0 | 1
01.06.05 | PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" | 1 | UN |  | 0 | 1
01.08 | REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO |  |  |  | 0 | 0
01.08.01 | TUBO PVC D= 100 MM | 36 | M |  | 0 | 1
01.08.20 | TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") | 12 | M |  | 0 | 1
01.08.21 | TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4") | 24 | M |  | 0 | 1
01.10 | BANHEIRO QUIMICO |  |  |  | 0 | 0
01.10.01 | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | 60 | MES |  | 0 | 1
02 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
02.11 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.11.02 | PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO | 2137.51 | M2 |  | 0 | 1
02.11.07 | DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | 43.2 | M2 |  | 0 | 1
02.13 | DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.13.01 | SIMPLES - MANUAL | 30 | M3 |  | 0 | 1
02.13.04 | ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO | 150 | M3 |  | 0 | 1
02.14 | DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.14.01 | DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS | 40 | M3 |  | 0 | 1
02.15 | REMOÇAO DE MEIO-FIO |  |  |  | 0 | 0
02.15.01 | PREMOLDADO DE CONCRETO | 300 | M |  | 0 | 1
02.26 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO |  |  |  | 0 | 0
02.26.01 | DMT <= 50,0 M | 683.84 | M3 |  | 0 | 1
02.27 | CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
02.27.01 | MANUAL | 683.84 | M3 |  | 0 | 1
02.29 | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA |  |  |  | 0 | 0
02.29.01 | CAÇAMBA 5m³ | 139 | VG |  | 0 | 1
03 | TRABALHOS EM TERRA | 1 |  |  | 0 | 0
03.01 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 0 | 0
03.01.02 | DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M | 11383.3 | M2 |  | 0 | 1
03.03 | ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M |  |  |  | 0 | 0
03.03.21 | EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (descarte) | 1505.01 | M3 |  | 0 | 1
03.03.22 | EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (empréstimo) | 2712.01 | M3 |  | 0 | 1
03.12 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
03.12.03 | MECANICA | 5482.13 | M3 |  | 0 | 1
03.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  |  |  | 0 | 0
03.13.05 | DMT > 5 KM - DMT=12,00 KM (LIMPEZA DO TERRENO) | 27319.98 | M3KM |  | 0 | 1
03.13.06 | DMT > 5 KM - DMT=30,00 KM (EMPRÉSTIMO) | 107748.24 | M3KM |  | 0 | 1
03.15 | ATERRO COMPACTADO |  |  |  | 0 | 0
03.15.01 | COM ROLO VIBRATORIO | 2567.25 | M3 |  | 0 | 1
03.15.03 | MANUAL, COM SOQUETE | 25.1 | M3 |  | 0 | 1
03.17 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS |  |  |  | 0 | 0
03.17.01 | H <= 1,5 M | 448.64 | M3 |  | 0 | 1
03.22 | REATERRO DE VALA |  |  |  | 0 | 0
03.22.01 | MANUAL | 80 | M3 |  | 0 | 1
03.23 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO |  |  |  | 0 | 0
03.23.01 | MANUAL, COM SOQUETE | 228.95 | M2 |  | 0 | 1
03.23.03 | COM PLACA VIBRATORIA | 68299.95 | M2 |  | 0 | 1
03.60 | DESTINAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS |  |  |  | 0 | 0
03.60.01 | DESTINAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS - CAMINHÃO 9M³ | 610 | UN |  | 0 | 1
03.70 | AQUISIÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0 | 0
03.70.01 | TERRA DE 1ª CATEGORIA PARA ATERRO (POSTO OBRA, CARGA E TRANSPORTE INCLUSO) | 2712.01 | M3 |  | 0 | 1
04 | FUNDAÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
04.03 | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL |  |  |  | 0 | 0
04.03.03 | PERFURAÇAO DE ESTACA TRADO D= 25 CM | 305.1 | M |  | 0 | 1
04.13 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.13.14 | DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM | 371.54 | M2 |  | 0 | 1
04.13.15 | DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPECIAL PARA PISTA DE SKATE | 264 | M2 |  | 0 | 1
04.15 | ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.15.01 | AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | 1018 | KG |  | 0 | 1
04.15.07 | AÇO CA-50/60 | 24173 | KG |  | 0 | 1
04.17 | ESPAÇADOR |  |  |  | 0 | 0
04.17.01 | ESPAÇADOR SOLDADO TRELIÇADO (FOLHA 02/17 DO PROJETO ESTRUTURAL) - OS ESPAÇADORES SÃO FABRICADOS EM AÇO CA 60 NERVURADO, TRELIÇADO OU LAMINADO A FRIO, COM BAIXO TEOR DE CARBONO E, PORTANTO, SOLDÁVEL. FORAM ESPECIFICADOS NO PROJETO PARA POSICIONAR TELAS SO | 300.2 | M |  | 0 | 1
04.19 | CONCRETO CICLOPICO LANÇADO EM FUNDAÇAO E ARRIMO |  |  |  | 0 | 0
04.19.13 | 1:3:6 COM 30% DE PEDRA DE MAO | 4.62 | M3 |  | 0 | 1
04.21 | CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.21.01 | 1:4:8 BRITA CALCAREA | 28.2 | M3 |  | 0 | 1
04.23 | CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.23.15 | FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA | 44.95 | M3 |  | 0 | 1
04.23.25 | FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA | 378.77 | M3 |  | 0 | 1
04.30 | BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA) |  |  |  | 0 | 0
04.30.13 | E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:3:6 (10MPA) | 311.37 | M3 |  | 0 | 1
04.32 | TRATAMENTO DE JUNTAS NO PISO |  |  |  | 0 | 0
04.32.01 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA - VEJA FOLHA 01/17 DO PROJETO ESTRUTURAL - DETALHE TÍPICO DA JUNTA SERRADA (JS) - INCLUSIVE TARUCEL, SELANTE E CORTE DE CONCRETO | 130.4 | M |  | 0 | 1
04.32.02 | TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM - VEJA FOLHA 01/17 DO PROJETO ESTRUTURAL - DETALHE TÍPICO DA JUNTA DE CONSTRUÇÃO (JC) - INCLUSIVE TARUCEL, SELANTE E PINTURA LATERAL DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | 169.8 | M |  | 0 | 1
05 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
05.13 | DRENOS DE GALERIA |  |  |  | 0 | 0
05.13.01 | DRENO DE ALIVIO | 229 | UN |  | 0 | 1
06 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA | 1 |  |  | 0 | 0
06.04 | TELA SOLDADA |  |  |  | 0 | 0
06.04.02 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-138 | 2244 | KG |  | 0 | 1
07 | ALVENARIAS E DIVISOES | 1 |  |  | 0 | 0
07.05 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO |  |  |  | 0 | 0
07.05.17 | E= 20 CM, APARENTE, VEDAÇAO | 60.76 | M2 |  | 0 | 1
10 | INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS | 1 |  |  | 0 | 0
10.03 | TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES |  |  |  | 0 | 0
10.03.02 | D= 25 MM (3/4") | 2148 | M |  | 0 | 1
10.10 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES |  |  |  | 0 | 0
10.10.03 | D= 75 MM | 66 | M |  | 0 | 1
10.10.04 | D= 100 MM | 36 | M |  | 0 | 1
10.22 | REGISTRO DE GAVETA |  |  |  | 0 | 0
10.22.02 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 3/4"FABRIMAR /EQUIVALENTE | 7 | UN |  | 0 | 1
10.24 | TORNEIRA |  |  |  | 0 | 0
10.24.17 | DE JARDIM 1128-MY D=3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE | 41 | UN |  | 0 | 1
10.25 | VALVULA |  |  |  | 0 | 0
10.25.91 | VALVULA GLOBO COM COMANDO PEDAL 1/2" FABRIMAR OU SIMILAR. | 6 | UN |  | 0 | 1
10.26 | GRELHA E RALO METALICO |  |  |  | 0 | 0
10.26.51 | RALO EM CHAPA METÁLICA 6MM 30X30CM COM PERFURAÇÕES Ø1CM CONFORME INDICADO EM PROJETO, INCLUSIVE FIXAÇÕES - CONFORME FOLHA 11/11 DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO | 4 | UN |  | 0 | 1
10.35 | CAIXA E RALO |  |  |  | 0 | 0
10.35.01 | CX. ALVENARIA 30X30X50CM C/TAMPA FERRO P/REGISTRO | 43 | UN |  | 0 | 1
10.35.03 | CX. ALVENARIA 50X50X50 CM PARA HIDROMETRO C/ TAMPA | 5 | UN |  | 0 | 1
10.47 | BEBEDOURO E FILTRO |  |  |  | 0 | 0
10.47.21 | BEBEDOURO EM TUBOS DE AÇO INOX D= 1 1/2" C/ TOTEM EM CONCRETO APARENTE (POSTE PREMOLDADO COM H=121+30 CM; SEÇÃO CIRCULAR D=30 CM; ESPESSURA DAS PAREDES DE 5 CM) - PROJETO DE HIDRÁULICA FOLHA 01/11 (HID560 LZ460 01 11 det R00) | 6 | UN |  | 0 | 1
11 | INSTALAÇAO ELETRICA E TELEFONICA | 1 |  |  | 0 | 0
11.05 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, INCL. CONEXOES |  |  |  | 0 | 0
11.05.04 | D= 1 1/4" | 45 | M |  | 0 | 1
11.06 | ELETRODUTO DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), NA COR PRETA INCLUSIVE CONEXÕES, CORRUGADO E FLEXIVÉIS |  |  |  | 0 | 0
11.06.01 | D= 1 1/4" | 2350 | M |  | 0 | 1
11.06.02 | D= 2" | 60 | M |  | 0 | 1
11.14 | CAIXA E ACESSORIOS |  |  |  | 0 | 0
11.14.49 | TIPO ZA PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 28X28X40 CM | 149 | UN |  | 0 | 1
11.14.57 | TIPO 1, 30X30X50CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR. | 11 | UN |  | 0 | 1
11.15 | QUADRO DISTRIBUIÇAO DE CIRCUITOS |  |  |  | 0 | 0
11.15.91 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN-SN. PROJETADO PARA MONTAGEM COM MINI-DISJUNTORES SISTEMA N, CONFORME DIAGRAMA ELÉTRICO DO PROJETO - QDF01 - PRANCHA 02/09 | 1 | UN |  | 0 | 1
11.15.92 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN-SN. PROJETADO PARA MONTAGEM COM MINI-DISJUNTORES SISTEMA N, CONFORME DIAGRAMA ELÉTRICO DO PROJETO - QDF02 - PRANCHA 03/09 | 1 | UN |  | 0 | 1
11.15.93 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN-SN. PROJETADO PARA MONTAGEM COM MINI-DISJUNTORES SISTEMA N, CONFORME DIAGRAMA ELÉTRICO DO PROJETO - QDF03 - PRANCHA 04/09 | 1 | UN |  | 0 | 1
11.15.94 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN-SN. PROJETADO PARA MONTAGEM COM MINI-DISJUNTORES SISTEMA N, CONFORME DIAGRAMA ELÉTRICO DO PROJETO - QDF04 - PRANCHA 06/09 | 1 | UN |  | 0 | 1
11.15.95 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN-SN. PROJETADO PARA MONTAGEM COM MINI-DISJUNTORES SISTEMA N, CONFORME DIAGRAMA ELÉTRICO DO PROJETO - QDF05 - PRANCHA 08/09 | 1 | UN |  | 0 | 1
11.15.96 | QUADROS DE COMANDO 600x300mm -- CONFORME DIAGRAMA ELÉTRICO DO PROJETO - QDF02 - PRANCHA 03/09 | 1 | UN |  | 0 | 1
11.15.97 | QUADROS DE COMANDO 600x300mm -- CONFORME DIAGRAMA ELÉTRICO DO PROJETO - QDF04 - PRANCHA 06/09 | 1 | UN |  | 0 | 1
11.15.98 | QUADROS DE COMANDO 600x300mm -- CONFORME DIAGRAMA ELÉTRICO DO PROJETO - QDF05 - PRANCHA 08/09 | 1 | UN |  | 0 | 1
11.16 | ILUMINAÇÃO PRAÇAS E CICLOVIA |  |  |  | 0 | 0
11.16.01 | LUMINÁRIA LED 41W, 120-277 V, IP65, FATOR DE POTÊNCIA DO SISTEMA >90% E THD <20%, CLASSIFICAÇÃO DE SOM PERCEPTÍVEL CLASSE “A”, PROTEÇÃO CONTRA PICOS PADRÕES: 6KV/3KA “BASICO” | 124 | UN |  | 0 | 1
11.22 | CHAVE/FUSIVEL/RELE FOTOELETR. TECNOWATT OU EQUIVALENTE |  |  |  | 0 | 0
11.22.02 | RELE FOTOELETRICO 1800VA RM-10 - 220V OU EQUIVALENTE | 124 | UN |  | 0 | 1
11.24 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO |  |  |  | 0 | 0
11.24.41 | C/1 CONDUTOR # 1 X 2,5 MM2, ISOLAMENTO 1KV | 11345 | M |  | 0 | 1
11.24.42 | C/1 CONDUTOR # 1 X 4,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | 720 | M |  | 0 | 1
11.25 | CABO FLEX.PLASTICO EPR (ISOL 1KV) |  |  |  | 0 | 0
11.25.01 | CABO FLEXÍVEL DE POTÊNCIA, UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE EPR E COBERTURA FLEXÍVEL DE PVC- SEÇÃO 10 mm² | 175 | M |  | 0 | 1
11.25.02 | CABO FLEXÍVEL DE POTÊNCIA, UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE EPR E COBERTURA FLEXÍVEL DE PVC- SEÇÃO 16 mm² | 265 | M |  | 0 | 1
11.46 | POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO FLANGEADO |  |  |  | 0 | 0
11.46.01 | POSTE EM AÇO METÁLICO TELECÔNICO RETO GALVANIZADO À FOGO COM FLANGEADO. ALTURA DE 5 METROS. PARA USO DE CHUMBADORES E JANELA DE INSPEÇÃO A 1,8M, INCLUSIVE FRETE | 88 | UN |  | 0 | 1
11.46.03 | POSTE EM AÇO METÁLICO TELECÔNICO RETO GALVANIZADO À FOGO COM FLANGEADO. ALTURA DE 8 METROS. PARA USO DE CHUMBADORES E JANELA DE INSPEÇÃO A 1,8M, INCLUSIVE FRETE | 36 | UN |  | 0 | 1
11.54 | PROJETORES PARA QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL |  |  |  | 0 | 0
11.54.05 | LUMINARIA V. METALICO 400W PR40 TECNOWATT/EQUIVALENTE | 40 | UN |  | 0 | 1
11.55 | COMPLEMENTOS PARA LUMINARIAS |  |  |  | 0 | 0
11.55.02 | RECEPTACULO DE PORCELANA E40 | 40 | UN |  | 0 | 1
11.60 | LAMPADAS - 127V/220V |  |  |  | 0 | 0
11.60.30 | VAPOR DE SODIO OVOIDE 400W- AFP-E40 | 40 | UN |  | 0 | 1
11.63 | PADRAO CEMIG SUBTERRANEO |  |  |  | 0 | 0
11.63.51 | TIPO B1, DEMANDA ATE 10 KW BIFÁSICO 40A CABO #10mm² - Folhas 02/09 - 04/09 - 08/09 | 3 | UN |  | 0 | 1
11.63.52 | TIPO B2, DEMANDA 10,1 ATE 15 KW BIFÁSICO 63A CABO #16mm² - Folha 03/09 | 1 | UN |  | 0 | 1
11.63.53 | TIPO C2, DEMANDA 15,1 ATE 23 KVA TRIFÁSICO 63A CABO #16mm² - Folha 06/09 | 1 | UN |  | 0 | 1
11.65 | CHUMBADOR |  |  |  | 0 | 0
11.65.01 | CHUMBADOR J 1/2"X 300MM EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA POSTES DE 5M | 352 | UN |  | 0 | 1
11.65.02 | CHUMBADOR J 3/4"X 400MM EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA POSTES DE 8M | 144 | UN |  | 0 | 1
11.65.03 | CHUMBADOR UR 1/2" EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, ROSCA EXTERNA, PARA POSTES DE 8M | 40 | UN |  | 0 | 1
11.66 | POSTE METÁLICO RETO |  |  |  | 0 | 0
11.66.01 | POSTE METÁLICO RETO FABRICADO EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020. ALTURA (H) = 8,00M. | 10 | UN |  | 0 | 1
11.92 | PROTECAO EXTERNA - CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | 0 | 0
11.92.04 | MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8".50-5 | 7 | UN |  | 0 | 1
11.92.18 | HASTE ALTA CAMADA 254 MICRONS 5/8"X2,40M | 159 | UN |  | 0 | 1
11.92.20 | TERMINAL DE COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO TEL-5035 OU EQUIVALENTE | 12 | UN |  | 0 | 1
11.92.21 | PARAFUSO SEXT.AÇO INOX ROSCA SOB. M6X45MM TEL-5346 OU EQUIVALENTE | 126 | UN |  | 0 | 1
11.92.22 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX REF. TEL-5414 OU EQUIVALENTE | 126 | UN |  | 0 | 1
11.92.31 | CONECTOR DE PRESSAO 35MM2 TEL-5015/EQUIVALENTE OU EQUIVALENTE | 18 | UN |  | 0 | 1
11.92.48 | TERMINAL COMPRES.COBRE ESTANH. 1 FURO 50MM TEL5050 OU EQUIVALENTE | 128 | UN |  | 0 | 1
11.92.49 | CARTUCHO P/ SOLDA NUMERO 115 TEL-99115 OU EQUIVALENTE | 103 | UN |  | 0 | 1
11.92.50 | ALICATE Z-201 TEL-98201 | 7 | UN |  | 0 | 1
11.94 | CABOS DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  | 0 | 0
11.94.01 | CABOS DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE 50 MM² - CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO Ø 3/8" SM - COM 7 FIOS - 51 MM². | 2350 | M |  | 0 | 1
11.94.02 | CABOS DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE 70 MM² - CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO Ø7/16" SM - COM 7 FIOS - 74 MM². | 120 | M |  | 0 | 1
11.94.03 | CONECTOR EM BRONZE ESTANHADO PARA CONEXÃO ENTRE CABO 16mm A 70mm E TELA OU ARAME REF.:TEL-6945 | 21 | UN |  | 0 | 1
13 | SERRALHERIA | 1 |  |  | 0 | 0
13.40 | GUARDA-CORPO E CORRIMAO |  |  |  | 0 | 0
13.40.78 | GUARDA CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D= 1 1/2" | 1227.71 | M2 |  | 0 | 1
13.40.81 | GUARDA CORPO D=2" COM QUADROS DE TELA ARTÍSTICA - GUARDA CORPO PADRÃO SUDECAP - TIPO 3, MONTANDE DE TUBO METÁLICO DE 2 " CHUMBADO NO PISO PINTURA ESMALTE ACETINADO COR VERDE, TELA METÁLICA QUADRADA TIPO ARTISTEX FIO Nº 12 #1", PINTURA ESMALTE ACETINADO C | 35.1 | M2 |  | 0 | 1
13.40.82 | CORRIMÃO EM TUBO 2440 D=2" AÇO GALV. MONTANTES D= 2" MANOBRAS SKATE 30CM - CORRIMÃO H= 30 CM COM TUBO DIM 2440 DIÂMETO DE 2", PAREDE DE 3,65 MM, EM AÇO CRBONO GALVANIZADO PARA MANOBRAS, PINTURA DE 01 DEMÃO ANTI CORROSIVO TIPO ZARCÃO E 02 DEMÃOS D EPINTU | 6.3 | M |  | 0 | 1
13.40.83 | COPING EM TUBO 2440 D= 1" , PAREDE DE 3,25 MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADO NO CONCRETO. PINTURA DE UMA DEMÃO ANTI CORROSIVOTIPO ZARCÃO DE DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALT SINTÉTICO COR CINZA ( INC. CHUMB. CONF. DETALHE) DESENHO FOLHA 13/22 DO PROJETO DE UR | 25.5 | M |  | 0 | 1
13.40.84 | CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 L 2" X 3/16" INC. CHUMBADORES CONF. DETALHE - CANTONEIRA L 3/16" X 2" CHUMBADA AO CAIXOTE NO MOMENTO DA CONCRETAGEM - DESENHO FOLHA 13/22 DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO - DETALHE 02 | 35.1 | M |  | 0 | 1
13.40.85 | CANTONEIRA DE AÇO 2"X2"3/16" CHUMBADA EM MURO DE DIVISA COM 3 FIOS DE ARAME FARPADO - DET FOLHA 12/17 DO PROJETO ESTRUTURAL | 23.9 | M |  | 0 | 1
15 | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | 1 |  |  | 0 | 0
15.02 | LAJE DE TRANSIÇÃO |  |  |  | 0 | 0
15.02.07 | E= 8,0 CM, SEM JUNTA FCK >= 10MPA (MANUAL) | 2898 | M2 |  | 0 | 1
15.22 | PISO DE LADRILHO HIDRAULICO |  |  |  | 0 | 0
15.22.05 | 20 X 20 CM, NA COR NATURAL | 2898 | M2 |  | 0 | 1
15.22.10 | 20 X 20 CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA | 401.92 | M2 |  | 0 | 1
15.22.11 | 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA | 38.88 | M2 |  | 0 | 1
15.25 | PISO VINILICO E DE BORRACHA |  |  |  | 0 | 0
15.25.26 | PISO DE BORRACHA RECICLADA COR PRETA (PLAYGROUND) | 643.8 | M2 |  | 0 | 1
17 | PINTURA | 1 |  |  | 0 | 0
17.25 | PINTURA ESMALTE SINTETICO |  |  |  | 0 | 0
17.25.33 | ACETINADO E FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA | 2525.62 | M2 |  | 0 | 1
17.44 | TRATAMENTO(SUPERF.CONCR.PEDRAS ALVENARIA/CERAMICA) |  |  |  | 0 | 0
17.44.05 | SILICONE SOBRE CONCRETO | 319.89 | M2 |  | 0 | 1
18 | SERVICOS DIVERSOS | 1 |  |  | 0 | 0
18.02 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  |  | 0 | 0
18.02.05 | TRAVE FUTEBOL SALAO F.G. D=76MM C/REDE NYLON DUPLO | 4 | UN |  | 0 | 1
18.02.08 | TRAVE FUTEBOL CAMPO F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLO | 2 | UN |  | 0 | 1
18.02.23 | TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO | 5 | UN |  | 0 | 1
18.02.31 | REDE VOLEY COM MASTROS TUBO F.G. D=76MM E PED.JUIZ | 2 | CJ |  | 0 | 1
18.10 | BANCOS E MESAS |  |  |  | 0 | 0
18.10.03 | BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE | 20 | UN |  | 0 | 1
18.10.05 | CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS | 6 | CJ |  | 0 | 1
18.10.61 | BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA LISO DESEMPENADO CONF. DETALHE 4 PRANCHA 21/22 | 17.35 | M |  | 0 | 1
18.40 | EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND EM EUCALIPTO IMUNIZADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM |  |  |  | 0 | 0
18.40.21 | BALANCIM COM 5 LUGARES | 1 | UN |  | 0 | 1
18.40.22 | ESCORREGADOR | 6 | UN |  | 0 | 1
18.40.23 | PRANCHA ABDOMINAL | 3 | UN |  | 0 | 1
18.40.24 | ZANGA BURRINHO COM 2 PRANCHAS | 2 | UN |  | 0 | 1
18.40.25 | GANGORRA | 2 | UN |  | 0 | 1
18.40.26 | BARRA FIXA | 3 | UN |  | 0 | 1
18.40.27 | ESCADA HORIZONTAL | 2 | UN |  | 0 | 1
18.40.28 | BARRAS DE ALONGAMENTO | 4 | UN |  | 0 | 1
18.40.29 | GIRA-GIRA CARROSSEL CADEIRANTE - GC Medidas: Largura: 0,90m Comprimento: 2,00m Altura do assoalho ate o guarda corpo: 0,70m Peso aproximado: 200 kg Categoria: Acessivel / Cadeirante - referência: CAP - 3002 - Criartplay ou similar - Projeto de urba | 2 | UN |  | 0 | 1
18.40.30 | BALANÇO ACESSÍVEL PARA CADEIRANTE - BT Medindo 1,80mts x 2,00mts Balanço com estrutura em ferro , com assoalho em madeira de Lei. Rampa para subida da cadeira de rodas, Assento para acompanhante, em ferro - BRU | 1 | UN |  | 0 | 1
18.40.31 | BALANÇO ACESSÍVEL PARA CADEIRANTE FABRICADO EM TRONCO DE EUCALIPTO - BD 01 Balanço com prataforma com acesso para cadeirante, com uma cadeira de assento na plataforma, um balanço normal suspenso por correntes. Medidas: Largura: 03 metros x comprimento 3 | 1 | UN |  | 0 | 1
18.40.32 | BALANÇO MODELO DUPLO | 1 | UN |  | 0 | 1
18.41 | PLAYGROUND LONGEVIDADE |  |  |  | 0 | 0
18.41.04 | ESQUI TRIPLO CONJUGADO | 3 | UN |  | 0 | 1
18.41.07 | SIMULADOR DE REMO (REMADA SENTADA) | 2 | UN |  | 0 | 1
18.41.10 | PRESSAO DE PERNAS DUPLO -- ZIOBER , COD.: 898 OU EQUIVALENTE- Projeto Urbanismos folha 11/22 - PP | 3 | UN |  | 0 | 1
18.41.11 | ROTAÇÃO DUPLA VERTICAL - ZIOBER , COD.: 902 OU EQUIVALENTE - Projeto Urbanismos folha 11/22 - RV | 2 | UN |  | 0 | 1
18.41.12 | PARALELA DUPLA EM TUBO DE AÇO - ZIOBER, COD. 956 OU EQUIVALENTE | 3 | UN |  | 0 | 1
18.41.13 | PLACA ORIENTATIVA - ZIOBER OU EQUIVALENTE | 3 | UN |  | 0 | 1
18.41.21 | ROTACAO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO CONJUGADO | 3 | UN |  | 0 | 1
18.41.22 | SUPINO-EQUIPAMENTO PARA P.N.E. (CADEIRANTES) | 3 | UN |  | 0 | 1
18.41.23 | ROTACAO DUPLA VERTICAL- EQUIP. P.N.E.(CADEIRANTES) | 3 | UN |  | 0 | 1
19 | DRENAGEM | 1 |  |  | 0 | 0
19.04 | REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 |  |  |  | 0 | 0
19.04.01 | DN= 400 MM | 68 | M |  | 0 | 1
19.07 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR |  |  |  | 0 | 0
19.07.01 | TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | 101.56 | M3 |  | 0 | 1
19.13 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.13.02 | TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP | 6 | UN |  | 0 | 1
19.33 | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.33.01 | TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM | 204 | M2 |  | 0 | 1
19.41 | VALETA DE PROTEÇÃO |  |  |  | 0 | 0
19.41.01 | VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL TIPO 2 - PROJETO DE DRENAGEM FOLHA 09/09 - DRE540LZ460 0909 - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO | 855 | M |  | 0 | 1
19.42 | CANALETA |  |  |  | 0 | 0
19.42.01 | CANALETA RETANGULAR 30X30 COM TAMPA DE CONCRETO - PROJETO DE DRENAGEM FOLHA 09/09 - DRE540LZ460 0909 - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO | 34.2 | M |  | 0 | 1
19.43 | CAIXA DE PASSAGEM |  |  |  | 0 | 0
19.43.01 | CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL CCS 01 - DNIT - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | 6 | UN |  | 0 | 1
20 | PAVIMENTAÇAO | 1 |  |  | 0 | 0
20.01 | REGULARIZAÇAO |  |  |  | 0 | 0
20.01.02 | REGULARIZAÇAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT | 43.2 | M2 |  | 0 | 1
20.05 | SUB-BASE ESTAB.GRANUL., COMP. ENERG.PROCTOR MODIF. |  |  |  | 0 | 0
20.05.03 | COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) | 8.65 | M3 |  | 0 | 1
20.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  |  |  | 0 | 0
20.10.03 | DMT > 10KM | 269.85 | TxKM |  | 0 | 1
20.11 | IMPRIMAÇAO |  |  |  | 0 | 0
20.11.01 | IMPRIMAÇAO COM CM-30 | 43.2 | M2 |  | 0 | 1
20.21 | BASE COMPACTADA C/ EQUIP. PLACA VIBRAT. OU EQUIVALENTE |  |  |  | 0 | 0
20.21.02 | SUB-BASE COM BRITA GRADUADA | 307.4 | M3 |  | 0 | 1
20.21.03 | LONA PLASTICA PRETA 150 MICRONS | 1014.9 | M2 |  | 0 | 1
20.22 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE |  |  |  | 0 | 0
20.22.07 | FAIXA C CAP 50/70 ESP.MANUAL,COMPACT.PLACA VIBRAT. | 4.15 | T |  | 0 | 1
21 | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1 |  |  | 0 | 0
21.03 | MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
21.03.03 | MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM | 300 | M |  | 0 | 1
21.04 | REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO |  |  |  | 0 | 0
21.04.01 | PREMOLDADO DE CONCRETO | 150 | M |  | 0 | 1
21.05 | PASSEIOS |  |  |  | 0 | 0
21.05.01 | DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | 3361.7 | M2 |  | 0 | 1
21.06 | FORNEC. E LANÇAM. DE MATERIAL EM DRENO E PATIO |  |  |  | 0 | 0
21.06.02 | AREIA | 57.6 | M3 |  | 0 | 1
21.12 | CHAPEU DE MURO |  |  |  | 0 | 0
21.12.01 | CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP | 23.9 | M |  | 0 | 1
21.20 | ALAMBRADO |  |  |  | 0 | 0
21.20.01 | EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12 | 1178.37 | M2 |  | 0 | 1
21.30 | GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO |  |  |  | 0 | 0
21.30.07 | GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA | 19320 | M2 |  | 0 | 1
21.31 | PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA |  |  |  | 0 | 0
21.31.02 | DE ARVORES HMIN=> 2,50M, COVA 60X120X60 CM | 331 | UN |  | 0 | 1
21.33 | FORNECIMENTO DE MUDAS |  |  |  | 0 | 0
21.33.71 | CHUVA DE OURO (Cassia fistula), PADRÃO DN 69 | 13 | UND |  | 0 | 1
21.33.72 | EMBAÚBA (Cercropia pachystachya), PADRÃO DN 69 | 7 | UND |  | 0 | 1
21.33.73 | FALSO BABATIMÃO (Cassia leptophylla), PADRÃO DN 69 | 7 | UND |  | 0 | 1
21.33.74 | MANACÁ DA SERRA (Tibouchina mutabilis), PADRÃO DN 69 | 7 | UND |  | 0 | 1
21.33.75 | PALMEIRA ARECA (Dipsis lutenses), PADRÃO DN 69 | 49 | UND |  | 0 | 1
21.33.76 | CAROBA (Jacaranda macratha), PADRÃO DN 69 | 3 | UND |  | 0 | 1
21.33.77 | EMBAÚBA PRATEADA (Cercropia ololeuca), PADRÃO DN 69 | 9 | UND |  | 0 | 1
21.33.78 | PALMEIRA JERIVÁ (Syagurs romanzoffiana), PADRÃO DN 69 | 86 | UND |  | 0 | 1
21.33.79 | OITI (Licania tomentosa), PADRÃO DN 69 | 18 | UND |  | 0 | 1
21.33.80 | QUARESMEIRA (Tibouchina granulosa), PADRÃO DN 69 | 20 | UND |  | 0 | 1
21.33.81 | SIBIPURUNA (Caesalpenia peltophoroides), PADRÃO DN 69 | 6 | UND |  | 0 | 1
21.33.82 | SUCUPIRA DO CERRADO (Bowdicha virgilioides), PADRÃO DN 69 | 3 | UND |  | 0 | 1
21.33.83 | TARUMÃ (Vitex polygama), PADRÃO DN 69 | 6 | UND |  | 0 | 1
21.33.84 | ANGICO DO SERRADO (Anadenanthera falcata), PADRÃO DN 69 | 3 | UND |  | 0 | 1
21.33.85 | CANAFISTULA (Peltophorum dubium), PADRÃO DN 69 | 18 | UND |  | 0 | 1
21.33.86 | CÁSSIA ROSA (Cassia grandis), PADRÃO DN 69 | 3 | UND |  | 0 | 1
21.33.87 | IPÊ AMARELO (Tabebuia sp.) PADRÃO DN 69 | 8 | UND |  | 0 | 1
21.33.88 | IPÊ BRANCO (Tabebua otontodiscus), PADRÃO DN 69 | 12 | UND |  | 0 | 1
21.33.89 | IPÊ ROXO-DE-BOLA (Handroanthus impetiginosus), PADRÃO DN 69 | 9 | UND |  | 0 | 1
21.33.90 | LOFANTERA (Lofanthera lactescens), PADRÃO DN 69 | 3 | UND |  | 0 | 1
21.33.91 | PAU BRASIL (Caesalpinia echinata), PADRÃO DN 69 | 4 | UND |  | 0 | 1
21.33.92 | PAU MULATO (Calycophillum spruceanum), PADRÃO DN 69 | 35 | UND |  | 0 | 1
21.33.93 | PAU VIOLA (Cytharexylum myriathum), PADRÃO DN 69 | 2 | UND |  | 0 | 1
21.33.94 | ADUBO ORGANICO | 26.48 | M³ |  | 0 | 1
21.33.95 | FOSFATO NATURAL | 198.6 | KG |  | 0 | 1
21.33.96 | SUPERFOSFATO SIMPLES | 198.6 | KG |  | 0 | 1
21.33.97 | CALCÁRIO DOLOMÍTICO (PRNT~100%) | 99.3 | KG |  | 0 | 1
21.33.98 | GEL DE PLANTIO (PREPARO DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE) | 132.4 | KG |  | 0 | 1
21.33.99 | ADUBO FORMULADO N-P-K-20-05-20 | 33.1 | KG |  | 0 | 1
21.34 | CERCA DE PROTEÇAO PARA ARVORES |  |  |  | 0 | 0
21.34.05 | TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES | 331 | UN |  | 0 | 1
21.40 | LIXEIRA |  |  |  | 0 | 0
21.40.02 | TIPO 2-METALICA INDIVIDUAL BASCULAVEL CHAPA 20 35L | 44 | UN |  | 0 | 1
21.41 | BICICLETARIO / PARACICLO |  |  |  | 0 | 0
21.41.01 | BICICLETÁRIO/ PARACICLO COMPOSTO POR: 07 ARCOS DE SEÇÃO CIRCULAR 2" #14 (2 MM), ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PO COR CINZA, FIXADO COM SOLDA; 02 BARRAS CHATAS DE AÇO GALVANIZADO SEÇÃO RETANGULAR 3"X 3/8"(LONGITUDINAIS); 02 BARRAS CHATAS 1"X3/8" | 2 | UN |  | 0 | 1
21.43 | VIGILANCIA |  |  |  | 0 | 0
21.43.01 | Serviço de vigilância - 17h às 7h em dias úteis e 24h/dia aos sábados, domingos e feriados. | 12 | MÊS |  | 0 | 1
21.70 | PASSEIOS DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL PIGMENTADO |  |  |  | 0 | 0
21.70.01 | DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL - PIGMENTADO COR AMARELA | 170.3 | M2 |  | 0 | 1
21.70.02 | DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL - PIGMENTADO COR VERMELHA | 1439.6 | M2 |  | 0 | 1
21.71 | PROCEDIMENTO DE PLANTIO DE GRAMA |  |  |  | 0 | 0
21.71.01 | PROCEDIMENTO PARA PLANTIO DE GRAMA, CONF. CADERNO DE ENCARGOS, INCLUSIVE: COMBATE DE FORMIGAS E CUPINS (QUANDO HOUVER), PREPARO DO TERRENO PARA O PLANTIO DE GRAMA, INSUMOS PARA ADUBAÇÃO, IRRIGAÇÃO, ADUBAÇÃO DE COBERTURA E MANUTENÇÃO, EXCL.FORN. DE GRAMA | 19320 | M2 |  | 0 | 1
22 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 |  |  | 0 | 0
22.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 0
22.01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100 | UN |  | 0 | 1
43 | SERVICOS TECNICOS | 1 |  |  | 0 | 0
43.01 | TOPOGRAFIA |  |  |  | 0 | 0
43.01.03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA | 6 | MES |  | 0 | 1
45 | EQUIPAMENTOS | 1 |  |  | 0 | 0
45.01 | VEICULOS |  |  |  | 0 | 0
45.01.01 | LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL | 12 | MES |  | 0 | 1
45.02 | COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 0 | 0
45.02.01 | GASOLINA | 2400 | L |  | 0 | 1
47 | SERVICOS AUXILIARES DE MARCENARIA | 1 |  |  | 0 | 0
47.03 | MOVEIS |  |  |  | 0 | 0
47.03.02 | CONJ.MESA (130X60CM) 2 BANCOS(130X40CM) MADEIRIT | 10 | CJ |  | 0 | 1
62 | PROJETOS | 1 |  |  | 0 | 0
62.11 | CADASTRO |  |  |  | 0 | 0
62.11.01 | LEVANTAMENTO ARBÓREO | 1 | UN |  | 0 | 1