## L210318.4
L210318.4 | L210318.4 | L210318.4 | L210318.4 | L210318.4 | L210318.4 | L210318.4
Razão social
CNPJ/CPF
Responsável
BDI do Projeto | 1
Leis Sociais | 1
Total do Projeto | 0
IMPLANTAÇÃO DA BACIA DE DETENÇÃO DO CÓRREGO FERRUGEM - BACIA B5 E INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARES - Licitação | IMPLANTAÇÃO DA BACIA DE DETENÇÃO DO CÓRREGO FERRUGEM - BACIA B5 E INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARES - Licitação | IMPLANTAÇÃO DA BACIA DE DETENÇÃO DO CÓRREGO FERRUGEM - BACIA B5 E INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARES - Licitação | IMPLANTAÇÃO DA BACIA DE DETENÇÃO DO CÓRREGO FERRUGEM - BACIA B5 E INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARES - Licitação | IMPLANTAÇÃO DA BACIA DE DETENÇÃO DO CÓRREGO FERRUGEM - BACIA B5 E INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARES - Licitação | IMPLANTAÇÃO DA BACIA DE DETENÇÃO DO CÓRREGO FERRUGEM - BACIA B5 E INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARES - Licitação
3
Código da Tarefa | Descrição da Tarefa | Quantidade | Unidade | Valor Cotado | Total | 63335
01 | INSTALAÇAO DA OBRA | 1 |  |  | 0 | 0
01.01 | ESCRITORIO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0
01.01.09 | ESCRITORIO DE FISCALIZAÇAO TIPO II | 2 | UN |  | 0 | 1
01.01.12 | ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO II | 3 | UN |  | 0 | 1
01.02 | BARRACAO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0
01.02.08 | VESTIARIO TIPO III | 1 | UN |  | 0 | 1
01.02.11 | AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM | 295 | M2 |  | 0 | 1
01.02.15 | DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS | 2 | UN |  | 0 | 1
01.02.22 | INSTALAÇAO SANITARIA TIPO III | 1 | UN |  | 0 | 1
01.02.26 | REFEITORIO TIPO II | 1 | UN |  | 0 | 1
01.03 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM |  |  |  | 0 | 0
01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | 45 | M2 |  | 0 | 1
01.04 | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III) |  |  |  | 0 | 0
01.04.04 | COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO S/INFORME PBH | 3200 | M |  | 0 | 1
01.04.05 | INFORME PUBLIC.LONA IMP.DIGITAL APLICADO EM TAPUME | 1 | M2 |  | 0 | 1
01.04.09 | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | 5450 | M |  | 0 | 1
01.06 | INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA |  |  |  | 0 | 0
01.06.05 | PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" | 2 | UN |  | 0 | 1
01.06.50 | PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) | 2 | UN |  | 0 | 1
01.07 | FOSSA E SUMIDOURO |  |  |  | 0 | 0
01.07.12 | FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO DN=1,20M H=4,00M | 1 | UN |  | 0 | 1
01.08 | REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO |  |  |  | 0 | 0
01.08.51 | TUBO PVC D= 100 MM | 300 | M |  | 0 | 1
01.08.52 | TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") | 150 | M |  | 0 | 1
01.09 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO |  |  |  | 0 | 0
01.09.53 | MOBILIZACAO DE CONTAINER | 2 | UN |  | 0 | 1
01.09.54 | ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO | 24 | MES |  | 0 | 1
01.10 | BANHEIRO QUIMICO |  |  |  | 0 | 0
01.10.10 | BANHEIRO QUIMICO COM PIA E RESERVATÓRIO PARA ÁGUA, INCLUSIVE MANUTENÇÃO | 72 | MES |  | 0 | 1
01.11 | SINALIZAÇAO |  |  |  | 0 | 0
01.11.05 | INSTALAÇÃO DE FAIXA MORIM 6,00M X 0,80M EM TECIDO COMUM E EUXALIPTO | 10 | UN |  | 0 | 1
01.11.10 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA TIPO BHTRANS EM AÇO CARBONO,ESPESSURA DE 1,25MM FUNDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPOXI,INCLUSIVE ESTRUTURA 1,0 X 0,60M | 240 | UN |  | 0 | 1
01.11.55 | CONE EM PVC H= 75 CM | 250 | UN |  | 0 | 1
01.11.90 | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM BALDE A CADA 2 METROS INCLUSIVE FIAÇÃO E LÂMPADA | 300 | M |  | 0 | 1
01.29 | ANDAIME FACHADEIRO |  |  |  | 0 | 0
01.29.02 | GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO | 1848 | M2 |  | 0 | 1
01.29.56 | ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO | 4620 | M2MES |  | 0 | 1
01.29.57 | MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO | 4620 | M2 |  | 0 | 1
01.29.58 | DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO | 4620 | M2 |  | 0 | 1
02 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
02.11 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.11.59 | DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | 642 | M2 |  | 0 | 1
02.12 | CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO |  |  |  | 0 | 0
02.12.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 152.2 | M |  | 0 | 1
02.13 | DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.13.60 | ARMADO - MANUAL | 256.68 | M3 |  | 0 | 1
02.13.61 | ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO | 724 | M3 |  | 0 | 1
02.15 | REMOÇAO DE MEIO-FIO |  |  |  | 0 | 0
02.15.62 | PREMOLDADO DE CONCRETO | 575 | M |  | 0 | 1
02.27 | CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
02.27.63 | MECANICA | 941.93 | M3 |  | 0 | 1
02.28 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
02.28.04 | DMT > 5 KM | 9334.57 | M3KM |  | 0 | 1
02.28.06 | DISPOSICAO FINAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM BOTA FORA, LICENCIADO - TRANSPORTE POR CAMINHÃO TRUCADO 9M3 | 105 | VG |  | 0 | 1
02.31 | SUPRESSAO DE ARVORE |  |  |  | 0 | 0
02.31.01 | SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M)INCLUS. CORTE LENHA | 50 | UN |  | 0 | 1
02.31.02 | SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA | 120 | UN |  | 0 | 1
02.31.03 | SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA | 120 | UN |  | 0 | 1
03 | TRABALHOS EM TERRA | 1 |  |  | 0 | 0
03.01 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 0 | 0
03.01.64 | CAPINA MANUAL DE TERRENO | 1508 | M2 |  | 0 | 1
03.01.65 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ÁGUA (SINAPI_04/2021-99814) | 1348 | M² |  | 0 | 1
03.01.66 | DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M (SUDECAP_04/2021-03.01.03) | 78697.8 | M2 |  | 0 | 1
03.03 | ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M |  |  |  | 0 | 0
03.03.67 | EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 94816.128 | M3 |  | 0 | 1
03.05 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA |  |  |  | 0 | 0
03.05.68 | EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 237040.32 | M3 |  | 0 | 1
03.12 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
03.12.69 | MECANICA | 176416.258 | M3 |  | 0 | 1
03.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  |  |  | 0 | 0
03.13.04 | DMT > 5 KM | 5087999.52 | M3KM |  | 0 | 1
03.13.06 | DISPOSICAO FINAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM BOTA FORA, LICENCIADO - TRANSPORTE POR CAMINHÃO TRUCADO 9M3 | 44375 | VG |  | 0 | 1
03.13.70 | DMT <= 1 KM | 176416.258 | M3 |  | 0 | 1
03.15 | ATERRO COMPACTADO |  |  |  | 0 | 0
03.15.71 | COM ROLO VIBRATORIO | 72455.38 | M3 |  | 0 | 1
03.17 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS |  |  |  | 0 | 0
03.17.72 | H <= 1,5 M | 6151.17 | M3 |  | 0 | 1
03.17.73 | 1,5 M < H <= 3,0 M | 495.17 | M3 |  | 0 | 1
03.17.74 | 3,0 M < H <= 5,0 M | 544.17 | M3 |  | 0 | 1
03.18 | ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL |  |  |  | 0 | 0
03.18.75 | H <= 1.5 M | 8677.72 | M3 |  | 0 | 1
03.18.76 | 1.5 M < H <= 3.0 M | 2261.58 | M3 |  | 0 | 1
03.18.77 | 3.0 M < H <= 5.0 M | 448 | M3 |  | 0 | 1
03.20 | ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE |  |  |  | 0 | 0
03.20.02 | ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE <= 1,50 METROS | 1891.54 | M3 |  | 0 | 1
03.20.03 | ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 1,50 METROS <= 3,50 METROS | 4212.32 | M3 |  | 0 | 1
03.20.04 | ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 3,50 METROS <= 5,50 METROS | 1512.49 | M3 |  | 0 | 1
03.20.78 | MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO | 43975.16 | M3 |  | 0 | 1
03.22 | REATERRO DE VALA |  |  |  | 0 | 0
03.22.79 | MANUAL | 948.44 | M3 |  | 0 | 1
03.22.80 | COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | 14325.57 | M3 |  | 0 | 1
03.23 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO |  |  |  | 0 | 0
03.23.81 | COM PLACA VIBRATORIA | 48037.59 | M2 |  | 0 | 1
03.24 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO |  |  |  | 0 | 0
03.24.82 | DMT <= 50,00 M | 789.3 | M3 |  | 0 | 1
03.24.83 | 50,00 < DMT <= 100,00 M | 831.3 | M3 |  | 0 | 1
03.31 | MATERIAL DE EMPRÉSTIMO |  |  |  | 0 | 0
03.31.01 | MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO E REATERRO DE 1A CATEGORIA, EM CAMINHÃO TRUCADO BASCULANTE DE 9M3, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DMT 23,96KM, DA JAZIDA SITUADA NA BR 381 KM 11,5 - BORGES - SABARÁ - MG - DONA DORA TERRAPLANAGEM | 114048.21 | M3 |  | 0 | 1
03.32 | ESCAVAÇÃO EM ROCHA |  |  |  | 0 | 0
03.32.02 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANICA ROCHA DURA A FRIO | 26 | M3 |  | 0 | 1
03.32.84 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALA EM ARGILA RIJA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 6 A 7,5M | 468.43 | M3 |  | 0 | 1
03.32.85 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE ROCHA BRANDA, A FRIO | 57 | M3 |  | 0 | 1
04 | FUNDAÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
04.03 | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL |  |  |  | 0 | 0
04.03.86 | PERFURAÇAO DE ESTACA TRADO D= 20 CM | 85 | M |  | 0 | 1
04.03.87 | PERFURAÇAO DE ESTACA TRADO D= 25 CM | 141 | M |  | 0 | 1
04.09 | ESTRUTURA EM PERFIL METÁLICO |  |  |  | 0 | 0
04.09.01 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PERFIL METALICO TIPO I - MODELO W-310X93 PARA ESTACA | 17230 | M |  | 0 | 1
04.09.02 | CRAVACAO DE ESTACA EM PERFIL METALICO TIPO I - MODELO W-310X93 EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE PERFIL | 17230 | M |  | 0 | 1
04.09.03 | CORTE EM PERFIL METÁLICO TIPO I, MODELO W 310X93 | 1874 | UN |  | 0 | 1
04.09.04 | EMENDA EM PERFIL METÁLICO TIPO I - MODELO W-310X93, INCLUSIVE ENTALHE, TALAS E SOLDA | 405 | UN |  | 0 | 1
04.09.05 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PERFIL METALICO TIPO I - MODELO W-310X38,7 PARA ESTACA | 808 | M |  | 0 | 1
04.09.06 | CRAVACAO DE ESTACA EM PERFIL METALICO TIPO I - MODELO W-310X38,7 EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE PERFIL | 808 | M |  | 0 | 1
04.09.07 | CORTE EM PERFIL METÁLICO TIPO I - MODELO W-310X38,7 | 80 | UN |  | 0 | 1
04.09.08 | EMENDA EM PERFIL METÁLICO TIPO I - MODELO W-310X38,7, INCLUSIVE ENTALHE, TALAS E SOLDA | 40 | UN |  | 0 | 1
04.09.09 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PERFIL METALICO TIPO W 200 X 35,9 PARA ESTACA | 726 | M |  | 0 | 1
04.09.10 | CRAVACAO DE ESTACAS EM PERFIL W 200 X 35,9 EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE PERFIL | 726 | M |  | 0 | 1
04.09.11 | CORTE EM PERFIL METÁLICO TIPO I - MODELO W-200X35,9 | 86 | UN |  | 0 | 1
04.09.12 | EMENDA EM PERFIL METÁLICO TIPO I - MODELO W-200X35,9, INCLUSIVE ENTALHE, TALAS E SOLDA | 46 | UN |  | 0 | 1
04.09.13 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PERFIL METÁLICO TIPO I - MODELO HP-310X93 PARA ESTRONCA | 1015 | M |  | 0 | 1
04.09.14 | ESTRONCA EM PERFIL METÁLICO TIPO I - MODELO HP-310X93- ASSENTAMENTO, INCLUSIVE CORTE E EMENDA EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE PERFIL | 1015 | M |  | 0 | 1
04.09.15 | CORTE EM PERFIL METALICO TIPO I - MODELO HP-310X79 | 5 | UN |  | 0 | 1
04.09.16 | EMENDA EM PERFIL METALICO TIPO I - MODELO HP-310X79, INCLUSIVE ENTALHE, TALAS E SOLDA | 3 | UN |  | 0 | 1
04.09.17 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PERFIL METALICO TIPO I - MODELO HP-310X79 PARA ESTACA | 35 | M |  | 0 | 1
04.09.18 | CRAVACAO DE ESTACA EM PERFIL METALICO TIPO I - MODELO HP-310X79 EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE PERFIL | 35 | M |  | 0 | 1
04.09.19 | TRATAMENTO DE JUNTA (1,0 X 2,0) CM, C/ MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | 1287 | M |  | 0 | 1
04.09.20 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4", INCLUSIVE CORTE, PREPARO E INSTALAÇÃO | 5456 | UN |  | 0 | 1
04.13 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.13.14 | DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM | 690.32 | M2 |  | 0 | 1
04.15 | ARMACAO DE ACO CA-60/CA-50 DIAM. 3,4 A 6 MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  |  |  | 0 | 0
04.15.88 | AÇO CA-60 D = 4,2 MM | 233.68 | KG |  | 0 | 1
04.15.89 | AÇO CA-60 D = 5 MM | 2429 | KG |  | 0 | 1
04.15.90 | AÇO CA-50 D = 6,3 MM | 26524.54 | KG |  | 0 | 1
04.15.91 | AÇO CA-50 D = 8 MM | 52697.42 | KG |  | 0 | 1
04.15.92 | AÇO CA-50 D = 10 MM | 76258.34 | KG |  | 0 | 1
04.15.93 | AÇO CA-50 D = 12,5 MM | 155075.18 | KG |  | 0 | 1
04.15.94 | AÇO CA-50 D = 16 MM | 42043 | KG |  | 0 | 1
04.15.95 | AÇO CA-50 D = 20 MM | 11691 | KG |  | 0 | 1
04.15.96 | AÇO CA-50 D = 25 MM | 31100 | KG |  | 0 | 1
04.23 | CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.23.97 | FCK >= 10 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO (SETOP_04/2021-ED-49625) | 404.41 | M³ |  | 0 | 1
04.23.98 | FCK >= 15 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO | 10.55 | M3 |  | 0 | 1
04.23.99 | FCK >= 30 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO | 5918.76 | M3 |  | 0 | 1
04.27 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.27.48 | FCK >= 40 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO | 32 | M3 |  | 0 | 1
05 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
05.01 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO |  |  |  | 0 | 0
05.01.03 | JOGADA | 1603 | T |  | 0 | 1
05.01.04 | ARRUMADA | 22433.8 | M3 |  | 0 | 1
05.04 | FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA |  |  |  | 0 | 0
05.04.03 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO | 16799.68 | M2 |  | 0 | 1
05.06 | JUNTA ELASTICA |  |  |  | 0 | 0
05.06.01 | JUNTA ELASTICA 0-22, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE | 392.48 | M |  | 0 | 1
05.09 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE |  |  |  | 0 | 0
05.09.04 | BRITA | 965.4 | M3 |  | 0 | 1
05.11 | MANTA DRENANTE GEOTEXTIL |  |  |  | 0 | 0
05.11.05 | GEOTÊXTIL MAC DRAIN 2L FP OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 859.6 | M2 |  | 0 | 1
05.11.06 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO RT10- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 6504 | M2 |  | 0 | 1
05.11.07 | GEOMANTA TIPO MACMAT R3 OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 6504 | M2 |  | 0 | 1
05.12 | DRENO BARBACAN |  |  |  | 0 | 0
05.12.02 | DRENO BARBACÃ DN 75 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M | 65 | UN |  | 0 | 1
05.13 | DRENOS DE GALERIA |  |  |  | 0 | 0
05.13.01 | DRENO DE ALIVIO | 1935 | UN |  | 0 | 1
05.13.90 | TUBO BARBACÃ PVC DN 75MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 65 | UN |  | 0 | 1
05.20 | GABIAO |  |  |  | 0 | 0
05.20.07 | TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC (COM CALÇADÃO GNAISSE) | 1795.1 | M3 |  | 0 | 1
06 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA | 1 |  |  | 0 | 0
06.07 | CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.07.06 | FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM ESTRUTURA | 18.99 | M3 |  | 0 | 1
07 | ALVENARIAS E DIVISOES | 1 |  |  | 0 | 0
07.06 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL |  |  |  | 0 | 0
07.06.03 | E= 20 CM, ESTRUTURAL | 10.5 | M2 |  | 0 | 1
07.36 | PLACAS DE PRE-MOLDADO |  |  |  | 0 | 0
07.36.01 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO (SETOP_04/2021-ED-49663) | 87.98 | M3 |  | 0 | 1
07.36.02 | ARGAMASSA AUTONIVELANTE E EXPANSIVA P/ GRAUTEAMENTO, INCLUSIVE LANCAMENTO E CURA | 7.64 | M3 |  | 0 | 1
07.36.03 | ACABAMENTO DE CONCRETO FRISADO | 392.5 | M2 |  | 0 | 1
07.36.04 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 0,80x2,70x0,15 | 86 | UN |  | 0 | 1
07.36.05 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 1,30x1,00x0,15 | 112 | UN |  | 0 | 1
07.36.06 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 1,05x1,50x0,15 | 17 | UN |  | 0 | 1
07.36.08 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 1,05x1,70x0,15 | 2 | UN |  | 0 | 1
07.36.09 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 1,00x2,70x0,15 | 1 | UN |  | 0 | 1
07.36.10 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 0,80x2,00x0,15 | 18 | UN |  | 0 | 1
07.36.11 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 1,50x2,00x0,15 | 1 | UN |  | 0 | 1
07.36.12 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 1,05x2,00x0,15 | 1 | UN |  | 0 | 1
07.36.13 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 1,38x2,70x0,15 | 2 | UN |  | 0 | 1
07.36.14 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 2,13x1,00x0,15 | 6 | UN |  | 0 | 1
07.36.15 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 1,23x1,70x0,15 | 1 | UN |  | 0 | 1
07.36.16 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 1,29x1,00x0,15 | 84 | UN |  | 0 | 1
07.36.17 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 0,79x2,00x0,15 | 95 | UN |  | 0 | 1
07.36.18 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 1,04x1,50x0,15 | 67 | UN |  | 0 | 1
07.36.19 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 0,79x2,70x0,15 | 89 | UN |  | 0 | 1
07.36.20 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 0,79x3,00x0,15 | 35 | UN |  | 0 | 1
07.36.21 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 1,65x1,50x0,15 | 1 | UN |  | 0 | 1
07.36.22 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 1,87x1,50x0,15 | 1 | UN |  | 0 | 1
07.36.23 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 2,15x1,00x0,15 | 6 | UN |  | 0 | 1
07.36.24 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 1,41x2,00x0,15 | 4 | UN |  | 0 | 1
07.36.25 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 1,41x2,70x0,15 | 2 | UN |  | 0 | 1
13 | SERRALHERIA | 1 |  |  | 0 | 0
13.38 | GRADES |  |  |  | 0 | 0
13.38.30 | GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE | 1416 | M |  | 0 | 1
13.40 | GUARDA-CORPO E CORRIMAO |  |  |  | 0 | 0
13.40.05 | GUARDA CORPO ( H=110CM TIPO 1 ), MONTANTE METALICOD=2", PINTURA ESMALTE ACETINADO, LONGARINAS META-LICAS D= 1 1/2", PINTURA ESMALTE ACETINADO | 106 | M |  | 0 | 1
19 | DRENAGEM | 1 |  |  | 0 | 0
19.04 | REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 |  |  |  | 0 | 0
19.04.08 | DN= 400 MM | 436.71 | M |  | 0 | 1
19.04.10 | DN= 500 MM | 48 | M |  | 0 | 1
19.04.11 | DN= 600 MM | 142 | M |  | 0 | 1
19.04.12 | DN= 1000 MM | 59 | M |  | 0 | 1
19.04.13 | DN= 800 MM | 590.29 | M |  | 0 | 1
19.07 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR |  |  |  | 0 | 0
19.07.01 | TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | 867.68 | M3 |  | 0 | 1
19.08 | FORMA PARA BERÇO |  |  |  | 0 | 0
19.08.01 | EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA | 931.48 | M2 |  | 0 | 1
19.11 | CAIXA PARA BOCA LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.11.01 | SIMPLES | 30 | UN |  | 0 | 1
19.11.02 | DUPLA | 34 | UN |  | 0 | 1
19.12 | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.12.01 | SIMPLES | 4 | M |  | 0 | 1
19.12.02 | DUPLA | 2 | M |  | 0 | 1
19.13 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.13.02 | TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP | 98 | UN |  | 0 | 1
19.14 | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.14.02 | TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP | 98 | UN |  | 0 | 1
19.15 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.15.11 | D= 1500 MM | 3 | UN |  | 0 | 1
19.16 | CAIXA DE PASSAGEM - CAIXA COLETORA DE SARJETA |  |  |  | 0 | 0
19.16.20 | DN = 600 MM | 3 | UN |  | 0 | 1
19.16.21 | DN = 800 MM | 3 | UN |  | 0 | 1
19.18 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.18.03 | D= 600 MM | 7 | UN |  | 0 | 1
19.18.11 | D= 1500 MM | 8 | UN |  | 0 | 1
19.22 | TAMPAO DE POÇO DE VISITA |  |  |  | 0 | 0
19.22.13 | FERRO FUNDIDO NODULAR | 18 | UN |  | 0 | 1
19.23 | DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.23.14 | D= 1000 MM | 8.38 | M |  | 0 | 1
19.24 | DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.24.02 | D= 500 MM | 53.07 | M |  | 0 | 1
19.24.03 | D= 600 MM | 15 | M |  | 0 | 1
19.30 | SARJETA - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.30.04 | TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 | 880 | M |  | 0 | 1
19.30.05 | TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 | 10320.32 | M |  | 0 | 1
19.30.06 | TIPO C - (50X10)CM - DES-R01 | 352.45 | M |  | 0 | 1
19.31 | CANALETA - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.31.10 | TIPO 5 - 30X20 CM CONCRETO 20MPA A CEU ABERTO | 478.72 | M |  | 0 | 1
19.31.11 | CANALETA - 40X40CM C/ GRELHA | 1012.7 | M |  | 0 | 1
19.31.12 | CANALETA - 40X40CM ABERTA | 942.25 | M |  | 0 | 1
19.31.16 | ALA DE REDE TUBULAR DN = 500MM (SETOP_04/2021-ED-48539) | 11 | UN |  | 0 | 1
19.31.17 | ALA DE REDE TUBULAR DN = 1500MM (SETOP_04/2021-ED-48548) | 2 | UN |  | 0 | 1
19.32 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.32.02 | TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM | 2921.91 | M2 |  | 0 | 1
19.33 | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.33.01 | TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM | 3815.6 | M2 |  | 0 | 1
19.34 | ESCORAMENTO COM ESTACA PRANCHA |  |  |  | 0 | 0
19.34.01 | MOBILIZAÇÃO DE ESTACA PRANCHA, PERFIL U12 OU EQUIVALENTE, COM LARGURA UTIL DE 75MM E COMPRIMENTO DE 12M INCLUSIVE DESCARGA | 1 | UN |  | 0 | 1
19.34.02 | LOCAÇÃO DE ESTACA PRANCHA, PERFIL U12 OU EQUIVALENTE, COM LARGURA UTIL DE 75MM E COMPRIMENTO DE 12M | 7047.68 | M2MÊS |  | 0 | 1
19.34.03 | CRAVAÇÃO DE ESTACA PRANCHA PERFIL U12 OU EQUIVALENTE | 1761.92 | M2 |  | 0 | 1
19.34.05 | REMOÇÃO DE ESTACA PRANCHA PERFIL U12 OU EQUIVALENTE | 1761.92 | M2 |  | 0 | 1
19.34.06 | DESMOBILIZAÇÃO DE ESTACA PRANCHA, PERFIL U12 OU EQUIVALENTE, COM LARGURA UTIL DE 75MM E COMPRIMENTO DE 12M INCLUSIVE CARGA | 1 | UN |  | 0 | 1
19.35 | SARJETA DE CONCRETO SCC-40/15 - PADRÃO DER-MG |  |  |  | 0 | 0
19.35.17 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 (SINAPI_04/2021-94283) | 125 | M |  | 0 | 1
19.35.18 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 (SINAPI_04/2021-94284) | 125 | M |  | 0 | 1
19.50 | ASSENTAMENTO DE MANILHA CERAMICA |  |  |  | 0 | 0
19.50.16 | D= 200MM PERFURADA, PARA DRENO (SUDECAP_04/2021-05.02.02) | 356 | M |  | 0 | 1
19.51 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO |  |  |  | 0 | 0
19.51.01 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO | 3605 | M2 |  | 0 | 1
19.51.10 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO BLINDADO COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 6M COM LARGURA DE 2M, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, EQUIPE E DESMOBILIZAÇÃO | 6244.68 | M2 |  | 0 | 1
19.52 | POÇO DE VISITA INCL. FORNEC. DO ANEL/TAMPAO/LAJE |  |  |  | 0 | 0
19.52.03 | PV H=1,0M,(BALAO 0,60)COPASA 062/1 NA 104 EM ANEIS | 13 | UN |  | 0 | 1
19.52.05 | ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO DE ALTURA PV 0,6M | 12 | M |  | 0 | 1
19.52.07 | PV H=1,5M (BALAO 1,0M) COPASA 039/1 EM ANEIS | 14 | UN |  | 0 | 1
19.52.09 | ADICIONAL DE PREÇO ACRESCIMO ALTURA PV 1,0M ANEL | 70 | M |  | 0 | 1
19.56 | TUBO DE QUEDA |  |  |  | 0 | 0
19.56.01 | ASSENTAMENTO TUBO DE QUEDA PVC D=200MM, H=1,0M | 3 | UN |  | 0 | 1
19.56.03 | ADICIONAL DE PREÇO ACREC.ALTURA TUBO QUEDA 200MM | 4 | M |  | 0 | 1
19.65 | TAMPA DE CONCRETO |  |  |  | 0 | 0
19.65.01 | PARA CAIXA COLETORA - TCC 01 | 2 | UN |  | 0 | 1
19.70 | TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) |  |  |  | 0 | 0
19.70.07 | D= 300MM | 180 | M |  | 0 | 1
19.70.19 | D= 200MM | 678 | M |  | 0 | 1
19.71 | MATERIAL DRENATE PARA ENVOLVIMENTO TUBO PVC/PAED |  |  |  | 0 | 0
19.71.01 | AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO PARA ENVOLVER TUBULAÇÃO DE PVC/PEAD (SUDECAP_04/2021-40.40.01) | 90 | M3 |  | 0 | 1
19.72 | DISSIPADOR DE ENERGIA -DEB |  |  |  | 0 | 0
19.72.01 | DN = 600 MM | 4 | UN |  | 0 | 1
19.72.02 | DN = 1000 MM | 2 | UN |  | 0 | 1
19.73 | ESGOTO |  |  |  | 0 | 0
19.73.01 | TIL TUBO QUEDA PVC NBR 10569 P/ REDE COLET ESG BBB JE DN 300 X 150MM | 1 | UN |  | 0 | 1
19.73.02 | ACRESCIMO NA ALTURA DE TUBO DE QUEDA - TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 300MM | 2 | M |  | 0 | 1
19.73.03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1500 MM (60"), ESPESSURA DE 3/8", JUNTA SOLDADA, REVESTIDO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA EPOXI 450 MICRAS, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS | 27 | M |  | 0 | 1
19.73.06 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS | 63 | M |  | 0 | 1
19.73.08 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA, SEM ARMACAO (COPASA_04/2021-65002373) | 3 | M3 |  | 0 | 1
19.73.10 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 900 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | 2 | UN |  | 0 | 1
19.73.11 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO PB JE2GS K7 DN 800X7,00M | 30 | M |  | 0 | 1
19.73.12 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO PB K7 DN 300MM X 6,00M | 42 | M |  | 0 | 1
19.73.13 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO ESG. PB 0,6MPA DN 800X7,00M | 30 | M |  | 0 | 1
19.73.14 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO ESG. PB 0,6MPA DN 300MM X 6,00M | 108 | M |  | 0 | 1
19.73.15 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO ESG. PB JE2GS DN 200X6,00M | 126 | M |  | 0 | 1
19.73.16 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CAMISA EM AÇO CARBONO DN 610MM (SBC_04/2021-172113) | 6 | M |  | 0 | 1
19.73.17 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T 109 (SUDECAP_04/2021-40.80.35) | 58 | UN |  | 0 | 1
19.73.18 | FORNECIMENTO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 )P/REDE DE ESGOTO, ISO 4427/96 | 20 | M |  | 0 | 1
19.73.19 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 )P/REDE DE ESGOTO, ISO 4427/96 | 20 | M |  | 0 | 1
19.73.20 | POÇO DE VISITA ESPECIAL, TIPO D EM CONCRETO FCK = 40 MPA, ALTURA INTERNA = 0,90METROS | 3 | UN |  | 0 | 1
19.73.21 | POÇO DE VISITA ESPECIAL, TIPO D EM CONCRETO FCK = 40 MPA, ALTURA INTERNA = 1,01METROS - (PV-05) | 1 | UN |  | 0 | 1
19.73.22 | POÇO DE VISITA ESPECIAL, TIPO D EM CONCRETO FCK = 40 MPA, ALTURA INTERNA = 1,20METROS - (PVE-03 E PVE-05) | 2 | UN |  | 0 | 1
19.73.23 | POÇO DE VISITAPOÇO DE VISITA ESPECIAL, TIPO D EM CONCRETO FCK = 40 MPA, ALTURA INTERNA MÉDIA= 1,58 METROS (ID-04_ID-05_ID-06_ID-09_ID-10) ESPECIAL EM CONCRETO | 5 | UN |  | 0 | 1
19.73.24 | POÇO DE VISITA ESPECIAL, TIPO B EM CONCRETO FCK = 40 MPA, ALTURA INTERNA = 1,79METROS - (ID-07) | 1 | UN |  | 0 | 1
19.73.25 | POÇO DE VISITA ESPECIAL, TIPO B EM CONCRETO FCK = 40 MPA, ALTURA INTERNA = 1,90METROS - (ID-08) | 1 | UN |  | 0 | 1
19.73.26 | POÇO DE VISITA ESPECIAL, TIPO B EM CONCRETO FCK = 40 MPA, ALTURA INTERNA = 2,00METROS - (ID-03) | 1 | UN |  | 0 | 1
19.73.27 | POÇO DE VISITA ESPECIAL, TIPO A EM CONCRETO FCK = 40 MPA, BALÃO = 1,50 METROS, ALTURA INTERNA = 4,60 METROS - (PV-03) | 1 | UN |  | 0 | 1
19.73.28 | POÇO DE VISITA ESPECIAL, TIPO A EM CONCRETO FCK = 40 MPA, BALÃO = 1,50 METROS,ALTURA INTERNA = 4,80 METROS - (PV-02) | 1 | UN |  | 0 | 1
19.73.29 | POÇO DE VISITA ESPECIAL, TIPO A EM CONCRETO FCK= 40 MPA, BALÃO = 1,50 METROS, ALTURA INTERNA = 6,05 METROS - (IAB-01) | 1 | UN |  | 0 | 1
19.73.30 | POÇO DE VISITA ESPECIAL, TIPO A EM CONCRETO FCK = 40 MPA, BALÃO = 1,50 METROS, ALTURA INTERNA = 6,09 METROS - (ID-01) | 1 | UN |  | 0 | 1
19.73.31 | POÇO DE VISITA ESPECIAL, TIPO B EM CONCRETO FCK = 40 MPA, ALTURA INTERNA = 6,74METROS - (ID-02) | 1 | UN |  | 0 | 1
19.74 | TUBOS ESPECIAIS |  |  |  | 0 | 0
19.74.01 | TUBO PVC 250 MM EM LAJE DE TABULEIRO DE PONTES | 178.5 | M |  | 0 | 1
19.74.02 | TUBO PERF. PEAD DN 100 MM TIPO MAC PIPE H, OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 280 | M |  | 0 | 1
19.74.03 | EXECUÇÃO COMPLETA DE DRENO COM TUBO POROSO DN 200MM - DIM. 0,50X0,70M, CONFORME PROJETO | 659 | M |  | 0 | 1
20 | PAVIMENTAÇÃO | 1 |  |  | 0 | 0
20.04 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. |  |  |  | 0 | 0
20.04.03 | COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) | 2164.73 | M3 |  | 0 | 1
20.06 | BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED. |  |  |  | 0 | 0
20.06.03 | COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) | 2078.62 | M3 |  | 0 | 1
20.11 | IMPRIMAÇAO |  |  |  | 0 | 0
20.11.01 | IMPRIMAÇAO COM CM-30 | 17737.72 | M2 |  | 0 | 1
20.12 | PINTURA |  |  |  | 0 | 0
20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | 17737.72 | M2 |  | 0 | 1
20.13 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE |  |  |  | 0 | 0
20.13.16 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ A PISTA | 2393.61 | T |  | 0 | 1
21 | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1 |  |  | 0 | 0
21.03 | MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
21.03.03 | MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM | 6801.2 | M |  | 0 | 1
21.05 | PASSEIOS |  |  |  | 0 | 0
21.05.01 | DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | 6473.5 | M2 |  | 0 | 1
21.29 | BARREIRA DE SEGURANÇA DE CONCRETO |  |  |  | 0 | 0
21.29.01 | GUARDA RODAS SIMPLES - PADRÃO SUDECAP | 199.3 | M |  | 0 | 1
21.30 | GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO |  |  |  | 0 | 0
21.30.07 | GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA | 3140 | M2 |  | 0 | 1
21.30.10 | REVEGETAÇÃO - SEMEADURA DE CAPIM BRACHIÁRIA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | 6344 | KG |  | 0 | 1
21.32 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO: |  |  |  | 0 | 0
21.32.01 | TERRA VEGETAL | 1091.4 | M3 |  | 0 | 1
30 | VIGILANCIA | 1 |  |  | 0 | 0
30.01 | POSTO DE VIGILANCIA |  |  |  | 0 | 0
30.01.01 | POSTO AVANÇADO DE VIGILÂNCIA ARMADA, 24 HORAS POR DIA, COM 4 VIGILANTES COM REVEZAMENTO DE 12/36 H, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O MÊS TODO | 24 | UNMES |  | 0 | 1
33 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1 |  |  | 0 | 0
33.01 | FURAÇÃO EM CONCRETO |  |  |  | 0 | 0
33.01.01 | FURAÇÃO E SELAGEM DE BARRAS DE AÇO COM EPOXI POR M2 DE PAREDE , SENDO 34 FUROS/M2 COM PROFUNDIDADE DE 60 CM | 564.74 | M2 |  | 0 | 1
33.02 | JUNTAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
33.02.02 | TRATAMENTO DE JUNTA (1,0 X 1,0) CM, C/ MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO | 57 | M |  | 0 | 1
33.02.03 | TRATAMENTO DE JUNTA (2,0 X 2,0) CM, C/ SELANTE A BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE HIDROEXPANSIVO | 35 | M |  | 0 | 1
33.02.04 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV L=20MM E H=40MM, REFERÊNCIA JJ2030VV – JEENE OU EQUIVALENTE, COM LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO L=20MM E H=30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15 | M |  | 0 | 1
33.02.05 | JUNTA SERRADA | 648 | M |  | 0 | 1
33.02.20 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE ACO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM | 80 | DM3 |  | 0 | 1
35 | EQUIPAMENTOS | 1 |  |  | 0 | 0
35.01 | VEICULOS |  |  |  | 0 | 0
35.01.10 | LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO INCLUSIVE COMBUSTIVEL 250L DE GASOLINA, PARA FISCALIZAÇÃO | 48 | MÊS |  | 0 | 1
35.03 | EQUIPAMENTOS - OUTROS |  |  |  | 0 | 0
35.03.01 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15M3/H, ALTURA ATÉ 10M | 8040 | H |  | 0 | 1
35.03.02 | MOBILIZACAO DE BATE-ESTACAS, COMPLETO, PARA CRAVACAO DE ESTACAS COM CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA ACIMA DE 80,0 T ATE 160,0 T | 14 | UN |  | 0 | 1
35.03.03 | DESMOBILIZACAO DE BATE-ESTACAS, COMPLETO, PARA CRAVACAO DE ESTACAS COM CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA ACIMA DE 80,0 T ATE 160,0 T | 14 | UN |  | 0 | 1
35.10 | CAMINHAO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO |  |  |  | 0 | 0
35.10.38 | CAMINHÃO PIPA 6.000L, C/MOTORISTA INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL, CONSUMO MÉDIO ESTIMADO DE 12.000 LITROS DE ÁGUA/DIA | 505 | DIA |  | 0 | 1
43 | TOPOGRAFIA | 1 |  |  | 0 | 0
43.01 | SERVICOS DE TOPOGRAFIA |  |  |  | 0 | 0
43.01.03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA | 24 | MES |  | 0 | 1
43.34 | AUXILIARES DE APOIO |  |  |  | 0 | 0
43.34.01 | MOTORISTA DE VEICULO LEVE (SUDECAP_04/2021-57.34.01) | 7920 | H |  | 0 | 1
73 | PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | 1 |  |  | 0 | 0
73.10 | AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS PROJETOS ESTRUTURAIS |  |  |  | 0 | 0
73.10.01 | AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE PROJETOS ESTRUTURAIS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS: VIADUTOS, PASSARELAS, PONTES, TRINCHEIRAS, BARRAGENS DE CONCRETO, RESERVATÓRIOS PROFUNDOS, TÚNEIS, ETC. | 114 | A1 |  | 0 | 1
80 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 |  |  | 0 | 0
80.01 | AMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 0
80.01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100 | % |  | 0 | 1