## L220192.1
L220192.1 | L220192.1 | L220192.1 | L220192.1 | L220192.1 | L220192.1 | L220192.1
Razão social
CNPJ/CPF
Responsável
BDI do Projeto | 1
Leis Sociais | 1
Total do Projeto | 0
SERVIÇOS E OBRAS DE COMPLEM. DA ENCOSTA DA RUA 21 DE ABRIL E COMPLEM. DA URBANIZAÇÃO DA RUA SALDANHA MARINHO | SERVIÇOS E OBRAS DE COMPLEM. DA ENCOSTA DA RUA 21 DE ABRIL E COMPLEM. DA URBANIZAÇÃO DA RUA SALDANHA MARINHO | SERVIÇOS E OBRAS DE COMPLEM. DA ENCOSTA DA RUA 21 DE ABRIL E COMPLEM. DA URBANIZAÇÃO DA RUA SALDANHA MARINHO | SERVIÇOS E OBRAS DE COMPLEM. DA ENCOSTA DA RUA 21 DE ABRIL E COMPLEM. DA URBANIZAÇÃO DA RUA SALDANHA MARINHO | SERVIÇOS E OBRAS DE COMPLEM. DA ENCOSTA DA RUA 21 DE ABRIL E COMPLEM. DA URBANIZAÇÃO DA RUA SALDANHA MARINHO | SERVIÇOS E OBRAS DE COMPLEM. DA ENCOSTA DA RUA 21 DE ABRIL E COMPLEM. DA URBANIZAÇÃO DA RUA SALDANHA MARINHO
- EMP. 52 - OP 09/10 - VILA SENHOR DOS PASSOS - REG. NOROESTE - Licitação | - EMP. 52 - OP 09/10 - VILA SENHOR DOS PASSOS - REG. NOROESTE - Licitação | - EMP. 52 - OP 09/10 - VILA SENHOR DOS PASSOS - REG. NOROESTE - Licitação | - EMP. 52 - OP 09/10 - VILA SENHOR DOS PASSOS - REG. NOROESTE - Licitação | - EMP. 52 - OP 09/10 - VILA SENHOR DOS PASSOS - REG. NOROESTE - Licitação | - EMP. 52 - OP 09/10 - VILA SENHOR DOS PASSOS - REG. NOROESTE - Licitação
3
Código da Tarefa | Descrição da Tarefa | Unidade | Quantidade | Valor Cotado | Total | 64116
01 | INSTALAÇAO DA OBRA |  | 1 |  | 0 | 0
01.03 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM |  |  |  | 0 | 0
01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | M2 | 12 |  | 0 | 1
01.04 | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III) |  |  |  | 0 | 0
01.04.02 | COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH | M | 100 |  | 0 | 1
01.04.09 | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | M | 60 |  | 0 | 1
01.04.11 | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM | M | 60 |  | 0 | 1
01.06 | INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA |  |  |  | 0 | 0
01.06.01 | PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) | UN | 1 |  | 0 | 1
01.06.05 | PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" | UN | 1 |  | 0 | 1
01.08 | REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO |  |  |  | 0 | 0
01.08.01 | TUBO PVC D= 100 MM | M | 30 |  | 0 | 1
01.08.20 | TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") | M | 30 |  | 0 | 1
01.09 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO |  |  |  | 0 | 0
01.09.01 | MOBILIZACAO DE CONTAINER | UN | 4 |  | 0 | 1
01.09.03 | ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO | MES | 8 |  | 0 | 1
01.09.07 | VESTIARIO 4 CHUV. 3 SANIT. 1LAVAT. 1 MICT. | MES | 8 |  | 0 | 1
01.09.09 | REFEITORIO | MES | 8 |  | 0 | 1
01.09.10 | DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | MES | 8 |  | 0 | 1
01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 4 |  | 0 | 1
01.09.12 | INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO | UN | 1 |  | 0 | 1
01.09.13 | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMÁRIO | UN | 1 |  | 0 | 1
01.09.14 | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITORIO | UN | 1 |  | 0 | 1
01.09.15 | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | UN | 1 |  | 0 | 1
01.09.16 | CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS | UN | 1 |  | 0 | 1
01.10 | BANHEIRO QUIMICO |  |  |  | 0 | 0
01.10.01 | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | MES | 4 |  | 0 | 1
01.11 | SINALIZAÇAO |  |  |  | 0 | 0
01.11.07 | CONE EM PVC H= 75 CM | UN | 4 |  | 0 | 1
01.12 | VISTORIA CAUTELAR |  |  |  | 0 | 0
01.12.01 | VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2 | UN | 10 |  | 0 | 1
01.30 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME |  |  |  | 0 | 0
01.30.02 | ANDAIME INTERNO P/EXEC. DE ALVENARIA ALT. ATE 3,5M | M2 | 130 |  | 0 | 1
02 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES |  | 1 |  | 0 | 0
02.11 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.11.02 | PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO | M2 | 46 |  | 0 | 1
02.11.07 | DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | M2 | 103.7 |  | 0 | 1
02.13 | DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.13.03 | SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO | M3 | 38.5 |  | 0 | 1
02.13.04 | ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO | M3 | 7.4 |  | 0 | 1
02.14 | DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.14.01 | DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS | M3 | 3 |  | 0 | 1
02.15 | REMOÇAO DE MEIO-FIO |  |  |  | 0 | 0
02.15.01 | PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 25 |  | 0 | 1
02.16 | DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA |  |  |  | 0 | 0
02.16.04 | DE GABIAO | M3 | 200 |  | 0 | 1
02.16.51 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA-FORA | M2 | 160 |  | 0 | 1
02.16.53 | REMOÇÃO MECÂNICA DE RESTOS DE FUNDAÇÃO DAS DEMOLIÇÕES INCLUSIVE CARGA MECANIZADA | M3 | 80 |  | 0 | 1
02.21 | REMOÇAO DE PEÇAS DIVERSAS |  |  |  | 0 | 0
02.21.20 | REMOÇAO DE PADRAO CEMIG | UN | 2 |  | 0 | 1
02.21.21 | REMOÇAO DE PADRAO COPASA | UN | 3 |  | 0 | 1
02.26 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO |  |  |  | 0 | 0
02.26.50 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL | M3XM | 15124.2 |  | 0 | 1
02.27 | CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
02.27.02 | MECANICA | M3 | 220.48 |  | 0 | 1
02.28 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
02.28.04 | DMT > 5 KM | M3KM | 10138.4 |  | 0 | 1
02.29 | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA |  |  |  | 0 | 0
02.29.01 | CAÇAMBA 5m³ | VG | 61 |  | 0 | 1
02.45 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS |  |  |  | 0 | 0
02.45.01 | DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão trucado com 9m3 na caçamba) | VG | 60 |  | 0 | 1
03 | TRABALHOS EM TERRA |  | 1 |  | 0 | 0
03.01 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 0 | 0
03.01.02 | DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M | M2 | 350 |  | 0 | 1
03.03 | ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M |  |  |  | 0 | 0
03.03.01 | EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 580 |  | 0 | 1
03.05 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA |  |  |  | 0 | 0
03.05.20 | EMPRESTIMO EM JAZIDA CERTIFICADA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 250 |  | 0 | 1
03.12 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
03.12.01 | MANUAL | M3 | 70 |  | 0 | 1
03.12.03 | MECANICA | M3 | 747.5875 |  | 0 | 1
03.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  |  |  | 0 | 0
03.13.04 | DMT > 5 KM | M3KM | 23346.66 |  | 0 | 1
03.13.52 | CARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS | TXM | 5300 |  | 0 | 1
03.15 | ATERRO COMPACTADO |  |  |  | 0 | 0
03.15.02 | COM PLACA VIBRATORIA | M3 | 250 |  | 0 | 1
03.17 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS |  |  |  | 0 | 0
03.17.01 | H <= 1,5 M | M3 | 5.32 |  | 0 | 1
03.23 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO |  |  |  | 0 | 0
03.23.01 | MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 15.2 |  | 0 | 1
03.23.03 | COM PLACA VIBRATORIA | M2 | 505 |  | 0 | 1
03.24 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO |  |  |  | 0 | 0
03.24.50 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL | M3XM | 37000 |  | 0 | 1
03.45 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS |  |  |  | 0 | 0
03.45.01 | DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão trucado com 9m3 na caçamba) | VG | 91 |  | 0 | 1
03.50 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO |  |  |  | 0 | 0
03.50.01 | H <= 1,50M EM VILAS E FAVELAS | M3 | 200 |  | 0 | 1
04 | FUNDAÇOES |  | 1 |  | 0 | 0
04.01 | TUBULAO A CEU ABERTO |  |  |  | 0 | 0
04.01.53 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO EM VILAS E FAVELAS | M3 | 18.07 |  | 0 | 1
04.13 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.13.04 | DE TABUA DE MADEIRA DE LEI | M2 | 18 |  | 0 | 1
04.15 | ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.15.05 | AÇO CA-60 D = 5 MM | KG | 28.8 |  | 0 | 1
04.15.21 | AÇO CA-50 D = 6,3 MM | KG | 98 |  | 0 | 1
04.15.23 | AÇO CA-50 D = 10 MM | KG | 244.094 |  | 0 | 1
04.15.24 | AÇO CA-50 D = 12,5 MM | KG | 35 |  | 0 | 1
04.21 | CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO |  |  |  | 0 | 0
04.21.03 | CONCRETO 1:3:6, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 0.76 |  | 0 | 1
04.21.20 | FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 20.83 |  | 0 | 1
05 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES |  | 1 |  | 0 | 0
05.11 | MANTA DRENANTE GEOTEXTIL |  |  |  | 0 | 0
05.11.01 | MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M | M2 | 201.4 |  | 0 | 1
05.12 | DRENO BARBACAN |  |  |  | 0 | 0
05.12.01 | DRENO BARBACÃ DN 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M | UN | 90 |  | 0 | 1
05.20 | GABIAO |  |  |  | 0 | 0
05.20.03 | GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10CM FIO 2,7MM ZN/AL C/ENCHIMENTO PEDRA GNAISSE H=100CM | M3 | 200 |  | 0 | 1
05.60 | SOLO GRAMPEADO |  |  |  | 0 | 0
05.60.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 |  | 0 | 1
05.60.02 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 32 MM. AF_05/2016 | M | 531 |  | 0 | 1
05.60.03 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 350 |  | 0 | 1
05.60.04 | GRAMPO DE AÇO 8MM PARA FIXAÇÃO DA TELA INCLUSIVE PERFURAÇÃO L=80CM | UN | 59 |  | 0 | 1
05.60.05 | FORNECIMENTO E COLOCAÇAO DE PLACA DE AÇO DE APOIO 200X200X12MM, PORCA E ANEL | UN | 59 |  | 0 | 1
05.60.06 | FORNECIMENTO E INST. DE BARBACÃ Ø50MM,C/BOLSA DE BRITA E MANTA GEOTEXTIL | UN | 48 |  | 0 | 1
05.60.07 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | M/MES | 540 |  | 0 | 1
05.60.08 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ¿TORRE¿ (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | M | 180 |  | 0 | 1
05.60.09 | ATERRO COM SOLO CIMENTO | M3 | 276 |  | 0 | 1
06 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA |  | 1 |  | 0 | 0
06.01 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.01.05 | DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM | M2 | 42 |  | 0 | 1
06.01.15 | DE COMPENSADO PLASTIFICADO >= 12MM | M2 | 16.8 |  | 0 | 1
06.03 | ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.03.32 | AÇO CA-60 D = 5 MM (EXCETO LAJES) | KG | 138.86 |  | 0 | 1
06.03.41 | AÇO CA-50 D = 6,3 MM (EXCETO LAJES) | KG | 41.65 |  | 0 | 1
06.03.42 | AÇO CA-50 D = 8 MM (EXCETO LAJES) | KG | 144 |  | 0 | 1
06.03.43 | AÇO CA-50 D = 10 MM (EXCETO LAJES) | KG | 84.32 |  | 0 | 1
06.03.44 | AÇO CA-50 D = 12,5 MM (EXCETO LAJES) | KG | 128 |  | 0 | 1
06.04 | TELA SOLDADA |  |  |  | 0 | 0
06.04.10 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-335 | KG | 1879.5 |  | 0 | 1
06.05 | CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.05.25 | FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA | M3 | 13.044 |  | 0 | 1
07 | ALVENARIAS E DIVISOES |  | 1 |  | 0 | 0
07.03 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO) |  |  |  | 0 | 0
07.03.03 | E= 10 CM, A REVESTIR | M2 | 4 |  | 0 | 1
07.03.05 | E= 15 CM, A REVESTIR | M2 | 60 |  | 0 | 1
07.06 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL |  |  |  | 0 | 0
07.06.03 | E= 20 CM, ESTRUTURAL | M2 | 76 |  | 0 | 1
07.35 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS |  |  |  | 0 | 0
07.35.02 | 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) | M | 7 |  | 0 | 1
08 | COBERTURAS E FORROS |  | 1 |  | 0 | 0
08.01 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU |  |  |  | 0 | 0
08.01.03 | PARA COBERTURA CERAMICA, CAIBROS E RIPAS | M2 | 24 |  | 0 | 1
08.07 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA |  |  |  | 0 | 0
08.07.01 | FRANCESA | M2 | 24 |  | 0 | 1
08.22 | FORRO DE GESSO |  |  |  | 0 | 0
08.22.01 | EM PLACAS 60 X 60 CM, LISO | M2 | 24 |  | 0 | 1
08.85 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA |  |  |  | 0 | 0
08.85.41 | Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | M | 6 |  | 0 | 1
08.87 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA |  |  |  | 0 | 0
08.87.43 | Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 20 CM | M | 14 |  | 0 | 1
09 | IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0
09.09 | IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO |  |  |  | 0 | 0
09.09.01 | SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 30 |  | 0 | 1
10 | INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS |  | 1 |  | 0 | 0
10.03 | TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES |  |  |  | 0 | 0
10.03.01 | D= 20 MM (1/2") | M | 60 |  | 0 | 1
10.03.05 | D= 50 MM (1 1/2") | M | 50 |  | 0 | 1
10.10 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES |  |  |  | 0 | 0
10.10.02 | D= 50 MM | M | 5 |  | 0 | 1
10.10.04 | D= 100 MM | M | 5 |  | 0 | 1
10.20 | REGISTRO DE PRESSAO |  |  |  | 0 | 0
10.20.11 | COM CANOPLA DL-1416 D= 1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE | UN | 1 |  | 0 | 1
10.24 | TORNEIRA |  |  |  | 0 | 0
10.24.13 | P/TANQUE 1153-JR FABRIMAR/EQUIVALENTE | UN | 2 |  | 0 | 1
10.24.16 | DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE | UN | 1 |  | 0 | 1
10.25 | VALVULA |  |  |  | 0 | 0
10.25.17 | PARA TANQUE 1 1/4" 1606 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE | UN | 2 |  | 0 | 1
10.27 | CHUVEIRO, LIGAÇAO E SIFAO |  |  |  | 0 | 0
10.27.80 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 0,40M EM PVC ONEEL / EQUIVALENTE | UN | 2 |  | 0 | 1
10.27.83 | SIFÃO DE PVC UNIVERSAL | UN | 2 |  | 0 | 1
10.29 | LIGACAO DE AGUA |  |  |  | 0 | 0
10.29.01 | KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 1/2" COPASA | UN | 3 |  | 0 | 1
10.30 | ACESSORIO DE FIXAÇAO |  |  |  | 0 | 0
10.30.01 | PARAFUSO CASTELO COM BUCHA N.8 E ARRUELA | UN | 4 |  | 0 | 1
10.35 | CAIXA E RALO |  |  |  | 0 | 0
10.35.11 | CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM | UN | 1 |  | 0 | 1
10.46 | TANQUE |  |  |  | 0 | 0
10.46.50 | EM MÁRMORE SINTÉTICO 20 LITROS | UN | 1 |  | 0 | 1
11 | INSTALAÇAO ELETRICA E TELEFONICA |  | 1 |  | 0 | 0
11.02 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE |  |  |  | 0 | 0
11.02.04 | D= 25MM (3/4") | M | 45 |  | 0 | 1
11.14 | CAIXA E ACESSORIOS |  |  |  | 0 | 0
11.14.20 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X2" PRETA P/ELETRODUTO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL | UN | 7 |  | 0 | 1
11.24 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO |  |  |  | 0 | 0
11.24.05 | # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 100 |  | 0 | 1
11.30 | INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE |  |  |  | 0 | 0
11.30.14 | INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V R.1001 SEM PLACA OU EQUIVALENTE | UN | 1 |  | 0 | 1
11.30.22 | TOMADA 2P+T 10A-250V, S/ PLACA REF.685044 P.LEGRAN OU EQUIVALENTE | UN | 2 |  | 0 | 1
11.30.23 | TOMADA 2P+T 20A-250V, SEM PLACA R.54333 OU EQUIVALENTE | UN | 1 |  | 0 | 1
11.30.39 | CONJ. 1 INTER.SIMPLES + 1 PARALELO R.2001 S/ PLACA OU EQUIVALENTE | UN | 1 |  | 0 | 1
11.30.51 | PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 2" X 4" | UN | 6 |  | 0 | 1
11.31 | INTERRUPTOR, TOMADA E ACESSORIO-LINHA DECORATIVA |  |  |  | 0 | 0
11.31.09 | CIGARRA 50/60HZ 127V - R.6110 40 PIAL/EQUIVALENTE | UN | 1 |  | 0 | 1
11.31.11 | PULSADOR P/ CAMPAINHA (1 MOD) 2A-250V R.61002 PIAL OU EQUIVALENTE | UN | 1 |  | 0 | 1
11.43 | LUMINARIA PARA TETO |  |  |  | 0 | 0
11.43.02 | GLOBO VIDRO ESFERICO LEITOSO 10X20 CM | UN | 2 |  | 0 | 1
11.55 | COMPLEMENTOS PARA LUMINARIAS |  |  |  | 0 | 0
11.55.01 | RECEPTACULO DE PORCELANA NORMAL E-27 | UN | 2 |  | 0 | 1
11.60 | LAMPADAS - 127V/220V |  |  |  | 0 | 0
11.60.19 | LÂMPADA BULBO LED 9W 800 LUMENS BASE E27 | UN | 2 |  | 0 | 1
11.61 | PADRAO CEMIG AEREO EM MURETA - LADO OPOSTO À REDE |  |  |  | 0 | 0
11.61.06 | TIPO B2, CARGA INSTALADA DE 10,1 ATÉ 15,0KW (2F+N) | UN | 2 |  | 0 | 1
11.95 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | 0 | 0
11.95.01 | INSTALAÇÃO COMPLETA DE POSTE ILUNINAÇÃO PÚBLICA | UN | 2 |  | 0 | 1
11.95.02 | REMOÇÃO DE POSTE DE ILUNINAÇÃO PÚBLICA | UN | 1 |  | 0 | 1
12 | MARCENARIA |  | 1 |  | 0 | 0
12.04 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, E=35MM, NUCLEO SARRAFEADO, INCLUSIVE FERRAGENS |  |  |  | 0 | 0
12.04.34 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 90 X 210 CM, E=35MM, C/MARCO, ALIZAR E DOBRADIÇAS (EXCLUSIVE FECHADURA) | UN | 1 |  | 0 | 1
12.50 | FECHADURA, TARJETA E DOBRADIÇA |  |  |  | 0 | 0
12.50.08 | FECHADURA CROMADA, COMPLETA, C/MAÇANETA E ROSETA, P/PORTAS EXTERNAS | UN | 1 |  | 0 | 1
13 | SERRALHERIA |  | 1 |  | 0 | 0
13.32 | PORTAO EM CHAPA E PERFIL DE FERRO |  |  |  | 0 | 0
13.32.01 | PCH1-120X210CM-CHAPA TRAPEZOIDAL 18, 1 FOL. ABRIR | UN | 1 |  | 0 | 1
13.40 | GUARDA-CORPO E CORRIMAO |  |  |  | 0 | 0
13.40.90 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO D=1.1/2" - SIMPLES - FIXADO NA PAREDE | M | 13 |  | 0 | 1
13.76 | PADRAO CENTRO DE SAUDE |  |  |  | 0 | 0
13.76.11 | JF4- BASCULANTE DE FERRO 3/4X1/8"- 1,1 X 1,5 M | UN | 1 |  | 0 | 1
14 | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0
14.05 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 0 | 0
14.05.05 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER | M2 | 190 |  | 0 | 1
14.05.31 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA | M2 | 190 |  | 0 | 1
14.05.90 | CHAPISCO COM BRITA O | M2 | 53.2 |  | 0 | 1
14.15 | REVESTIMENTO COM AZULEJO |  |  |  | 0 | 0
14.15.06 | BRANCO 20X20CM, EXTRA | M2 | 23.4 |  | 0 | 1
15 | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS |  | 1 |  | 0 | 0
15.02 | LAJE DE TRANSIÇAO |  |  |  | 0 | 0
15.02.05 | E= 6,0 CM, SEM JUNTA FCK>= 20 MPA (MANUAL) | M2 | 24 |  | 0 | 1
15.04 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA |  |  |  | 0 | 0
15.04.05 | E= 2,0 CM | M2 | 2 |  | 0 | 1
15.17 | PISO CERAMICO |  |  |  | 0 | 0
15.17.22 | PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE | M2 | 24 |  | 0 | 1
15.46 | RODAPE DE PEDRA |  |  |  | 0 | 0
15.46.04 | ARDOSIA H= 7 CM | M | 30.6 |  | 0 | 1
15.54 | SOLEIRA DE PEDRA |  |  |  | 0 | 0
15.54.05 | SOLEIRA DE ARDOSIA, E= 2 CM | M2 | 0.36 |  | 0 | 1
15.58 | PEITORIL DE PEDRA |  |  |  | 0 | 0
15.58.05 | PEITORIL DE ARDOSIA, E= 2 CM | M2 | 0.3 |  | 0 | 1
17 | PINTURA |  | 1 |  | 0 | 0
17.15 | PINTURA ACRILICA |  |  |  | 0 | 0
17.15.09 | FOSCA, C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/SELADOR ACRILI | M2 | 191 |  | 0 | 1
17.25 | PINTURA ESMALTE SINTETICO |  |  |  | 0 | 0
17.25.34 | ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM PEÇAS METALICAS | M2 | 8.7 |  | 0 | 1
18 | SERVICOS DIVERSOS |  | 1 |  | 0 | 0
18.05 | PLACAS |  |  |  | 0 | 0
18.05.03 | DE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM | UN | 1 |  | 0 | 1
18.41 | PLAYGROUND LONGEVIDADE |  |  |  | 0 | 0
18.41.10 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. | UN | 1 |  | 0 | 1
18.41.11 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. | UN | 1 |  | 0 | 1
18.41.12 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | UN | 1 |  | 0 | 1
18.41.13 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | UN | 1 |  | 0 | 1
18.41.14 | PEITORAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO | UN | 1 |  | 0 | 1
18.41.15 | SIMULADOR DE ESCADA DUPLO CONJUGADO, EM TUBO DE AÇO CARBONO | UN | 1 |  | 0 | 1
18.41.16 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | UN | 1 |  | 0 | 1
19 | DRENAGEM |  | 1 |  | 0 | 0
19.30 | SARJETA - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.30.04 | TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 | M | 38 |  | 0 | 1
19.59 | CONSTR.RAMAL ESGOTO EXT.ATE 2 M C/ MATERIAL |  |  |  | 0 | 0
19.59.05 | PROFUNDIDADE DE REDE ATE 1,25M | UN | 2 |  | 0 | 1
19.90 | TUBOS / CAIXAS E OUTROS |  |  |  | 0 | 0
19.90.02 | SELIM PVC D=200MM/100MM SOLDA OU JUNTA ELÁSTICA | UN | 2 |  | 0 | 1
19.90.26 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA (SIFONADA) CAP. 31 L | UN | 2 |  | 0 | 1
19.90.27 | CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA D=30CM,H=30CM(21L) | UN | 3 |  | 0 | 1
19.90.30 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO INCLUSIVE MATERIAIS | UN | 2 |  | 0 | 1
19.90.40 | REPARO EM REDE DE ÁGUA | UN | 5 |  | 0 | 1
20 | PAVIMENTAÇAO |  | 1 |  | 0 | 0
20.01 | REGULARIZAÇAO |  |  |  | 0 | 0
20.01.02 | REGULARIZAÇAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT | M2 | 116.2 |  | 0 | 1
20.04 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. |  |  |  | 0 | 0
20.04.03 | COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) | M3 | 23.24 |  | 0 | 1
20.06 | BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED. |  |  |  | 0 | 0
20.06.03 | COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) | M3 | 23.24 |  | 0 | 1
20.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  |  |  | 0 | 0
20.10.03 | DMT > 10KM | TxKM | 3578.96 |  | 0 | 1
20.11 | IMPRIMAÇAO |  |  |  | 0 | 0
20.11.05 | IMPRIMAÇÃO | M2 | 116.2 |  | 0 | 1
20.12 | PINTURA |  |  |  | 0 | 0
20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | M2 | 102.2 |  | 0 | 1
20.51 | ESCADA DE ACESSO |  |  |  | 0 | 0
20.51.03 | EM CONCRETO ARMADO APOIADA EM SOLO SEM RAMPA PARA CARRINHO DE MÃO | M2 | 6.18 |  | 0 | 1
20.60 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE |  |  |  | 0 | 0
20.60.05 | FAIXA C CAP 50/70 ESP. MANUAL, COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | T | 9.81 |  | 0 | 1
21 | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 0 | 0
21.03 | MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
21.03.03 | MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM | M | 50 |  | 0 | 1
21.05 | PASSEIOS |  |  |  | 0 | 0
21.05.01 | DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | M2 | 176 |  | 0 | 1
21.07 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO |  |  |  | 0 | 0
21.07.01 | SOLO EM AREA DE PASSEIO | M3 | 27 |  | 0 | 1
21.12 | CHAPEU DE MURO |  |  |  | 0 | 0
21.12.01 | CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP | M | 21 |  | 0 | 1
21.31 | PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA |  |  |  | 0 | 0
21.31.01 | DE ARVORES HMIN= 1,80M, COVA 60X60X60 CM | UN | 3 |  | 0 | 1
21.32 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO: |  |  |  | 0 | 0
21.32.01 | TERRA VEGETAL | M3 | 0.65 |  | 0 | 1
21.33 | FORNECIMENTO DE MUDAS |  |  |  | 0 | 0
21.33.02 | ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE | UN | 3 |  | 0 | 1
21.34 | CERCA DE PROTEÇAO PARA ARVORES |  |  |  | 0 | 0
21.34.01 | CERCA DE PROTEÇAO P/ ARVORES | UN | 3 |  | 0 | 1
21.34.05 | TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES | UN | 3 |  | 0 | 1
21.40 | LIXEIRA |  |  |  | 0 | 0
21.40.02 | TIPO 2-METALICA INDIVIDUAL BASCULAVEL CHAPA 20 35L | UN | 1 |  | 0 | 1
24 | CAMINHÃO TANQUE |  | 1 |  | 0 | 0
24.01 | CAMINHÃO TANQUE |  |  |  | 0 | 0
24.01.01 | CAMINHÃO TANQUE ( APAGAR A POEIRA) | H | 96 |  | 0 | 1